COZL/DZP/AW/3412/TP-58/21    					Lublin, dnia 08.06.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019)  informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Część 1 – Witryna chłodnicza na leki
Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1950 mm i pojemności użytkowej 400L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1910 mm i pojemności użytkowej 351L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Część 2 – Chłodziarka do przechowywania szczepionek

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę w kolorze czarnym ze srebrnymi drzwiami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część 3 – Lodówka do przechowywania leków cytostatycznych
Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1950 mm i pojemności użytkowej 400L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1910 mm i pojemności użytkowej 351L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część 7 – Lodówka podblatowa 
1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 87,5 cm, bez półek w drzwiach?
Zamawiający dopuszcza drzwi szklane, jak zatem miałby być zrobione takie półki w drzwiach szklanych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.