WA.271.1.2024.AM Włodawa, 07.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 07.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1)
Czy Zamawiający dopuści zwiększenie tolerancji całkowitej mocy instalacji między 39,6-40,0 kW?
Przedział 39,77-40,0 kW znacznie ogranicza możliwość zastosowania paneli innej mocy niż 410W.
Odpowiedź:
Panele fotowoltaiczne mogą być wyższe niż 410 W. W zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej
z optymalizatorami mocy można zastosować panele o innej mocy niż pozostałe. Nie ma wpływa to na pracę instalacji fotowoltaicznej  z optymalizatorami mocy oraz nie obniża poziomu pracy do najniższego ogniwa.

(-)BURMISTRZ WŁODAWY
WIESŁAW MUSZYŃSKI