|  |  |
| --- | --- |
| OSiR Wołów (@OSiRwolow) | Twitter |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji****ul. Panieńska 4,** **56-100 Wołów****Tel. 71 389 27 34** |
|  |
|  |

OSIR/2/2021/MK Wołów, dn. 17.05.2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znak sprawy: OSIR/2/2021/MK

Nazwa zadania: **Modernizacja zewnętrznego basenu miejskiego w Wołowiewraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym robót**

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

1. Czy w związku z tym, że dokumentacja projektowa ma być wykonana do 30.06.21., a obejmuje ona

wymianę pomp, Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany pomp obiegowych i pomp atrakcji dopiero po sporządzeniu dokumentacji czyli w terminie od 01.09.21r. do 15.11.21?

Odpowiedź nr 1:

Nie zakłada się wykonania projektu budowlanego na wymianę pomp, w związku z powyższym prace te powinno się wykonać w pierwszym etapie, przed rozpoczęciem sezonu, tj. do 30.06.2021.

**Pytanie nr 2:**

2. W trakcie wizji lokalnej zauważono, że komora pomp obiegowych i pomp atrakcji jest częściowo zalana, tak że niektóre pompy znajdują się pod wodą. W jaki sposób Zamawiający planuje zabezpieczyć nowe pompy przed zalewaniem?

Odpowiedź nr 2:

Zabezpieczenie nowych pomp przed zalewaniem nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Zamawiający rozwiąże tą kwestię we własnym zakresie.

**Pytanie nr 3:**

1. prosimy o podanie parametrów technicznych pomp które podlegają wymianie tj. wysokość

podnoszenia oraz wydajność. Załączone przez Inwestora zdjęcia pomp w większości dotyczą parametrów silników, a nie samych pomp.

Odpowiedź nr 3:

 Inwestor nie dysponuje żadnymi dodatkowymi rysunkami, projektami, materiałami dotyczącymi opisanego zakresu.

1. Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień **20 maja 2021 r.** oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

treść Rozdziału XII *SWZ-* Miejsce i termin składania i otwarcia ofert , otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osirwoloww myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 20.05.2021 r. do godz. 12.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 20.05.2021 r., o godz. 12.15

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:
1. Adresat

2. A/a