Nr referencyjny TZ.280.27.2022

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy TZ.LI.280.27.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

- Przedmiot zamówienia:

Serwis w zakresie przeglądów aparatury medycznej znajdującej się w Stacji Dializ.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

| Lp. | Aparaty do hemodializy firmy Fresenius Medical Care typ: 4008S – 11 sztuki, 5008 – 16 sztuk |
| --- | --- |
|  | Sprawdzenie działania wszystkich systemów i systemów zabezpieczających zgodnie z instrukcją konserwacji producenta. |  |
|  | Sprawdzenie wszystkich parametrów mechanicznych i elektrycznych zgodnie z instrukcją działania |  |
|  | Oczyszczanie i dezynfekcja wszystkich części urządzeń, które mają styczność z płynami |  |
|  | Ustawienie i regulacja systemów dawkowania i pomiaru |  |
|  | Smarowanie części ruchomych pomp i silników |  |
|  | Wymiana małych części pod warunkiem, że zużyły się one w trakcie normalnej eksploatacji, a także części zużywalnych, takich jak filtry i uszczelki, opisane w instrukcji konserwacji urządzenia. |  |
|  | Kontrola bezpieczeństwa technicznego potwierdzona wpisem do paszportu |  |
| Mobilna stacja uzdatniania wody typu Aqua WTU 125 i Aqua WTU 250 |  |  | Tak |
|  | Kontrola bezpieczeństwa technicznego |  |
|  | Sprawdzenie działania wszystkich systemów i systemów zabezpieczających , zgodnie z instrukcja konserwacji producenta. |  |
|  | Sprawdzenie wszystkich parametrów mechanicznych i elektrycznych , zgodnie z instrukcja działania |  |
|  | Wymiana lampy UV oraz zaworu VR3 |  |
|  | Dezynfekcja systemu wodnego |  |
| Centralny System Dystrybucji Koncentratu typ CDS-08 – 2 sztuki |
|  | Techniczna kontrola bezpieczeństwa |  |
| Multifiltrat typ B |
|  | Kalibracja |  |
|  | Techniczna kontrola bezpieczeństwa |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aparat do hemodializy 4008S s/n 4VCAU708 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do hemodializy 4008S s/n 4VCAU726 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 9VCANH39 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 9VCANH29 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 9VCANH24 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 9VCANH35 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 9VCANH32 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 0VCASX13 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 0VCASB05 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 0VCASX22 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Aparat do hemodializy 4008S s/n 0VCAVF15 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 4VEABL92 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 4VEABL93 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 3VEAAC94 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 5VEAEK07 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 5VEAEK09 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 5VEAEK08 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 5VEAEK06 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 9VEAMT17 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 9VEAMN16 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 7VEAJF46 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 7VEAJF47 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 7VEAJF48 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 7VEAJF49 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 7VEAJF50 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 7VEAJF45 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Aparat do hemodializy 5008 s/n 3VEAAC95 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | CDS-08 s/n V01076 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | CDS-08 s/n V01089 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Multifiltrat s/n 3MUG1681 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | AQUA WTU 125 s/n 544S1870 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | AQUA WTU 250 s/n 044S3021 | miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty |  |

C. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U.2017.0.211)

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

E. Wykonawca zobowiązuje się, że okres gwarancji na części wymieniane podczas przeglądu będzie wynosić 12 miesięcy.

F. Wykonawca zobowiązuje się podjąć interwencję do 48 godzin od momentu zgłoszenia.