Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont korytarza Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynkach przy Pl. Łódzkim 3 UWM w Olsztynie

Remont korytarza Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynkach przy Pl. Łódzkim 3 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na drzwi w kolorze białym wyposażone w klamki, z szyldami, dwa zamki patentowe antywłamaniowe, ościeżnice z prasowanego MDF w kolorze drzwi, listwy progowe

Rozbiórka istniejącej wykładziny zgodnie z przedmiarami

Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki zgodnie z przedmiarami

Wykonanie warstw posadzkowych z wykładzin dywanowych oraz paneli podłogowych pcv (LVT) montowanych na klej (panel gr. min. 3mm) zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach

Cokół  10cm z płyty mdf

Wymiana drzwiczek rewizyjnych szachtów instalacyjnych

Wymiana osprzętu instalacyjnego elektrycznego i sanitarnego

Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Uwaga - z uwagi na to, że pomieszczenia są w stałym użytkowaniu remonty należy wykonywać sukcesywnie.