Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 03.06.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/449/WŚ-KIOZE/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Fotowoltaiczne stanowisko badawcze z rejestratorem danych:

Dane techniczne:

Wyposażenie obligatoryjne:

- 2 moduły fotowoltaiczne o minimalnej mocy 15 W

- Lampy halogenowe o łącznej mocy 100 W

- Inwerter 12 V DC/230 V AC

- Regulator ładowania 12/24 V

- Panel zabezpieczający

- Możliwość przemieszczania stanowiska na kółkach

Wyposażenie dodatkowe:

- Wielokanałowy rejestrator danych z możliwością zapisu danych do 4 GB wraz 
z oprogramowaniem

- Akumulator 12 V, 8 Ah

Wymagania Zamawiającego:

Stanowisko powinno posiadać co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji. Ze względu na częstość wykonywania badań na stanowisku jego serwis oraz kraj pochodzenia powinien znajdować się w Polsce, aby skrócić czas oczekiwania na naprawę

Termin dostawy powinien wynosić maksymalnie 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

- Dostawa na poniższy adres:

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin