Tychy, dnia 15.04.2019r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach przy ul. Towarowej 1 przedstawia opis przedmiotu zmówienia dotyczący wykonania pomiarów elektrycznych wraz z dokumentacją (zajezdnia autobusowa oraz perony Szybkiej Kolei Regionalnej w Tychach, przystanki: Tychy Zachodnie,   
Tychy Bielska, Tychy Grota Roweckiego oraz Tychy Lodowisko), zgodnie z poniższą specyfikacją:  
 w cenie należy uwzględnić także inne koszty o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (pkt.) | Cena jednostkowa | Wartość (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 1154 |  |  |
| 2. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | 834 |  |  |
| 3. | Pomiar wyłącznika różnicoprądowego | 41 |  |  |
| 4. | Badanie instalacji piorunochronnych | 41 |  |  |
| 5. | Pomiar transformatorów o mocy 400 kVA | 2 |  |  |
|  |  |  | **Razem:** |  |

--