Załącznik nr 1

Do umowy nr …./T/U/2021 (postępowanie nr 130/T/W/2021)

Wykaz odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających, substancji psychotropowych dla KWP w Rzeszowie

| L.p. | Nazwa | opak. | ilość | c. brutto | wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THC - Marihuana, Haszysz [TEST F] – FAST BLUE | opak. (a 10 szt.) | 119 |  |  |
| 2 | Amfetamina, 2C-B, Heroina, Morfina [TEST A] – Odczynnik Marquis’a | opak. (a 10 szt.) | 111 |  |  |
| 3 | Metamfetamina MDMA [TEST U] – Odczynnik Simon’a | opak. (a 10 szt.) | 49 |  |  |
| 4 | Mefedron [TEST L] – Odczynnik Liebermann’a | opak. (a 10 szt.) | 87 |  |  |
| 5 | GHB [TEST G] – Test do wykrywania GHB | opak. (a 10 szt.) | 12 |  |  |
| 6 | Ekstazy – (MDMA) [TEST U] - Odczynnik Simon’a | opak. (a 10 szt.) | 13 |  |  |
| 7 | Lsd [TEST E] – Odczynnik Ehrlich’a | opak. (a 10 szt.) | 18 |  |  |
| 8 | Efedryna [TEST Q] – Odczynnik do wykrywania efedryny | opak. (a 10 szt.) | 10 |  |  |
| 9 | Barbiturany [TEST C] – Odczynnik Dille-Kopanyi’ego | opak. (a 10 szt.) | 7 |  |  |
| 10 | Canabis [TEST D[ - Odczynnik Dequenois-Levine’ego | opak. (a 10 szt.) | 2 |  |  |
| 11 | Heroina [TEST M] – Odczynnik Mecke’go | opak. (a 10 szt.) | 6 |  |  |
| 12 | Kokaina [TEST S] – Odczynnik Scott’a | opak. (a 10 szt.) | 14 |  |  |
| 13 | Metadon [TEST N] – Odczynnik Mandelin’a | opak. (a 10 szt.) | 3 |  |  |
| 14 | Opiaty [TEST O] – Odczynnik Froehde’a | opak. (a 10 szt.) | 4 |  |  |
| 15 | Neutralizator [NEUTRALIZATOR] | opak. (a 10 szt.) | 42 |  |  |
|  |  |  |  | razem brutto |  |