***ZAŁĄCZNIK NR 1***

***DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USTNIKI DO URZĄDZEŃ***

***KONTROLONO - POMIAROWYCH***

**I.** Dostawa 5.000 szt. **ustników typu** **A** (pakowane po 250 szt.) do stacjonarnych dowodowych urządzeń kontrolno-pomiarowych typu: AWAT dla jednostek Policji woj. kujawsko –pomorskiego.

**II.** Dostawa 5.000 szt. **ustników typu D** (pakowane po 250 szt.)do przenośnych urządzeń kontrolno- pomiarowych typu: DRAGER 7410, DRAGER 7110, ALCO-QUANT 6020, ALCO-QUANT 3020 oraz ALCO-STOP dla jednostek Policji woj. kujawsko –pomorskiego.

**III.** Dostawa 5.000 szt. **ustników typu: ALCO-SENSOR** (pakowane po 250 szt.)do przenośnych urządzeń kontrolno- pomiarowych typu ALCO-SENSOR IV dla jednostek Policji woj. kujawsko –pomorskiego.

**IV.** Dostawa 500 szt. **ustników** (pakowane po 100 szt.) do przenośnych urządzeń kontrolno- pomiarowych typu: DRAGER 7510, DRAGER 6820 dla jednostek Policji woj. kujawsko –pomorskiego.

**V.** Dostawa 20 opakowań **ustników-słomek** (pakowane po 500 szt.)do stacjonarnych urządzeń kontrolno- pomiarowych AL-4000 dla jednostek Policji woj. kujawsko –pomorskiego.

**V.** Pozostałe wymagania dot. pow. opisanych ustników(dotyczy pkt.I-IV):

* 1. Każdy ustnik powinien być wykonany z polietylenu.
  2. Każdy ustnik powinien być zapakowany w oddzielne opakowanie.
  3. Na każdym opakowaniu powinna być zawarta informacja o :

a/ typie ustnika,

b/ o tym iż jest to ustnik jednorazowy,

c/ nazwie producenta,

d/ na opakowaniu powinno być zaznaczone miejsce otwarcia,

Opakowania zbiorcze powinny być szczelnie zamknięte.

***UWAGI :***

1. **Oferty będą rozpatrywane na każdy rodzaj asortymentu osobno, nie ma zatem konieczności składania ofert na wszystkie rodzaje ustników**.

**2. Oferent winien podać cenę 1 szt. ustnika dot. pkt I-IV a w przypadku pkt V- cenę 1 opakowania.**

**3. W przypadku braku informacji na opakowaniu jednorazowym o którym mówi pkt V ppkt 3 a,b,c,d wymagany jest opis na opakowaniach zbiorczych (paczki po 250 lub 100 szt.)**

I. WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości.

2. Dostawa towaru przez Wykonawcę nastąpi jednorazowo na jego koszt i odpowiedzialność w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

3. Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia, KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1,85-720 Bydgoszcz.

4. Jeśli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w ciągu 3 dni na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

II. WARUNKI ZAPŁATY:

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę po dostarczeniu prawidłowo wystawionej fakturze do siedziby Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

Opr.: inspektor GMT WZ KWP w Bydgoszczy

Wiesław Ostaniewicz tel. kontaktowy : 47 751 1589