**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Załącznik nr ……… do umowy**

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa i adres wykonawcy (miejscowość i data)

................................................

................................................

................................................

Nr telefonu .............................

e-mail…...................................

NIP ..............................................

REGON: ⎪

Nr konta………………………………………………………....

Akademia Wychowania Fizycznego

 im. E. Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39

* 1. Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o **zamówieniu publicznym** pn. **„Dostawa i montaż systemu egzaminacyjnego w Segmencie C Budynku Głównego AWF w Poznaniu” o** **nr RDZP-2003-20/23/ZP** prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, na następujących warunkach:

|  |
| --- |
| **SYSTEM EGZAMINACYJNY** |
| **Nr. poz.** | **Nazwa / rodzaj urządzenia** | **Producent/model** | **ilość** | **cena netto** | **Wartość netto****(kol. 4 x kol.5)** | **VAT %** | **Wartość brutto (kol.6 x kol. 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|   | **1. System nagłośnienia** |   |   |   |   |   |   |
|   | **1.1. Pomieszczenie C1/6** |   |   |   |   |   |   |
|   | **1.1.1. Sygnał mowy** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Mikrofon na gęsiej szyi z programowalnym przyciskiem, charakterystyka superkardioidalna, pojemnościowy,długość gęsiej szyi min. 45cm |  | 2 szt. |   |   | 23% |   |
|   | **1.1.2. System odsłuchu osobistego** |   |   |   |   |  |   |
| 2 | Słuchawki zamknięte,zakres częstotliwości min. 10 – 34 200 Hz,impedancja 34 Ohm, nominalny SPL min. 99 dB SPL, max SPL min. 119 dB SPL,min. 3m kabel ze złączem stereofoniczny mini jack, waga max. 200g |  | 4 szt.  |   |   | 23% |   |
| 3 | Wzmacniacz słuchawkowy w układzie 1:2 Wzmacniacz słuchawkowy obsługujący dwóchegzaminatorów na jednym stanowisku egzaminacyjnym |  | 2 szt. |   |   | 23% |   |
| 4 | Słuchawkowy regulator głośności do odsłuchów dousznych,wbudowany potencjometr głośności, wejście XLR, wyjście stereo jack, |  | 2 szt. |   |   | 23% |   |
|   | **1.2. Pomieszczenie C1/7** |   |   |   |   |   |   |
|   | **1.2.1. Sygnał mowy** |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Mikrofon na gęsiej szyi z programowalnym przyciskiem, charakterystyka superkardioidalna, pojemnościowy,długość gęsiej szyi min. 45cm |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **1.2.2. System odsłuchu osobistego** |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Słuchawki zamknięte,zakres częstotliwości min. 10 – 34 200 Hz,impedancja 34 Ohm, nominalny SPL min. 99 dB SPL, max SPL min. 119 dB SPL,min. 3m kabel ze złączem stereofoniczny mini jack, waga max. 200g |  | 4 szt. |   |   | 23% |   |
| 7 | Wzmacniacz słuchawkowy w układzie 1:2 Wzmacniacz słuchawkowy obsługujący dwóchegzaminatorów na jednym stanowisku egzaminacyjnym |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
| 8 | Słuchawkowy regulator głośności do odsłuchów dousznych,wbudowany potencjometr głośności, wejście XLR, wyjście stereo jack, |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **1.3. Pomieszczenie C1/10** |   |   |   |   |   |   |
|   | **1.3.1. Sygnał mowy** |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Mikrofon na gęsiej szyi z programowalnym przyciskiem, charakterystyka superkardioidalna,pojemnościowy,długość gęsiej szyi min. 45cm |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **1.3.2. System odsłuchu osobistego** |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Słuchawki zamknięte,zakres częstotliwości min. 10 – 34 200 Hz,impedancja 34 Ohm, nominalny SPL min. 99 dB SPL, max SPL min. 119 dB SPL,min. 3m kabel ze złączem stereofoniczny mini jack, waga max. 200g |  | 4 szt. |   |   |  23% |   |
| 11 | Wzmacniacz słuchawkowy w układzie 1:2 Wzmacniacz słuchawkowy obsługujący dwóchegzaminatorów na jednym stanowisku egzaminacyjnym |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
| 12 | Słuchawkowy regulator głośności do odsłuchów dousznych,wbudowany potencjometr głośności, wejście XLR, wyjście stereo jack, |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **1.4. Karta rozszerzeń matrycy AV** |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Karta rozszerzeń matrycy audio DSP posiadająca min. 8 wyjść liniowych,pełna kompatybilność z matrycą audio DSP,łączna ilość wejść i wyjść w matrycy audio DSP po instalacji karty rozszerzeń:min. 8 wejść mikrofonowo-liniowych,min. 16 wyjść liniowych w tym 8 przez kartę rozszerzeń jw..,wejście na karty pamięci,porty: Ethernet, RS232, GPI/O,wbudowany eliminator sprzężeń akustycznych |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2. System rejestracji i podglądu** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.1. Pomieszczenie C1/3** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.1.1. Kamery** |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Kamera kopułkowa IP zasięg oświetlacza 50mogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mmMaksymalna rozdzielczość: 5 MP (2592 x 1944) Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./sTor audioWbudowana analiza obrazu Rozmiar przetwornika: 1/2,8" Temperatura pracy: -40..60 °CStopień ochrony obudowy: IP66/IP67 Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB Czułość kamery: 0,005 Lux Odporność na uderzenia: IK10Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB Wejścia alarmowe: 1Wyjścia alarmowe: 1Zasilanie DC: 12 V DC , PoE: 802.3af klasa 0 Regulacja położenia: 335/75/334 |  | 2 szt. |   |   | 23% |   |
|   | **2.1.2. Switch CCTV** |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Zarządzalny switch LAN dedykowany do instalacji AV, min. 10 portów RJ45 z czego min. 8 portów z zasilaniem PoE+,min. 2 porty SFP+ 10G, budżet PoE 240W ((30 W na port), rozszerzona obsługa IGMP, możliwość obsługi AVB,porty skierowane do tyłu, zapewniające estetyczną integrację w szafie,montaż rack, wysokość 1U |  | 1 szt. |   |   |  23% |   |
| 16 | Moduły SFP SC/WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km SM/MMBX-1000-20-W5-L |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
| 17 | Moduł SFP SC/WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km SM/MMBX-1000-20-W4-L |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.2. Pomieszczenie C1/4** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.2.1. Kamery** |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Kamera kopułkowa IP zasięg oświetlacza 50mogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mmMaksymalna rozdzielczośd: 5 MP (2592 x 1944) Ilośd transmitowanych obrazów: 25 kl./sTor audioWbudowana analiza obrazu Rozmiar przetwornika: 1/2,8" Temperatura pracy: -40..60 °CStopieo ochrony obudowy: IP66/IP67 Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB Czułośd kamery: 0,005 Lux Odpornośd na uderzenia: IK10Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB Wejścia alarmowe: 1Wyjścia alarmowe: 1Zasilanie DC: 12 V DC , PoE: 802.3af klasa 0 Regulacja położenia: 335/75/334 |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.3. Pomieszczenie C1/5** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.3.1. Kamery** |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Kamera kopułkowa IP zasięg oświetlacza 50mogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mmMaksymalna rozdzielczośd: 5 MP (2592 x 1944) Ilośd transmitowanych obrazów: 25 kl./sTor audioWbudowana analiza obrazu Rozmiar przetwornika: 1/2,8" Temperatura pracy: -40..60 °CStopieo ochrony obudowy: IP66/IP67 Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB Czułośd kamery: 0,005 Lux Odpornośd na uderzenia: IK10Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB Wejścia alarmowe: 1Wyjścia alarmowe: 1Zasilanie DC: 12 V DC , PoE: 802.3af klasa 0 Regulacja położenia: 335/75/334 |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.4. Pomieszczenie C1/12** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.4.1. Kamery** |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Kamera kopułkowa IP zasięg oświetlacza 50mogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mmMaksymalna rozdzielczośd: 5 MP (2592 x 1944) Ilośd transmitowanych obrazów: 25 kl./sTor audioWbudowana analiza obrazu Rozmiar przetwornika: 1/2,8" Temperatura pracy: -40..60 °CStopieo ochrony obudowy: IP66/IP67 Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB Czułośd kamery: 0,005 Lux Odpornośd na uderzenia: IK10Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB Wejścia alarmowe: 1Wyjścia alarmowe: 1Zasilanie DC: 12 V DC , PoE: 802.3af klasa 0 Regulacja położenia: 335/75/334 |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.4.2. Switch CCTV** |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Zarządzalny switch LAN dedykowany do instalacji AV, min. 10 portów RJ45 z czego min. 8 portów z zasilaniem PoE+,min. 2 porty SFP+ 10G, budżet PoE 240W ((30 W na port), rozszerzona obsługa IGMP, możliwość obsługi AVB,porty skierowane do tyłu, zapewniające estetyczną integrację w szafie,montaż rack, wysokość 1U |  | 1 szt. |   |   |  23% |   |
| 22 | Moduły SFP SC/WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km SM/MMBX-1000-20-W5-L |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
| 23 | Moduł SFP SC/WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km SM/MMBX-1000-20-W4-L |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.5. Pomieszczenie C1/13** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.5.1. Kamery** |   |   |   |   |   |   |
| 24 | Kamera kopułkowa IP zasięg oświetlacza 50mogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mmMaksymalna rozdzielczość: 5 MP (2592 x 1944) Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./sTor audioWbudowana analiza obrazu Rozmiar przetwornika: 1/2,8" Temperatura pracy: -40..60 °CStopień ochrony obudowy: IP66/IP67 Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB Czułośd kamery: 0,005 Lux Odporność na uderzenia: IK10Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB Wejścia alarmowe: 1Wyjścia alarmowe: 1Zasilanie DC: 12 V DC , PoE: 802.3af klasa 0 Regulacja położenia: 335/75/334 |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.6. Pomieszczenie C1/14** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.6.1. Kamery** |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Kamera kopułkowa IP zasięg oświetlacza 50mogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mmMaksymalna rozdzielczość: 5 MP (2592 x 1944) Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./sTor audioWbudowana analiza obrazu Rozmiar przetwornika: 1/2,8" Temperatura pracy: -40..60 °CStopień ochrony obudowy: IP66/IP67 Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB Czułośd kamery: 0,005 Lux Odporność na uderzenia: IK10Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB Wejścia alarmowe: 1Wyjścia alarmowe: 1Zasilanie DC: 12 V DC , PoE: 802.3af klasa 0 Regulacja położenia: 335/75/334 |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.7. Pomieszczenie C1/6** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.7.1. Komputer egzaminatora** |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Komputer egzaminatora - Laptop Procesor i5, RAM 16GB, Dysk SSD 512GB, Matryca 15.6" FHD (1920x1080),MS Windows 10 PRO, 64bit, PL,Łącznośd Gigabit Ethernet |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.8. Pomieszczenie C1/7** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.8.1. Komputer egzaminatora** |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Komputer egzaminatora - Laptop Procesor i5, RAM 16GB, Dysk SSD 512GB, Matryca 15.6" FHD (1920x1080),MS Windows 10 PRO, 64bit, PL,Łącznośd Gigabit Ethernet |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.9. Pomieszczenie C1/10** |   |   |   |   |   |   |
|   | **2.9.1. Komputer egzaminatora** |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Komputer egzaminatora - Laptop Procesor i5, RAM 16GB, Dysk SSD 512GB, Matryca 15.6" FHD (1920x1080),MS Windows 10 PRO, 64bit, PL,Łącznośd Gigabit Ethernet |  | 2 szt. |   |   |  23% |   |
|   | **2.10 Serwer CCTV** |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Serwer CCTV RACK,Płyta, 1xCPU Intel Xeon E, 4xDIMM,2x 1GbE LAN,1xPCIe x8, 2xPCIex4, 1xM.2, VGA,IPMI Obudowa RACK 2U, 8 x HDD 3,5`` hot-swap, 600W Adapter 3,5` / 2,5`, do montażu dysków 2,5`ProcesorIntel® Xeon® E-2224,4 rdzenie, 3.4 GHz, 8MB L3 cache (71W) 8GB RAM, DDR4 ECC UDIMM Samsung PM893 240GB SATA SSD 1DWPD Dysk SATA, 10TB, 7200rpm,Enterprise Kontroler RAID SAS/SATA, 12Gb, 8-portów, RAID 0,1,5,10,50Klawiatura, mysz USB Logitech Microsoft Windows 10 Pro PL x64 DVD |  | 1 szt. |   |   |  23% |   |
| 30 | System LUXRIOT - Evo S Base 24 |  | 1 szt. |   |   |  23% |   |
| **RAZEM:** |  | **X** |  |
| **Słownie: (wartość brutto z kol. 8):** |

**UWAGA:**

Podana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa i zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. dostawę urządzeń, montaż, konfigurację, montaż potrzebnego do ich działania okablowania oraz uruchomienie wszystkich objętych nim systemów, a także szkolenie pracowników zamawiającego.

**Termin dostawy i montażu urządzeń ………………… tygodni *(należy podać pełne tygodnie).***

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
2. Zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia w terminie określony w SWZ.
3. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.
5. Oświadczam/y, że dołączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych.
6. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[1]](#footnote-1)
7. Oświadczam/y, że wykonanie zamówienia zamierzam/y\*:
8. wykonać sami;
9. w niżej wymienionym zakresie powierzyć podwykonawcom (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom.** | **Nazwa i adres podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Tajemnica przedsiębiorstwa\***

Oświadczam/y, że za wyjątkiem następujących informacji i dokumentów …………………………….. wydzielonych oraz zawartych w pliku o nazwie ………………………………………, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższe informacje i dokumenty zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na

…………………………………………………………………………………………………………………………..

*(należy wykazać, że zastrzeżone informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)*

1. Oświadczam/y, że jestem/śmy\*: **(właściwe zaznaczyć znakiem X – jeśli dotyczy)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **mikroprzedsiębiorstwem** (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) |  |
| **małym przedsiębiorstwem** (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) |  |
| **średnim przedsiębiorstwem** (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) |  |
| **Jestem dużym przedsiębiorstwem** |  |
| **Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą** |  |
| **Inne (wpisać jakie)** |  |

*Powyższa informacja ma wyłącznie charakter informacyjny i służy dla celów statystycznych.*

1. Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego**1** : tak □ nie □

……………………………………………………………………………………………………………………………

(wypełnić jeśli dotyczy - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**1** *jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego należy wraz z ofertą przedłożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, stosownie do treści art. 125 ust.5 Ustawy pzp.*

1. Wyrażam/y zgodę na pobranie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokumentów, wymaganych zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,tym samym **wskazuję/my iż niniejsze dokumenty można pobrać pod adresem……………………………………………………………….**
2. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

. ......................................................................

*podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

\* - niepotrzebne skreśli

**Załącznik nr 2A do SWZ**

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż systemu egzaminacyjnego w Segmencie C Budynku Głównego AWF w Poznaniu” o** **nr RDZP-2003-20/23/ZP** oświadczam, że:

**spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Części VI SWZ**

………………………………………………. …………………………………

*Miejscowość i data (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:*\*)* …………………………………………………………………….……………….…………….

w następującym zakresie: *\*)* ……………………………………………………………………………………………..…………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

………………………………… …………………………………

 *Miejscowość i data (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam również, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………… ………………………………

 *Miejscowość i data (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

***\*Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i składane jest wraz z ofertą***

**Załącznik nr 2B do SWZ**

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż systemu egzaminacyjnego w Segmencie C Budynku Głównego AWF w Poznaniu” o** **nr RDZP-2003-20/23/ZP**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania jako wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

3) na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

………………………………………………. ……………………………………………….

 *Miejscowość i data (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp lub w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………..

………………………………………………. ……………………………………………….

 *Miejscowość i data (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

\*(**wypełnić, jeśli dotyczy**)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA\*:**

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp]*

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………………………. ……………………………………………….

 *Miejscowość i data (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

\*(**wypełnić, jeśli dotyczy**)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………. ………………………………………………. *Miejscowość i data (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

***\*Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i składane jest wraz z ofertą***

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

**zgodnie z warunkiem udziału określonym w Części VI ust. 2 pkt. 4) ppkt a) SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa wykonawcy |  |
| Adres wykonawcy |  |
| Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy systemu nagłośnienia i systemu rejestracji oraz podglądu wraz z montażem, każda o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto |
| Lp. | Przedmiot dostawy | Całkowita wartość brutto | Data wykonania dostawy (od – do) | Podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

 ………………………………

 *(podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

**Załącznik nr 7 do SWZ**

......................................... .........................................

 (Nazwa i adres wykonawcy) (Miejscowość, data)

**OŚWIADCZENIE**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Dostawa i montaż systemu egzaminacyjnego w Segmencie C Budynku Głównego AWF w Poznaniu” o nr RDZP-2003-20/23/ZP**

**Oświadczam/y, że:**

**Nie należymy do grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.) wraz z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.**\*\***

**Należymy do grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.) W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.**\*\***

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

 ……………………………………………….

|  |
| --- |
| (podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty osoby reprezentującej wykonawcę) |

*W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.*

\*W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie powinien złożyć **każdy podmiot (uczestnik konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej)**

\*\*Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 8 do SWZ**

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA****\***

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż systemu egzaminacyjnego w Segmencie C Budynku Głównego AWF w Poznaniu” o nr RDZP-2003-20/23/ZP**, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego **są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.**

 ……………………………………………….

 *(podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

***\*Oświadczenie składa tylko wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego.***

**Załącznik nr 9 do SWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O PODZIALE OBOWIĄZKÓW W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOTYCZY PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA)**

 **Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum/spółka cywilna)** na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji **„Dostawa i montaż systemu egzaminacyjnego w Segmencie C Budynku Głównego AWF w Poznaniu” o nr RDZP-2003-20/23/ZP,**

**JA/MY**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

**w imieniu Wykonawcy:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

**OŚWIADCZAM/-MY**, iż następujące dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W powyższym oświadczeniu należy wskazać co najmniej, który z wykonawców wykona dostawy wskazane przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia.

 ……………………………………………………

 *(podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty*

 *osoby reprezentującej wykonawcę)*

1. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\*niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)