Pakiet nr 9

Wadium :  4.800,00 zł

Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókowe, podwójna igła kardiochirurgiczna taper cardiopoint z polipropylenu, długości ok. 60-90 cm. Pozycja nr 13 dł. nici do 45 cm.

| Lp. | Asortyment |  | ilość sztuk/ op | cena netto sztuki/op. | cena brutto sztuki/op. | VAT w % | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia | Numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)/ ilość sztuk w opakowaniu | Nazwa, handlowa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła ok. 16-17 mm ½ koła | 4 / 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici syntetyczne, jednowłókowe, wchłanialne w terminie 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym na poziomie 50%  po okresie 13-14 dni –

dot. poz. 2-6.

Nici syntetyczne, jednowłókowe, wchłanialne w terminie 56 dni, o podtrzymywaniu tkankowym na poziomie 50% po okresie 6-7 dni - dot. poz.7

| 2. | Igła 26 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 3/0 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Igła 26 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 2/0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 4/0 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła, nić 70 cm | 5/0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła 13 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, bezbarwna, nić 45 cm | 5/0 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła 13 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, bezbarwna, nić 45 cm | 4/0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

Nici niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe jednowłókowe z igłą, 75 cm długości.

| 8. | Igła 16 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 5 / 0 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Igła 19 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 4 / 0 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła 24-26 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 3 / 0 | 7560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła 39-40 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 2 / 0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła 39 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 0 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła 39 mm; 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

| 14. | Stapler ze stalowymi lub tytanowymi zszywkami pokrytymi teflonem (35 zszywek), grubość drutu 0,58mm, grzbiet zszywki 6,8-7mm, wysokość zszywki 3,5-3,8mm | op. = 6 sztuk | 25 op. x 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Jednorazowy rozszywacz do staplera skórnego, pokryty tworzywem, wyposażony w metalowe szczęki | op. = 6 sztuk | 20 op. x 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Klej tkankowy z właściwością bariery mikrobiologicznej, składający się z cyjanoakrylu n-butylu o barwie niebieskiej umożliwiający zamykanie nacięć do 25 cm | op. = 5 sztuk | 3 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, niebarwione, o dwuskładnikowym rdzeniu, z igłą.

Czas podtrzymywania 7 - 10 dni, czas wchłaniania do 42 dni. Długość ok. 45-75 cm.

| 17. | Igła 11 mm; 3/8 koła; ostra | 5 / 0 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Igła 16 mm; 3/8 koła; ostra | 4 / 0 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła 16 mm; 3/8 koła; ostra | 3 / 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

| 20. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85 mm i długości lini cięcia 79 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: -dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, -wskaźnik końca linii cięcia, -systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1 mm do 1,5 mm. Możliwość wystrzału 11 ładunków | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Magazynek 84 zszywki o wysokości 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Opakowanie 10 szt. | 4 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85 mm i długości lini cięcia 79 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: -dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, -wskaźnik końca linii cięcia, -systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8 mm do 2,0 mm. Możliwość wystrzału 11 ładunków | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Magazynek 84 zszywki o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Opakowanie 10 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 100 o długości linii zszywek 105 mm i długości lini cięcia 99 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. -przycisk szybkiego zwalniania, -wskaźnik końca linii cięcia, -ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, -systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, -104 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1 mm do 1,5 mm. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Magazynek 104 zszywki o wysokości 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Opakowanie 10 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 100 o długości linii zszywek 105 mm i długości lini cięcia 99 mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: -dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, -przycisk szybkiego zwalniania, -wskaźnik końca linii cięcia, -ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, -systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, -104 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8 mm do 2,0 mm. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Magazynek 104 zszywki o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Opakowanie 10 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 15 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 4,0 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i 1,5 mm po zamknięciu. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Magazynek 15 zszywek o wysokości 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Opakowanie 10 szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 15 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 4,0 mm, wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i 2,0 mm po zamknięciu. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Magazynek 15 zszywek o wysokości 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Opakowanie 10 szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 25 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i 1,5 mm po zamknięciu. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Magazynek 25 zszywek o wysokości 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Opakowanie 10 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 25 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5 mm, wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i 2,0 mm po zamknięciu. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Magazynek 25 zszywek o wysokości 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Opakowanie 10 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadełka: -21 mm, pojemność głowicy staplera min. 4,6 ml po wystrzale, -25 mm, pojemność głowicy staplera min. 8,2 ml po wystrzale, -27-29 mm, pojemność głowicy staplera min. 10,9 ml po wystrzale, -31-33 mm, pojemność głowicy staplera min. 13,2 ml po wystrzale. Stapler posiadający: -automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, -sygnał dźwiękowy po wystrzale, -pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia. Stapler pakowany pojedynczo do wyboru zamawiającego. | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego do obsługi trzonu z ładunkami, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji o 360°; dostępna w 3 długościach: krótka 60 mm, średnia 160 mm, długa 260 mm – do wyboru. | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wymienny trzon z ładunkiem (niebieski, złoty, zielony) dł. linii zszywek 45, 60 mm – do wyboru sześć rozmiarów ładunków. Opakowanie 10 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 45 mm: o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5/3,0/3,5 mm a po zamknięciu 1,0~1,8mm, przed zamknięciem 3,0/3,5/3,8 mm po zamknięciu 1,2~2, przed zamknięciem 3,5/3,8/4,2 mm po zamknięciu 1,5~2,25 mm; Ładunek o linii zszywek 60 mm: 2,5/3,/3,5 mm a po zamknięciu 1,0~1,8mm, przed zamknięciem 3,0/3,5/3,8 mm po zamknięciu 1,2~2, przed zamknięciem 3,5/3,8/4,2 mm po zamknięciu 1,5~2,25 mm; Opakowanie 10 szt | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.