## zadnie 38
zadanie 38 Rurki intubacyjne,maski
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Nr katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowymi wyprofilowanym w kształcie walca, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:rozmiar 3,5 | Rurka intubacyjna z mankietem | szt. | 850
rozmiar 4,0
rozmiar 4,5
rozmiar 5,0
rozmiar 4,5
rozmiar 5,0
rozmiar 5,5
rozmiar 6,0
rozmiar 6,5
rozmiar 7,0
rozmiar 7,5
rozmiar 8,0
rozmiar 8,5
rozmiar 9,0
rozmiar 9,5
rozmiar 10,00
2 | Rurka intubacyjna bez mankietu, wykonana z termowrazliwego PCV, bez DEPH, bez lateksu, 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowo na łączniku ISO 15 mm, końcówka rurki zaokrąglona, wygieta w kierunku wnetrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos. Podłuzny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długość 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długośc 2 cm dla rozmiarów 3,5 -6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głebokości intubacji: dla rozmiarów 2,0- 3,0 na wysokości 1cm, 2 cm i 3 cm do zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5- 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki. Łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem, sterylna, w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:2 | Rurka intubacyjna bez mankietu | szt. | 5
2.5
3
3.5
4
3 | Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca z prowadnicą w środku rurki, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wygięta w anatomiczny łuk, ZBROJENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RURKI, BEZ PRZERWY PRZY ŁĄCZNIKU 15MM W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGINANIEM, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch półpierścieni. Oczko Murphy`ego w każdym rozmiarze rurki. Rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, prowadnica w środku rurki wykonana z mosiądzu, łącznik 15 mm na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,5-10,0 co 0,5mm | Rozmiar do wyboru rozm.7 | Rurka intubacyjna zbrojona mankietem i prowadnicą | szt. | 250
rozm. 8
rozm. 9
rozm. 10
4 | Filtr Wydechowy przeciwbakteryjny j.u. z pojemnikiem na skropliny , kompatybilny z respiratorem Benet 840 |  | Filtr wydechowy bakteryjny j.u. | szt. | 40
5 | Filtr Wydechowy przeciwbakteryjny j.u. z pojemnikiem na skropliny , kompatybilny z respiratorem Benet 980 |  | Filtr wydechowy bakteryjny j.u. | szt. | 50
6 | Filtr noworodkowy , wydechowy- wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony dla noworodków. Higroskopijna i bakteriostatyczna warstawa celulozowa z mikroszczelinami Standard 15mm ID x 15mm OD 15mm Zakres objętości oddechowej 15-50ml Przestrzeń martwa 2,4ml, skutecznośc nawilżania : 30mg H2TO/I przy V=20 ml; opór przepływu: przy 5l/min 0,6 cm H2O, produkt jałowy |  | Filtr noworodkowy , wydechowy- wymiennik ciepła i wilgoci | szt. | 20
7 | Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, miękkiego, przezroczystego PVC, częśc donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna koncówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podraznienia śluzówki, długośc drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagjącej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEPH, bisfenolu | dł. 210 cm | Cewnik do podawnia tlenu dla dorosłych | szt. | 3500
|  | pediatryczny | Cewnik do podawnia tlenu dla dzieci | szt. | 50
8 | Rurka ustno – gardłowa Guedel , wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, blokada przeciw zgryzieniu rurki, pojedynczo pakowana w opakowanie papier folia, jałowa, jednorazowego użytku | :rozm. 000 | Rurka Guedel | szt. | 10
9 |  | rozm. 00 |  | szt. | 15
10 |  | rozm. 0 |  | szt. | 15
11 |  | rozm. 1 |  | szt. | 20
12 |  | rozm. 2 |  | szt. | 70
13 |  | rozm. 3 |  | szt. | 50
14 |  | rozm. 4 |  | szt. | 75
15 | Rurka tracheostomijna z mankietem ze stałym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 3,0-10,0 co 0,5mm | Rozmiar do wyboru przez zamawiającego :rozm. 5.0 | Rurka tracheostomijna z mankietem ze stałym szyldem | szt. | 65
rozm. 6
rozm. 7
rozm. 7,5
rozm. 8
rozm. 8,5
rozm. 9
16 | Opaska do rurek tracheostomijnych |  | Opaska do rurek tracheostomijnych | szt. | 90
17 | Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; | rozm. 6,0 | Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem | szt. | 2
18 |  | rozm. 8,0 |  | szt. | 2
19 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowymi, silikonowana, bez ftalanów, ze stałym, przezroczystym szyldem, dwie tasiemki mocujące w opakowaniu, opakowanie sztywne typu blister | Rozmiar do wyboru przez zamawiającego: rozm. 5.0 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem | szt. | 5
roz. 6.0
rozm.7.0
rozm. 7,5
rozm. 8,0
rozm. 8,5
rozm 9,0
rozm. 9,5
rozm. 10,00
20 | Prowadnica do intubacji jednorazowa, gietka, metalowa prowadnica z powłoką plastiku, gładka powierzchnia, zagiety uchwyt, wklęsła, miękka końcówka, nie zawiera lateksu, sterylna | 2 | Proadnica do intubacji | szt. | 24
21 |  | 3 |  | szt. | 15
22 |  | 4 |  | szt. | 20
23 |  | 5 |  | szt. | 50
24 |  | 6 |  | szt. | 25
25 | Prowadnica do trudnej intubacji, jednorazowa, jałowa, wygieta BOUGIE 12-15 FR Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 3,3-5,0 i dłg 70-80cm |  | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie | szt. | 18
26 | Prowadnica do trudnej intubacji,jednorazowa, jałowa, dla dzieci, noworodków | rozm. 2.0 | Prowadnica do trudnej intubacji | szt. | 5
27 | Maska Krtaniowa typu I-gel | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:rozm. 1 | I-Gel | szt. | 140
rozm.1,5
rozm. 2.0
rozm. 2,5
rozm. 3
rozm. 4
rozm.5
28 | Rurka krtaniowa dwukanałowa (z kanałem do odsysania treści żołądkowej) wraz z dedykowaną strzykawką do napełniania balonu; wykonana z pcv, | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: 0 | Rurka LTS-D | Szt. | 8
1
2
2.5
3
4
5
29 | półmska z zaworem FFP3 |  | Maska FFP3 z zaworem | szt. | 4000
Razem: | [7 empty] | 0 | 0