## zadanie 28
zadanie 28 Wskażniki i testy do sterylizacji
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogowy
1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do pary wodnej, wszytskie cykle. Spełniający wymogi norm europejskiech EN-PN ISO 11138-1, EN-866, posiadający certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej lub przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego zgodność testów z aktualnie obowiązującymi normami w ie zawierający ołowiu 1x106 | op./100 szt. |  | op. | 2
2 | Etykiety podwójne przylepne Browne'a - wyposażone są w test procesu sterylizacji, które naklejają się na indywidualną dokumentację pacjenta. Etykiety posiadają pięć pól do zapisywania daty sterylizacji ( data ważności), nr autoklawu, nr cyklu, kod operatora |  |  | rol. | 60
3 | Koperty- system dokumentacji kontroli sterylizacji parowej . Czytelne, posiadające rejestr cykli, temperatury oraz wyników kontroli efektywności procesu sterylizacji fizyko- chemicznej i biologicznej | op. 100 szt. |  | op. | 1
4 | Tesr kontroli mycia mechanicznego. Test służący do rutynowej kontroli mycia maszynowego w automatycznych myjniach - dezynfektorach, zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010 | op.200 szt. |  | op. | 4
5 | Test do kontroli pomiaru białka. Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych , gotowy do natychmiastowego użycia, możłiwość uzyskania wyniku w ciagu 1 min. | szt. |  | szt | 10
6 | zintegrowany test ty. 5. do pary wodnej wskaxnik chemiczny typ.5 wg PN EN ISO 11140-1, kontrolujący proces sterylizacji parą wodną w sterylizatorah różnego typu, wskazanie poprawności procesu odbywa się poprzez przesunięcie substancji chemicznej w określony na teście obszar | op. 250 szt |  | op. | 4
7 | wskaźnik tym 4 do pary test paskowy wieloparametrowy do kontroli procesów sterylizacji parą wodną. Typ4 wg ISO 11140-1. Wskaxnik nie zawiera związków metali ciężkich. Dokument potowerdzający zgodność z aktualną normą EN ISO 11140- 1:2014 | op./500 szt. |  | op. | 34
8 | wskaźnik typ. 5 do pary zintegrowany punktowy wskaźnik do kontroli procesów sterylizacji parą wodną. Wskaźnik nie zawiera związków metali ciężkich . Dokument potwierdzający zgodność z aktualną normą EN ISO 11140-1: 2014 | op./ 200 szt. |  | op. | 10
9 | Pakiet testowy Bovie Dick Pakiet testowy Bovie Dick służący do codziennego monitorowania sterylizatorów parowyh ze wstępną próżnią, pracujących w temp. 134 st. C., w czasie 3,5min. Nie zawiera ołowiu i tolsycznych metali cięzkich. Spełnia wymagania EN ISO 11140-4 | szt. |  | szt. | 320
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0