## zadanie 34
zadanie 34 Czpeczki, maski, kaniule
Lp | Nazwa | Rozmiar | jed. | ilość | cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją Ncpap, konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiekszający stabliność całego układu; |  | szt. | 10
2 | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm. XS, S, M, L, XL. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego- XS, S, M, L, XL | szt. | 3
3 | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Rozm. XS,S, M, L, XL. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego- XS, S, M, L, XL | szt. | 5
4 | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego- XS, S, M, L, XL, XXL | szt. | 10
5 | Klin piankowy w kształcie trójkąta (stożka koloru szarego) zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu; pakowany po 10 sztuk w jednym foliowym opakowaniu. |  | op. | 5
6 | Komplet dodatkowych tasiemek o długościach dostosowanych do poszczególnych rozmiarów czapeczek (opakowanie 10szt.). Długość: 13cm, 15cm, 18cm, 20cm | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego- 13,15,18,20cm | op. | 10
7.1 | Okularki ochronne do fototerapii noworodków 1 op. =zawiera 20 szt.; w trzech rozmiarach. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem: pediatryczne(large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), kolor czerwony dla wcześniaków(medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony; mikro(small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka oraz dodatkowy punkt umożliwiający personelowi prawidłowe ustawienie okularków na głowie dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z dwóch warstw plecionej włókniny ( o parametrach 15gsm+ 25gsm zmniejszającej podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu i ftalanów. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: S mikro(small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski | op. | 10
7.2 |  | M- (medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony
7.3 |  | L (large) - ob. głowy 32- 38cm (+/- 2cm), kolor czerwony
8.1 | Kaniula donosowa jednorazowego użytku o przekroju 1,5 mm. Przeznaczona do nosowej terapii wysokoprzepływowej lub terapii tlenowej. Każdy rozmiar oznaczony kolorem różniący się odległością między noskami i średnicą : wcześniacza (żółta, rozstaw 2mm, średnica 0,5mm) neonatologiczna (biała rozstaw 4 mm, śr. 1mm) Nie zawierają lateksu, DEHP. W zestawie adaptery o średnicy 15mm i 22 mm Pakowane pojedynczo. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: wcześniacza (żółta, rozstaw 2mm, średnica 0,5mm) | szt. | 5
8.2 |  | neonatologiczna (biała rozstaw 4 mm, śr. 1mm)
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0