## Zadanie 53
Zadanie 53 Rekawy do sterylizacji, włóknina
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Numer katalogowy
1 | Rękaw foliowo- papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, bardzo dobrą przepuszczalnośćczynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełaniajacy wymogi normy EN 868-5 | 100mm/200mb |  | szt. | 10
2 | Rękaw foliowo- papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, bardzo dobrą przepuszczalnośćczynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełaniajacy wymogi normy EN 868-5 | 5cm/200mb |  | szt. | 2
3 | Rękaw foliowo- papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, bardzo dobrą przepuszczalnośćczynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełaniajacy wymogi normy EN 868-1-5 | 7,5cm/200mb |  | szt. | 10
4 | Rękaw foliowo- papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, bardzo dobrą przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełaniajacy wymogi normy EN 868-5 | 15cm/200mb |  | szt. | 2
5 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umioeszczony nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu ( otwartej torebki), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacjiumieszczony między warstwami laminatu lub w obrebie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5 | 100mm/40mm/10 0mb |  | szt. | 12
6 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umioeszczony nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu ( otwartej torebki), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacjiumieszczony między warstwami laminatu lub w obrebie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5 | 150mm/50mm/10 0mb |  | szt. | 12
7 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umioeszczony nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu ( otwartej torebki), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacjiumieszczony między warstwami laminatu lub w obrebie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5 | 200mmx50mmx1 00mb |  | szt. | 1
8 | Włóknina w arkuszach niebieska do sterylizacji gazowej i parowej do zestawów, o gramaturze minimalnej 60g/m2, wytrzymała na rozdarcia i rozciąganie. Wykonana z włókiem celulozowych i syntetycznych. Spełniająca wymogi normy EN 868 - 2, pakowane po 50 szt | 137x183 cm |  | op. | 9
9 | Włóknina w arkuszach niebieska do sterylizacji gazowej i parowej do zestawów, o gramaturze minimalnej 60g/m2, wytrzymała na rozdarcia i rozciąganie. Wykonana z włókiem celulozowych i syntetycznych. Spełniająca wymogi normy EN 868 - 2, pakowane po 100 szt. | 120x120cm |  | op. | 5
10 | Włóknina w arkuszach niebieska do sterylizacji gazowej i parowej do zestawów, o gramaturze minimalnej 60g/m2, wytrzymała na rozdarcia i rozciąganie. Wykonana z włókiem celulozowych i syntetycznych. Spełniająca wymogi normy EN 868 - 2 | 90x90cm |  | op. | 5
11 | Papier krepowy medyczny do sterylizacji parą wodnąi tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m2. Naprzemiennie pakowany mix 2kolory. Szczelność mikrobiologiczna zgodnie z DIN 5895-6. Wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. Spełniający wymogi normy EN 868-2, 1 opakowanie po 125sztuk` zgodnie z odp zaof op. a100 | 120x120cm |  | op. | 8
12 | Papier krepowy medyczny do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu o gramaturze60g/m2. Naprzemiennie pakowany, mix 2 kolory. Opakowanie stanowi barierę dla skażenia zawartości i ma chronić przed uszkodzeniem podczas transportu. Papier ma być mocny, wytrzymały, szczelny mikrobiologicznie zgodnie z DIN 58953-6, wystawione przez niezależne laboratorium certyfikowane. Spełniający wymogi normy EN 868-2. pakowane po 250 szt | 90/90 cm |  | op. | 14
13 | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietu bez identyfikatora do pary wodnej. Wytrzymała na rozerwanie, odklejanie i rozciąganie | szer 19mm, dł. 50m |  | szt. | 80
14 | Taśma samoprzylepna do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Wytrzymała na rozerwanie, odklejanie i rozciąganie | szer. 19mm, dł. 50m |  | szt. | 25
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0