## zadanie40
zadanie 40 igły, zestawy do konikopunkcji
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | cena jedn. Netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Nr katalogowy
1 | Igła jednorazowe, ścianka cienka, ostrze któtkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza Luer- Lok. Adapter i kody barwne zgodne z normą ISO. Nasadka i osłonka igły polipropylen. Igł stal nierdzewna. Opakowanie papier i przeźroczysta folia. Strylne ( metoda tlenek etylenu). Oznaczone CE, opakowanie po 100szt. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: ( 18G x1 1/2) 1,2 mm/40mm Kod barwny różowy |  | op | 800
( 19G x11/2) 1,1mm/40mm Kod barwny kremowy
2 | Igła jednorazowa, ścianka cienka, ostrze długościęte. Podłączana do adaptera Luer lub złącza Luer Lock. Adapter i kody barwne zgodne z normą ISO. Nasadka i osłona igły polipropylen. Igła stal nierdzewna. Opakowanie papier i przeźroczysta foli. Sterylne ( metoda tlenek etylenu). Oznaczone CE, pakowane po 100 szt. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:0,9mm/40mm Kod barwny żółty |  | op. | 600
0,8mm/40mm kod barwny zielony
0,7mm/40mm kod barwny czarny
0,5mm/25mm kod barwny pomarańczowy
06mm/30mm kod barwny niebieski
0,45mm/12mm kod barwny brązowy
3 | Igła jednorazowa, ścianka cienka, ostrze krótkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza Luer Lock. Adapter i kody barwne, zgodnie z normą ISO. Nasadka i osłonka igły polipropylen. Igła stal nierdzewna. Opakowanie papier i przeźroczysta folia typu blister. Sterylne ( metoda tlenek etylenu). Oznaczone CE. Igła z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, ostrze ustawione w stosunku do osłony zabezpieczającej igły tak aby umożliwić iniekcję pod małym kątem, aktyuwacje zabezpieczenie jednym palcem, nie potzreba twardej powierzchni, osłona aktywowana natychmiast po iniekcji.pakowane po 50 szt. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: 0,9mm/40mm (20Gx11/2) kod barwny żółty |  | op. | 25
0,8mm/40mm (21Gx11/2) kod barwny zielony
0,7mm/40mm (22Gx11/2) kod barwny czarny
0,5mm/25mm (25Gx1) kod barwny pomarańczowy
4 | Igła tepa sterylna do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, boczny otwór umieszczony na szczycie igły, który zapobiega fragmentacji mataeriału korka. Nasadka w kolorzez różowym. - rozmiar 18G- 1,2 x 30 - 40 mm, opakowanie typu blister-pack, pakowane w kartonikach po 100 szt. | 18G -1,2 x 30-40mm |  | op. | 25
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą standard i z igłą prowadzącą. Igła do punkcji lędźwiowej lub do znieczulenia podpajęczynówkowego z końcówką typu Quinke z właściwym dopasowaniem igły i mandrylu- wykonanych z polipropylenu, zapobiegającym efektowi biopsji. Miejsce połączenia igły i mandrylu z nasadką wykonane z żywicy epoksydowej lub igła wciśnięta w nasadkę. Posiadająca znaczniki barwne na opakowaniu i oznaczenie CE. Nasadka igły przezroczysta co ułatwia wizualizację płynu. Bez zawartości silikonu z wygodnym uchwytem, zapewiającym dużą swobodę posługiwania się igłą. Opakowanie typu folia-papier | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:20G 0,9 x 90mm bez prowadnicy |  | szt. | 420
25G 0,5 x90mm z prowadnicą
18G x90mm bez prowadnicy
6 |  | 22G 0,7 x 120 mm bez prowadnicy |  |  | 180
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą standard i z igłą prowadzącą. Igła do punkcji lędźwiowej lub do znieczulenia podpajęczynówkowego z końcówką typu Pencil Point z właściwym dopasowaniem igły i mandrylu- wykonanych z polipropylenu, zapobiegającym efektowi biopsji. Miejsce połączenia igły i mandrylu z nasadką wykonane z żywicy epoksydowej lub igła wciśnięta w nasadkę. Posiadająca znaczniki barwne na opakowaniu i oznaczenie CE. Nasadka igły przezroczysta co ułatwia wizualizację płynu. Bez zawartości silikonu z wygodnym uchwytem, zapewiającym dużą swobodę posługiwania się igłą. Opakowanie typu blister | 26 G 0,45 x 90 mm z prowadnicą |  | szt. | 700
8 | Zestaw do nakłuć opłucnej , zestaw 3 igłowy ( strzykawka 50-60 ml). Sterylny, pojedynczo pakowany, jednorazowy. Igła 14G, 16G, 18G-19G x 8 mm z workiej do zbiórki płynu opłucnego , poj. 2l kompatybilny z zestawem do nakłucia opłucnej |  |  | szt. | 70
9 | kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm, pakowano pojedynczo, bez lateksu, dren sterylny, odporny na lipidy, niepirogenny, nietoksyczny |  |  | szt. | 1200
10 | przyrząd do przetaczania płynów z możliwością OCŻ |  |  | szt. | 120
11 | koreczki do kaniul małe kompatybilne z zaworem Luer, jałowe, niepirogenne, opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 500
12 | worek do zbiórki płynu opłucnego poj, 2 l kompatybilny z zestawem do nakłuć opłucnej |  |  | szt. | 10
13 | Igły do penów , 0,3 x 8mm , 30G, opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 18
14 | Igła kulkowa prosta do irygacji ran; z bezpiecznym oznaczeniem; etykieta identyfikacyjna na każdym opakowaniu. Wykoanan ze stali; sterylne opakowania jednostkowe; Rozmiar 18G, Długość: 8,1 cm, 1 opakowanie a 25 szt. |  |  | op. | 1
15 | strzykawka tuberkulinowa z kopolimeru etylenowo-plropylenowego (PP) z igłą i nakłądką 0,50 x 16mm lub 0,45 x 12 mm; opakowanie zbiorcze 100 szt. |  |  | op. | 30
16 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem p/bakteryjnym,całkowicie bez ftalanów,pakowany w opakowanie folia-papier z rolkowym regulatorem przepływu, . Łącznik Luer Lock, elastyczna dolna część komory umożliwiająca łatwe ustalenie poziomu płynu. Igła biorcza umożliwiająca łatwe wprowadzenie do butelki oraz całkowite opróżnienie butelki. Opakowanie kolorystyczne różne dla łatwości stosowania. Data ważności co najmniej 2 lata. Długość drenu min. 150 cm, długość korony kroplowej min. 9 cm, jałowy, pojedynczo pakowany,1x użytku, |  |  | szt. | 2800
17 | jednorazowe kleszczyki do zdejmowania zszywek chirrugicznych |  |  | szt. | 30
18 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,0-1,1 x 45 mm z kulkowym zaworem odcinającym typu on/off, zapobiegająca wypływowi zwrotnemu, skrzydełka ułatwiające stabilizację, wykonana z teflonu (FEP), powinny one posiadać pasywny mechanizm zabezpieczający automatycznie igłę po użyciu, chroniąc użytkownika przed zakłuciem, opakowanie blister papier-folia | opakowanie 50 szt. |  | op. | 6
19 | Uniwersalny zestaw do podaży leków, płynów oraz zywienia pozajelitowego do pomp objętościowych typu Medima, długości 285 cm, bez DEHP i talexu, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący po wyjęciu zestawu z pompy. Komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 µm | 270 cm |  | szt. | 300
20 | Uniwersalny zestaw do podaży leków, płynów oraz zywienia pozajelitowego do pomp objętościowych typu, Medima, bursztynowy o długości 285 cm, bez DEHP i talexu, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący po wyjęciu zestawu z pompy. Komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 µm | 270 cm |  | szt. | 150
21 | Ostrza chirurgiczne wymienne do skalpeli, ze stali węglowej - standardowe, jałowe. Pakowane pojedynczo w opakowaniu po 100 szt. Bardzo ostre. Saszetki czytelnie oznaczone. Opakowanie umozliwiające łatwe otwieranie i wyjęcie w jałowy sposób. Oznaczenie CE | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: 10-24 |  | op. | 70
23 | zestaw do szybkiem konikopunkcji dla dzieci Quik Trach z igłą o średnicy 2 mm, w tubie |  |  | szt. | 2
24 | zestaw do szybkiem konikopunkcji dla dorosłych Quick Trach II, w tubie |  |  | szt. | 5
25 | zestaw infuzyjny po pompy Alaris - aparaty do pompy Alaris GW Volumentin Pump |  |  | szt. | 100
26 | zestaw bursztynowy do podawania leków światłoczułych kompatybilny do pomp obetościowych Alaris GW z zawoem zapobiegajacym zjawisku syfonowania z zabezpieczeniem przed wolnym przepływem. Produkt jednorazowego użycia. Pozbawiony latexu i DEHP. Opakowanie zbiorcze 100szt. |  |  | op. | 2
Razem | [7 empty] | 0 | 0