## zadanie59
zadanie 59 Drobny sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Opis produktu | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Nr katalogowy
1 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk. Jednorazowa, posiadająca miękką polietylenową szczoteczkę z jednej strony a z drugiej poliuretanowa gąbkę oraz dodatkowo czyścik do paznokci. Ergonomiczna budowa zapewnia większy komfort dla użytkownika i skuteczność. Szczotko/gąbki typu Skrub są nasączone środkiem dezynfekcyjno-myjącym (4% glukoniam chlorhrxidina) co daje gwarancję antyseptycznego mycia rąk i przedramion. Nie zawierające lateksu. Wymiary 48mm x 79mm x 34mm, opakowanie zbiorcze 40 sztuk w formie dyspensera |  | szt. | 440
2 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. |  | szt. | 700
3 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 cm (±2 mm), długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. |  | op. | 70
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar 12cm x 20cm x 1cm, gramatura 200g/m2 Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek. |  | op. | 1500
5 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków. Wykonana z miękkiego i delikatnego winylu, nietoksyczne. Opaska jednorazowa. Niealergizująca z papierową wkładką umożliwiająca zapisanie danych. Odporna na kontakt z wodą. Mocne, nieodpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umozliwiające regulacje długości tasiemki, tak, by mozliwe było zapięcie przy nadgarstku. Zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem. Bez ftalanów i lateksu. Dostępna w dwóch kolorach: niebieskim i różowym. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. |  | op. | 40
6 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych. Wykonana z miękkiego i delikatnego winylu, nietoksyczne. Opaska jednorazowa, niealergizująca z papierową wkłądką, umożliwiającą zapisanie danych. Odporne na kontakt z wodą. Mocne nieodpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulacje długości tasiemki, tak by możliwe było zapięcie przy nadgarstku. Zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem. Bez ftalanów i lateksu. Kolor biały. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. Opaski dla dzieci w dwóch kolorach ( niebieskim i różowym) |  | op. | 130
7 | Golarka jednorazowa typu GALLANT. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza. Konstrukcja rączki umozliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, umozliwiająca szybkie wyrzucenie do pojemnika na zużyte igły i strzykawki. Produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny. Wycięcie w uchwycie umozliwiające dokładny widok golonego obszaru. Jednorazowego użytku |  | szt | 700
8 | Rurka rektoskopowa jednorazowego użytku 25 cm |  | szt. | 3
9 | Zaciskacz do pępowiny, wykonany z polipropylenu, sterylny, pakowany po 50szt. |  | op. | 75
10 | Kaniula dozylna z cewnikiem FEP i zaworem iniekcyjnym. Zaopatrzona w port poboczny, skrzydełka oraz 2 linie RTG< precyzyjnie ścieta igła, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwalająca zniwelować uraz tkanek. Wenflon wyposażony w przeźroczystą komorę kontrolną, który po nakłuciu wypełnia sie krwią, sygnalizując prawidłowe osadzenie w żyle, produkt jednorazowy, nietoksyczny i niepirogenny, kodowany kolorystycznie z godnie z normą ISO 6009, sterylizowany tlenkiem etylenu (EO). Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, Kaniula wykonana z teflonu (FEP), pakowane po 50 szt. |  | szt | 800
11 | Worek do zbiórki moczu dobowy, sterylny, z odpływem typu T, wykonany z medycznego PCV o grubości 0,22mm (podwójna ścianka), bezlateksowy, dokładna skala pomiarowa co 100 ml, zastawaka antyzwrotna, zawór spustowy, typu push-pull, wzmocnione otwory na wieszak, dren o długości 90 cm, odporny na skręcanie/załamywanie, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką dren wykonany z materiału uniemożliwiającego zagięcie i zatrzymanie płynu 2l |  | szt | 8000
12 | Wieszak do worków na mocz, dwa uchwyty po każdej stronie, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztycznego, nazwa wytwórcy numieszczona na produkcie |  | szt. | 80
13 | woreczki do zbiórki moczu z przylepcem dla małych dzieci op. 100 szt.-dla chłopców lub dla dziewczynek do wyboru przez Zamawiającego |  | op. | 16
14 | Zestaw do lewatywy. Worek wykonany ze wzmocnionej folii o pojemności 1500 ml z uchwytem do zawieszania, wykonany z medycnzego PCV, dren o długosci 115cm, z zaciskiem przesuwnym zakończonym autraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Możliwość kontroli objętości płynu do wlewu z dokładnością do 250 ml. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką, bez lateksu, jednorazowego użytku.1500 ml, dł, drenu 115cm. |  | szt. | 700
15 | Sonda żołądkowa bez prowadnicy. Jałowa, dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamkniety koniec. Kod barwny oznaczający rozmiar. Odporna na zginanie. Wykonana z PCV , nie zawierająca ftalanów długość 80cm . Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego :CH14, CH16, CH18, CH 20, CH 22, CH 24 |  | szt. | 250
16 | Cewnik do odsysania standardowy, zamrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcenia- zakończenie cewnika pozbawione ostrych krawędzi- zaokrąglone, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawedziach- bez ftalanów, kod bezbarwny na łączniku i numeryczny na opakowaniu, wolny od DEHP, sterylny, długość 400mm Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego-CH4, CH 6,CH 08, CH10 |  | szt. | 500
17 | Cewnik do odsysania standardowy, zamrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcenia- zakończenie cewnika pozbawione ostrych krawędzi- zaokrąglone, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawedziach- bez ftalanów, kod bezbarwny na łączniku i numeryczny na opakowaniu, wolny od DEHP, sterylny. Długość 600mm. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 |  | szt. | 1200
18 | Cewnik z kontrolą siły odsysania do odsysania górnych dróg oddeechowych . Jałowy, jednorazowego uzytku. Atraumatyucznie zakończony. Z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi. Skalowany co 1 cm , kod bezbarwny umieszczony na cewniku oraz numeryczny fabrycznie nadrukowany na opakowaniu. Nie zanieczyszcza kciuka. Zmniejszone usuwanie powietrza zalegającego. Indywidualne opakowanie papierowo- foliowe. Wykonana z PCV i bez ftalanów. Oznaczenie głębokości wprowadzenia. Łącznik Vacutip. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego- CH10 dłg 35cm, CH 10dłg 60cm |  | szt. | 20
19 | Cewnik do karmienia. Linia kontrastujące w RTG. Zmrożona powierzchnia ułatwiająca zakładanie. Dokładne skalowanie co 1cm (począwszy od 4cm od zakończenia cewnika. Atraumatyczna, zaokrąglona, zamknięta końcówka. Dwa otwory boczne o łagodnych krawędziach. Zintegrowana zatyczka zamykająca światło drenu. Łącznik kodowany kolorystycznie. Długość efektywna 50cm. Wolny od DEHP. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier-folia. Długość 50cm, Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH04, CH05, CH 06, CH 08 |  | szt. | 450
20 | Cewnik Foley'a - dwudrożny. Lateks silikonowany obustronnie. Balon o pojemności 30 ml, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie w opakowanie folia i folia-papier, niealergizujący. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH6-CH10 |  | szt. | 30
21 | Cewnik Foley'a - dwudrożny. Lateks silikonowany obustronnie. Balon o pojemności 30 ml, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie w opakowanie folia i folia-papier, niealergizujący. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH12-CH24 |  | szt. | 3500
22 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV, kodowane kolorystyczne. Rozmiar CH 04 |  | szt. | 100
23 | Cewnik Nelaton, wykonane z PCV, kodowane kolorystyczne. Rozmair do wyboru przez Zamawiającego CH06-CH14 |  | szt. | 2200
24 | Zatyczka do cewnika, jałowa schodkowa, uniwersalna, pasująca do różnych rozmiarów cewnika, pakowana pojedynczo, z ergonomicznym uchwytem |  | szt. | 1000
24 | Przyrząd do pobierania i upustu krwi z pojemnikiem 450ml, zawierającym CPDA-1 |  | szt. | 20
24 | Sterylna osłonka do lampy chirurgicznej, umozliwiająca wielokrotne dotyczkanie i swobodne ustawianie lampy w trakcie zabigu bez obawy o ryzyko utraty sterylnosci, posiadająca kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niestetylnych lampy, wykoannae z cienkiego ale wytrzym,ałego plastiku, posiadaja wypustki uniemożliwiające zsuwanie się osłonek z uchwytu adaptera lampy. pakowane pojedynczo |  | szt. | 1200
25 | cewnik Foleya 100% silikon, dwudrożny z plastikową zastawką. Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu, który ogranicza reakcję alergiczną błon sluzowych i zwiększa komfort pacjenta, Atraumatyczna lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego. Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Uniwersalne zakończenie cewnika. Kontrast RTG wzdłuż drenu. Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu. Wewnatrz opakowania osobno pakowana zatyczka, nie zawiera ftalanów i lateksu. Opkowanie podwójne - zewnetrzna folia, zewnetrzne, Rozmar do wyboru przez Zamawiającego CH6-CH8 |  | szt. | 25
26 | cewnik Foleya 100% silikon, dwudrożny z plastikową zastawką. Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu, który ogranicza reakcję alergiczną błon sluzowych i zwiększa komfort pacjenta, Atraumatyczna lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego. Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Uniwersalne zakończenie cewnika. Kontrast RTG wzdłuż drenu. Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu. Wewnatrz opakowania osobno pakowana zatyczka, nie zawiera ftalanów i lateksu. Opkowanie podwójne - zewnetrzna folia, zewnetrzne. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH12-24 |  | szt. | 250
27 | Cewnik typu Tiemanna, posiadający atraumatyczną ścięta końcówkęotwartą , 2 lub 3 otwory boczne, kodowany kolorystycznie, sł. 50cm. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH12-CH18 |  | szt. | 10
28 | Prześcieradło jednorazowego użytku 160 x 210 foliowanex20szt. |  | szt. | 30
29 | prześcieradło bawełnopodobne 160 x 220, antystatyczne * |  | szt.. | 1500
30 | Wzierniki uszne do otoskopu - 2,5 mm, jednorazowe, kolor czarno - matowy, gładkie, zaokrąglone krawędzie wziernika. Pakowane po 100 szt.Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 2,5mm lub 5,0 mm |  | op | 5
31 | Wzierniki uszne do otoskopu - 2,5 mm, jednorazowe, kolor czarno - matowy, gładkie, zaokrąglone krawędzie wziernika. Pakowane po 100 szt.Rozmiar 3,0mm |  | op. | 3
32 | wzierniczki jednorazowe pasujące do otoskopu marki Welch Allyn Macro View ( op. 38 szt) **OP 34SZT Rozmiar do wyboru przez zamawiającego 2,75mm pediatryczne lub 4,25mm internistyczne |  | op. = 34SZT | 20
33 | Pęseta jednorazowa, wykonana z polipropylenu w kolorze zielonym pakowana pojedynczo w papierowo- foliowe opakowanie- jałowa, antypoślizgowa powierzchnia chwytna, długość 130 mm. |  | szt | 400
34 | Szpatułki laryngologiczne jałowe, prostokątne z zaokrąglonymi brzegami, wykonane z drewna brzozowego, pakowane indywidualnie w opakowanie papier/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, wymiar 150x17x1,6 mm, opakowane zbiorcze 100 szt. |  | op | 10
35 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, wykonane z drewna brzozowego, niesterylne, dobrze oszlifowane, pakowane po 100 szt. |  | op. | 12
36 | Folia aluminiowa, tzw. Koc przezycia (ratunkowy) minimalne wymiary : 210 x160, srebrno- złota, p/wstrząsowa. |  | szt. | 1100
37 | Staza opaska uciskowa, automatyczna, wielorazowa. Składająca się z szerokiego, rozciągliwego paska oraz plastikowego zatrzasku wykonanego z ABS. Szerość 25 mm +/- 10m i długość 480 mm +/- 3mm. Łatwa do szybkiej dezynfekcji. Jedna częśc stazy zakończona plastikową nasadką, druga część zakończona również plastikową nasadkę ale spełniającą funkcję zapięcia. Zapięcie w pełni automatycznie. niesterylna, bez ftalanów. |  | szt. | 80
38 | staza automatyczna dla dzieci, niejałowa, wielorazowego użytku. Wykonana z elastycznego, rozciagliwego poliestrowego paska oraz omponentów z aBSu. Logo producenta na klamrze zaciskowej, Kolor żółty z nadrukiem. Obsługiwana przy pomocy jednej ręki, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Długość 450mm, szerokść 25mm |  | szt. | 25
39 | opaska zaciskowa ( staza taktyczna) do tamowania zagrażających życiu krwotoków; posiadajaca klamrę z systemem auto-blokady; odporan na warunki atmosferyczne |  | szt. | 30
40 | łącznik wykonany z transparentnego medycznego tworzywa sztucznego umozliwiającego pełną obserwację odsysanej wydzieliny, konektor z zatyczką pozwala n aregulację siły ssania, budowa obustronnie schodkowa w kształcie stozka zapewnia szczelne dopasowanie do drenu, kompatybilny z drenami o średnicach od CH4 do CH18, jałowy,opakowanie folia-papier, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów |  | szt. | 500
41 | prześcieradło chłonne do transportu pacjenta, zabezpieczjaące materac noszy i sprzęt medyczny: wymiary min. 100cm x 200cm * |  | szt.. | 500
42 | Niesterylne pudełko pozwalające na usuwanie i bezpieczne przechowywanie do kilkudziesięciu sztuk ostrzy chirurgicznych |  | op. | 5
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0