## zadanie60
Zadanie 60 Paski do glukometrów, nakłuwacze
Lp. | Opis produktu | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Nr katalogowy
1 | Testy paskowe do oznaczania poziomu glikemii z krwi,posiadające szerokie pole testowe, umożliwiające aplikację niewielkiej próbki krwi na całej szerokości testu, kompatybilne z użytkowanym glukometrem Accu Chek Instant |  | op. | 500
2 | roztwory kontrolne do kalibracji glukometru do pomiaru glikemii na dwóch poziomach, kompatybilny z oferowanym glukometrem |  | fiol. | 2
3 | Nakłuwacz automatyczny bezpieczny, jednorazowego użytku z ostrzem pokrytym silikonem, aktywowany za pomocą przycisku, posiadający trzy regulowane głębokości nakłucia w jednym urządzeniu: 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3mm Opakowanie 200 szt |  | op. | 200
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
W okresie wiążącym umową, zamawiający wymaga złożenia oferty na dostawę testów paskowych Accu Chek Instant do posiadanych glukometrów, pod warunkiem bezpłatnej wymiany glukometru na nowy, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania glukometrów pozostających w użyciu.