COZL/DZP/MJ/3413/Z-49/2022

Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trzyświatłowy 8.5 Fr (16ga, 14ga, 16ga) o długości 16 cm, z powłoką antybakteryjną chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trzyświatłowy 8.5 Fr (16ga, 14ga, 16ga) o długości 20 cm, z powłoką antybakteryjną chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trzyświatłowy do hemodializy 12 Fr (16ga, 12ga, 12ga) o długości 16 cm, z powłoką antybakteryjną chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trzyświatłowy do hemodializy 12 Fr (16ga, 12ga, 12ga) o długości 20 cm, z powłoką antybakteryjną chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik dwuświatłowy do hemodializy 12 Fr (12ga, 12ga) o długości 16 cm, z powłoką antybakteryjną chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik dwuświatłowy do hemodializy 12 Fr (12ga, 12ga) o długości 20 cm, z powłoką antybakteryjną chlorheksydyna + sulfadiazyna srebra | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy