Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa warsztatowa modułów siłowni telekomunikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest naprawa modułów siłowni telekomunikacyjnych firmy Eltek Polska Sp. z  o.o.

Naprawa siłowni telekomunikacyjnych obejmuje naprawę warsztatową wyszczególnionych poniżej modułów:

1. Inwerter POWERNET  DAC62234VF , 4 sztuki – moduł uszkodzony,  nie działa, alarm inwertera.

2. Prostownik Flatpack 1500 48V , 1 sztuka - moduł nie działa, alarm prostownika.

3. Prostownik Flatpack 1500 48V, 3 sztuki - moduły nie działają, uszkodzone wentylatory.

4. Inwerter TSI-EPC Bravo, 2 sztuki - moduły uszkodzone, nie działają, alarm  inwertera.

Cena, termin wykonania:

- Kryterium cena 100%.

- Zamawiający wymaga podania ceny całkowitej za wykonanie naprawy wszystkich modułów, ceny za naprawę danego rodzaju modułów oraz ceny jednostkowej naprawy modułu. Wymagamy podania ceny netto oraz brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania lub zmniejszenie liczby oferowanych do naprawy modułów, uzależniając to, od ceny jaką zaproponują wykonawcy oraz od  posiadanych środków budżetowych.

- Termin wykonania zlecenia do dnia 30 listopada 2019 r.

Wymagania gwarancyjne , serwisowe, warunki zapłaty

- Naprawiony sprzęt musi być objęty co najmniej 12-miesięczną gwarancją

- Wykonawca udzieli gwarancji na warunkach określonych w pkt. 1, wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym koszty transportu w czasie trwania gwarancji.

- Wykonawca użyje do naprawy urządzenia nowych części i podzespołów, wolnych od wad materiałowych i montażowych.

- Naprawiony sprzęt musi być wolny od wad, po naprawie musi posiadać wszystkie przewidziane przez producenta funkcjonalności.

- Wykonawca zobowiązuje się do odebrania urządzeń przeznaczonych do naprawy i jego dostarczenia po naprawie na własny koszt do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, w dni robocze w godz. 8-15.

- Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie dostarczonej do KWP  faktury. Termin płatności - 30 dni.

- Wszelkie pytania proszę kierować do p. Krzysztofa Leśniaka tel. 42 665 1 112, adres mailowy: krzysztof.lesniak@ld.policja.gov.pl

.