Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości

powyżej 221 000 EURO

pod nazwą:

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Znak postępowania :   DZP/ 112 /2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI

Z DNIA 22.01.2020 R.

Ogłoszenie o ww. zamówieniu przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2019 r.  i opublikowane w dniu 27.12.2019 r. pod nr 2019/S 249- 617744 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 27.12.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu …….01.2020r. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej w dniu ……….01.2020r.

ZATWIERDZAM:

Włocławek, dnia 22.01.2020 r.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pod nazwą:

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.2019 poz. 1843) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dalszej części:

1. SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

2. uPzp- oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.2019 poz. 1843) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga:

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej niniejszego  postępowania należy posługiwać się wyłącznie tym znakiem:

DZP / 112/2019

(Dopuszczalny format DZP_112_2019)

  - Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Wieniecka 49

87 – 800 Włocławek

REGON: 341411727

NIP: 888 - 31-17-873

Tel. 54 412 94 50, Faks: 54 412 94 32

Adres e-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl, kkmieciak@szpital.wloclawek.pl

Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE INFORMACJE

  - Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie :

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1 - 2.75 do niniejszej siwz.

  - Informacje podstawowe:

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni (liczone od dnia otwarcia ofert).

- Termin płatności wynosi 60 dni.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Zamawiający   dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp.

- CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZDZIALE XII SIWZ.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).

- Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :

33140000-3 Materiały medyczne

33100000-1 Urządzenia medyczne

33141620-2 Zestawy medyczne

33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33171100-0 Przyrządy do anestezji

33141220-8 Kaniule

39143112-4- Materace

33141310-6 Strzykawki

33141320-9 Igły medyczne

33141323-0 Igły do biopsji

33681000-7 Smoczki, osłonki na brodawki i podobne artykuły dla niemowląt.

33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141640-8 Dreny

33141641-5 Sondy

33141642-2 Akcesoria do drenażu

33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe

33141200-2 Cewniki

33141615-4  Pojemniki na mocz

33199000-1- Odzież medyczna

39518000-6 Bielizna szpitalna

33771000-5- Toaletowe produkty z papieru

3.3. Informacje dodatkowe:

1 .  Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.

2.  Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy.

3.  Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.

4. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.

5. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

6. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2.1-2.75 do siwz) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości lub wartości asortymentu podanych w załączniku nr 2.1-2.75 dla danej części nie przekroczy 20% wartości przewidzianej w załączniku nr 2.1-2.75  dla danej części.

9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

10. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załącznik nr 2.1-2.75 do SIWZ tylko w kolumnach nr od 6 do 9 oraz od 11 do 13 , natomiast treść kolumny nr od 1 do 5 oraz kolumna 10 nie może być w żaden sposób zmieniana.

11. Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia:

Tabela nr 1 :

| Wymaganie ( nie dotyczy części nr 14 poz.1,2;części nr 23, poz.5 (przed modyfikacją poz. 7) części 29,poz.1; części nr 54, poz.4,5,6; części nr 59,poz.1,2; części nr 63, poz. 1 | Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- |
| I | II |
| Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 211) | - Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej; - Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej; W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu w siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |

12. Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie  Wykonawcę do złożenia  aktualnych, kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie warunków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia dotyczących  zaoferowanego sprzętu medycznego

13. Zamawiający  po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie wykonawcę do złożenia aktualnego certyfikatu wydanego przez notyfikowaną (akredytowaną) jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności potwierdzającego możliwość stosowania wyrobów medycznych z cytostatykami (dotyczy części nr 13 oraz 15)

14. Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie wykonawcę do złożenia próbki w postaci wkładu do strzykawki automatycznej Accutron MR (w  skład zestawu wchodzi: 2 sztuki strzykawek ELS 65ml, 1 sztuka systemu rurek MR z zaworami,  1 sztuka standardowego ostrza, 1 sztuka mini ostrza.), w liczbie: 1szt., w przezroczystym, nienaruszonym opakowaniu, na próbce lub jej opakowaniu powinien widnieć numer katalogowy asortymentu, potwierdzającej  zgodność oferowane asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia(dotyczy części nr 74)

15.Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy  lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego

ROZDZIAŁ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: dostawa sukcesywna w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:

- Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ VI

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

  - Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

  - Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu;

  - Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

  - Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  - Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

  - Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

  - jeżeli wykonawca lub członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawniony do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt. 2 - 3  oraz pkt 5 - 9 lub ust. 2 pkt 1 lub 2 niniejszego rozdziału SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

- Niniejszego postanowienia nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę.

- W przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie  drobnego sprzętu medycznego  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia  w zakresie drobnego sprzętu medycznego o wartości minimum PLN brutto :

Tabela nr 2

| Część nr 1 | 390,00 zł |
| --- | --- |
| Część nr 2 | 12 250,00 zł |
| Część nr 3 | 2 120,00 zł |
| Część nr 4 | 4 780,00 zł |
| Część nr 5 | 2 900,00 zł |
| Część nr 6 | 4 750,00 zł |
| Część nr 7 | 1 650,00 zł |
| Część nr 8 | 17 060,00 zł |
| Część nr 9 | 5 530,00 zł |
| Część nr 10 | 34 140,00 zł |
| Część nr 11 | 7 290,00 zł |
| Część nr 12 | 782 850,00 zł |
| Część nr 13 | 34 560,00 zł |
| Część nr 14 | 310,00 zł |
| Część nr 15 | 3 670,00 zł |
| Część nr 16 | 800,00 zł |
| Część nr 17 | 730,00 zł |
| Część nr 18 | 14 850,00 zł |
| Część nr 19 | 182 150,00 zł |
| Część nr 20 | 19 500,00 zł |
| Część nr 21 | 109 100,00 zł |
| Część nr 22 | 1 170,00 zł |
| Część nr 23 | 9 500,00 zł |
| Część nr 23A | 6 200,00 zł |
| Część nr 24 | 12 150,00 zł |
| Część nr 24A | 15 030,00 zł |
| Część nr 25 | 50 690,00 zł |
| Część nr 26 | 49 140,00 zł |
| Część nr 26A | 33 210,00 zł |
| Część nr 27 | 26 600,00 zł |
| Część nr 28 | 18 700,00 zł |
| Część nr 29 | 25 200,00 zł |
| Część nr 30 | 1 810,00 zł |
| Część nr 31 | 870,00 zł |
| Część nr 32 | 4 210,00 zł |
| Część nr 33 | 20 520,00 zł |
| Część nr 34 | 1230 zł |
| Część nr 35 | 2 720,00 zł |
| Część nr 36 | 14450,00z zł |
| Część nr 37 | 6 600,00 zł |
| Część nr 37A | 490,00 zł |
| Część nr 38 | 560,00 zł |
| Część nr 39 | 27 000,00 zł |
| Część nr 40 | 13 230,00 zł |
| Część nr 41 | 46 340,00 zł |
| Część nr 42 | 44 450,00 zł |
| Część nr 43 | 230,00 zł |
| Część nr 44 | 16 970,00 zł |
| Część nr 45 | 7 200,00 zł |
| Część nr 46 | 55 680,00 zł |
| Część nr 46A | 1 830,00 zł |
| Część nr 47 | 1 400,00 zł |
| Część nr 48 | 8 990,00 zł |
| Część nr 49 | 2 180,00 zł |
| Część nr 50 | 25 430,00 zł |
| Część nr 51 | 3 130,00 zł |
| Część nr 52 | 20 520,00 zł |
| Część nr 53 | 22 680,00 zł |
| Część nr 54 | 4 600,00 zł |
| Część nr 55 | 1 810,00 zł |
| Część nr 56 | 4 670,00 zł |
| Część nr 57 | 5 400,00 zł |
| Część nr 58 | 5 510,00 zł |
| Część nr 59 | 1 660,00 zł |
| Część nr 60 | 130,00 zł |
| Część nr 61 | 810,00 zł |
| Część nr 62 | 860,00 zł |
| Część nr 63 | 1 770,00 zł |
| Część nr 64 | 4 140,00 zł |
| Część nr 65 | 1 350,00 zł |
| Część nr 66 | 8 640,00 zł |
| Część nr 67 | 810,00 zł |
| Część nr 68 | 2 500,00 zł |
| Część nr 69 | 550,00 zł |
| Część nr 70 | 16 800,00 zł |
| Część nr 71 | 670,00 zł |
| Część nr 72 | 540,00 zł |
| Część nr 73 | 340,00 zł |
| Część nr 74 | 15 420,00 zł |
| Część nr 75 | 16 780,00 zł |

w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych Części.

Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1, Część nr 2 oraz Część nr 3 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 14 760,00

ROZDZIAŁ VIII

KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy wykluczenia na podstawie oświadczenia złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający w ramach odrębnie (wykonawca składa oddzielne oświadczenie - JEDZ) wypełnionego oświadczenia JEDZ, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia przedmiotowego oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej oferty.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów Udostępniających przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 8 pkt 2 lit. a) – e) SIWZ.

UWAGA:

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.;

3.  Formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2.1-2.75 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.;

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

- zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostepniającego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

- ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego.

- w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ (sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5.   Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa

ETAP OTWARCIA OFERT

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale w ust. 8 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale w ust. 8 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie numer postępowania DZP_112_2019.

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie:

- na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia  wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów):

- wykazu wykonanych dostaw objętych przedmiotem zamówienia (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał wykazu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię wykazu, według załącznika nr 5 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie drobnego sprzętu medycznego o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 2 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu);

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia);

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia);

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia);

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp, Zamawiający żąda dokumentów określonych rozdziale III ust. 3.3. pkt 11 (Tabela nr 1 - Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia) SIWZ (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu).

4) Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie  Wykonawcę do złożenia  aktualnych  kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, z których wynikać będzie spełnianie warunków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia dotyczących  zaoferowanego sprzętu medycznego (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu).

5). Zamawiający  po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie wykonawcę do złożenia aktualnego certyfikatu wydanego przez notyfikowaną (akredytowaną) jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności potwierdzającego możliwość stosowania wyrobów medycznych z cytostatykami (dotyczy części nr 13 oraz 15) (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu).

6). Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie wykonawcę do złożenia próbki w postaci wkładu do strzykawki automatycznej Accutron MR (w  skład zestawu wchodzi: 2 sztuki strzykawek ELS 65ml, 1 sztuka systemu rurek MR z zaworami,  1 sztuka standardowego ostrza, 1 sztuka mini ostrza.), w liczbie: 1szt., w przezroczystym, nienaruszonym opakowaniu, na próbce lub jej opakowaniu powinien widnieć numer katalogowy asortymentu, potwierdzającej  zgodność oferowane asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia(dotyczy części nr 74)

7). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

9. Wykonawcy zagraniczni:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a), b) niniejszego rozdziału:

- ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

- ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Poza tym powinny być one sporządzone i złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Powyższe dokumenty powinny być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 8 pkt 2 SIWZ stosuje się.

Powyższe oświadczenie powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

  - . Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

  - Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

  - Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

12. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniu JEDZ.

UWAGA:

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ X

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu - JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ XI INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

    - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

    - Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia.

    - W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SIWZ.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: kkmieciak@szpital.wloclawek.pl oraz przetargi@szpital.wloclawek.pl  z zastrzeżeniem, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ- Rozdział IX pkt.8, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.

- Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

- Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.

- Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy ( https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platforma zakupowa.pl dla użytkowników (wykonawców)

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”

- Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików- 1GB. Dopuszczalna ilość plików-20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie dzp_112_2019

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.).

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- w sprawach merytorycznych– Małgorzata Lewandowska– Naczelna Pielęgniarka

- w sprawach proceduralnych – Karina Kmieciak – referent ds.  zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą komunikacji elektronicznej – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt 3 niniejszego rozdziału.

Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, oraz umieści taką informację na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ XIII

WADIUM

- W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:

Tabela nr 3.

| Część nr 1 | 15,00 zł |
| --- | --- |
| Część nr 2 | 450,00 zł |
| Część nr 3 | 80,00 zł |
| Część nr 4 | 180,00 zł |
| Część nr 5 | 110,00 zł |
| Część nr 6 | 180,00 zł |
| Część nr 7 | 60,00 zł |
| Część nr 8 | 630,00 zł |
| Część nr 9 | 200,00 zł |
| Część nr 10 | 1 270,00 zł |
| Część nr 11 | 270,00 zł |
| Część nr 12 | 28 990,00 zł |
| Część nr 13 | 1 280,00 zł |
| Część nr 14 | 10,00 zł |
| Część nr 15 | 140,00 zł |
| Część nr 16 | 30,00 zł |
| Część nr 17 | 30,00 zł |
| Część nr 18 | 550,00 zł |
| Część nr 19 | 6 750,00 zł |
| Część nr 20 | 720,00 zł |
| Część nr 21 | 4 000,00 zł |
| Część nr 22 | 40,00 zł |
| Część nr 23 | 350,00 zł |
| Część nr 23 | 220,00 zł |
| Część nr 24 | 450,00zł |
| Część nr 24A | 550,00 zł |
| Część nr 25 | 1 880,00 zł |
| Część nr 26 | 1 820,00 zł |
| Część nr 26A | 1 230,00 zł |
| Część nr 27 | 980,00 zł |
| Część nr 28 | 690,00 zł |
| Część nr 29 | 820,00 zł |
| Część nr 30 | 70,00 zł |
| Część nr 31 | 30,00 zł |
| Część nr 32 | 160,00 zł |
| Część nr 33 | 760,00 zł |
| Część nr 34 | 40.00 zł |
| Część nr 35 | 100,00 zł |
| Część nr 36 | 530,00 zł |
| Część nr 37 | 240,00 zł |
| Część nr 37A | 20,00 zł |
| Część nr 38 | 20,00 zł |
| Część nr 39 | 1 000,00 zł |
| Część nr 40 | 490,00 zł |
| Część nr 41 | 1 720,00 zł |
| Część nr 42 | 1 650,00 zł |
| Część nr 43 | 10,00 zł |
| Część nr 44 | 630,00 zł |
| Część nr 45 | 270,00 zł |
| Część nr 46 | 2 060,00 zł |
| Część nr 46A | 70,00 zł |
| Część nr 47 | 50,00 zł |
| Część nr 48 | 330,00 zł |
| Część nr 49 | 80,00 zł |
| Część nr 50 | 940,00 zł |
| Część nr 51 | 120,00 zł |
| Część nr 52 | 760,00 zł |
| Część nr 53 | 840,00 zł |
| Część nr 54 | 170,00 zł |
| Część nr 55 | 70,00 zł |
| Część nr 56 | 170,00 zł |
| Część nr 57 | 200,00 zł |
| Część nr 58 | 200,00 zł |
| Część nr 59 | 50,00 zł |
| Część nr 60 | 10,00 zł |
| Część nr 61 | 30,00 zł |
| Część nr 62 | 30,00 zł |
| Część nr 63 | 60,00 zł |
| Część nr 64 | 150,00 zł |
| Część nr 65 | 50,00 zł |
| Część nr 66 | 320,00 zł |
| Część nr 67 | 30,00 zł |
| Część nr 68 | 90,00 zł |
| Część nr 69 | 20,00 zł |
| Część nr 70 | 620,00 zł |
| Część nr 71 | 25,00 zł |
| Część nr 72 | 20,00 zł |
| Część nr 73 | 10,00 zł |
| Część nr 74 | 560,00 zł |
| Część nr 75 | 620,00 zł |

- Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

- Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf oraz skompresowanie wraz z ofertą do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w formie oryginału dokumentu.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data składania ofert.

Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/112/2019– ,,Dostawa drobnego sprzętu medycznego”

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

- Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp.

- Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp;

- Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy

ROZDZIAŁ XIV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

      - Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

ROZDZIAŁ XV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1 do siwz , Formularz asortymentowo - cenowy wg Załącznika nr 2.1-2.75 do niniejszej specyfikacji, oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w rozdziale IX SIWZ ;w tym oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (ETAP SKŁADANIA OFERTY);

  - Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dedykowane dla niniejszego postępowania  dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w rodziale IX siwz ( ETAP SKŁADANIA OFERT). Ofertę wraz z załącznikami należy skompresować w formacie zip. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie dzp_112_2019.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem sporządzenia jej w postaci elektronicznej w formacie danych (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania www.platformazakupowa.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnych plikach skompresowanych w formacie zip, w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza złożenia składania oferty lub wniosku dostępnego na platformie. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany) to wycofanie oferty lub wniosku naste pije od razu po złożeniu nowej oferty. W przypadku Wykonawcy niezautoryzowanego wycofanie oferty musi być potwierdzone .

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

  - Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XVI

TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

    - Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione.

    - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

    - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

    - Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane.

ROZDZIAŁ XVII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać  poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej  strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek do dnia 10.02.2020 r. do godz. 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony  dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 10.02.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87 -800 Włocławek, III piętro.

- Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez klikniecie przycisku „ Odszyfruj oferty” .

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą za pomocą adresu email podanego w Formularzu Ofertowym.

ROZDZIAŁ XVIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

        - Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:

(cena jednostkowa netto x ilość  + kwota VAT).

        - Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.

        - W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        - Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

        - W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę.

ROZDZIAŁ XIX

KRYTERIA OCENY OFERT

1.    Sposób oceny i badania ofert:

- Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów, dla każdej części oddzielnie.

- Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą

ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 uPzp.

- Zamawiający unieważni część lub całość postępowania w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 uPzp. O unieważnieniu części lub całości postępowania o udzielenie  zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy  ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i  prawne tej decyzji.

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert według poniższej formuły:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

Tabela nr 4.

| Lp. | Kryterium | Waga (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 60 |
| 2. | TERMIN DOSTAWY | 40 |

Kryterium pierwsze – „Cena”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

K1 = ( CN / CB ) x 60

K1  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

CB  - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie  – „Termin dostawy” (liczony od dnia złożenia zamówienia w formie mailowej lub faksem)

W kryterium „Termin dostawy” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego opisu:

Tabela nr 5.

| Termin dostawy: 5dni | 5 pkt |
| --- | --- |
| Termin dostawy: 4 dni | 20 pkt |
| Termin dostawy: 1-3 dni | 40 pkt |

Zamawiający wymaga maksymalnie 5-dniowego roboczego terminu dostawy. W przypadku braku wpisania terminu dostawy lub wpisania innych terminów dostawy tj. powyżej  5 dni - oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Wykonawca jest zobligowany w formularzu ofertowym wskazać konkretną liczbę dni składających się na termin dostawy,  a nie powoływać się jedynie na przedziały w zakresie dni wskazane w tabeli nr 5.

3. Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

PC = K1 + K2

PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „ Cena”

K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostawy”

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.  Dla kryterium Cena maksymalnie można uzyskać 60 pkt.

6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.

.

ROZDZIAŁ XX

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę.

- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 26 ust. 1 oraz 94 ust. 1 pkt 1 uPzp określonym w informacji o wynikach postępowania na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz

- Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 uPzp.

6. Zamawiający w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą

ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:

1)  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

i. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.

3)  Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

ROZDZIAŁ XXIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

            - Wykonawca, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

            - Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

ROZDZIAŁ XXIV

INFROMACJE POZOSTAŁE

      - Niezachowanie przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji spowoduje odrzucenie jego  oferty.

      - Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp.

      - Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu niniejszej specyfikacji. Specyfikacja jest bezpłatna i można ją odebrać:

a/ osobiście w siedzibie zamawiającego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Dział Zamówień Publicznych, III piętro);

b/ otrzymać pocztą;

c/ pobrać ze strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ XXV

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek jest Pan Jarosław Rogiewicz,

kontakt: adrese-mail: jrogiewicz@szpital.wloclawek.pl, tel. 54 412 94 35;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Dostawa drobnego sprzętu medycznego”  Znak sprawy: DZP/112/2019.

- prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5uPzp, stosuje się odpowiednio.

Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

ROZDZIAŁ XXVII

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- Załącznik Nr 1 –  formularz ofertowy;

- Załącznik Nr 2.1-2.75 –  formularz asortymentowo – cenowy;

- Załącznik Nr 3  –  JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak  przesłanek           do wykluczenia;

- Załącznik Nr 4   –  wzór umowy;

- Załącznik Nr 5   – wykaz wykonanych dostaw;

- Załącznik Nr 6 –  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o                                      tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/112/2019

.................................................................

( dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2020 r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa drobnego sprzętu medycznego  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu ……………………… i opublikowane w dniu …………………. pod nr ………………../S …………………..oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  i na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu ......................., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 3

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 4

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 5

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 6

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 7

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 8

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 9

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 10

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 11

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 12

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 13

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 14

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 15

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 16

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 17

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 18

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 19

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 20

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 21

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 22

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 23

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 23A

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 24

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 24A

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 25

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 26

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 26A

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 27

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 28

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 29

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 30

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 31

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 32

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 33

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 34

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 35

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 36

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN).

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 37

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 38

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 39

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 40

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 41

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 42

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 43

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 44

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 45

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 46

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 46A

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 47

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 48

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 49

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 50

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 51

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 52

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 53

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 54

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 55

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 56

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 57

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 58

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 59

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 60

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 61

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 62

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 63

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 64

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 65

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 66

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 67

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 68

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 69

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 70

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 71

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 72

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 73

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 74

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 75

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2.1-2.75  do niniejszej siwz.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w  rozdziale IX ust. 8 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? (właściwe zaznaczyć)

Tak     Nie

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp:

………………………………………………………………………………………………………………

8 . Adres poczty elektronicznej do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... tel. kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności...........................................

* Niewłaściwe skreślić

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

DZP/ 112/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 1.  Osłona na sondę przezprzełykową

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylna bezlateksowa, przeźroczysta, bezszwowa i bardzo elastyczna osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie ustnik, klips i sterylny żel w strzykawce z wężykiem o długości 25 cm ułatwiający aplikacje. Wymiary 25/11mm x 1000mm | 25/11mm x 1000mm | szt | 24 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  1 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  1 …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 2.  Filtry do inkubatora model ATOM

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Filtry powietrza pobieranego do inkubatora ATOM V-2100 G1 | ------ | szt. | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Filtry powietrza pobieranego do inkubatora ATOM V-85 | ------ | szt. | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Filtry powietrza pobieranego do inkubatora ATOM Rabee Incu i | ------ | szt. | 40 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  2 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  2 …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 3. Filtry do inkubatora model GIRAFFE

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Filtry powietrza pobieranego do inkubatora Giraffe | ------ | szt. | 80 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  3 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  3 …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 4.  Filtry do inkubatora Dräger

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtry powietrza pobieranego do inkubatora model ISOLETTE C2000 | ------ | op. | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Filtry powietrza pobieranego do inkubatora model CALEO | ------ | op. | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Filtry powietrza pobieranego do inkubatora model 8000 SC | ------ | op. | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  4 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  4…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 5. Elektrody igłowe koncentryczne do wykonania badań EMG na potrzeby Oddziału Neurologii

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline.- oznaczenia kolorystyczne według rozmiarów elektrod, - pozłacane złącza elektrod, zapewniające niski poziom szumu podczas połączenia, - optymalny stosunek sygnału do szumu. 1 op = 25 sztuk | 50 x 0,45 mm (żółte) | szt. | 300 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Kabel ekranowy do elektrod igłowych Myoline | ------- | szt. | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  5………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  5…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

DZP/ 112/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 6.  Materiały zużywalne do badania krzepliwości krwi na potrzeby Oddziału Neurologii.

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kapilarki do aparatu typu Mission® system monitorowania PT/INR Meter. Kapilary na 15 µl. | 1 op. = 50 sztuk | op | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Paski testowe do kontroli PT/INR przeznaczone do użytku z systemem monitorowania Mission® PT/INR Opakowanie musi zawierać: - paski PT/INR 12 szt.(zapakowane w odzielnych kopertkach ); -1 chip; - instrukcję używania pasków. | 1 op=12 sztuk | op | 60 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  6………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  6…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................                                                                                                                                                                        Załącznik nr 2.7 do SIWZ

DZP/ 112/2019

(dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 7.  Strzykawka do podawania insuliny do zastosowania w okulistyce

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Strzykawka do podawania insuliny typu Omnican® 40 z igłą wtopioną tj. zintegrowana do jednorazowego użytku. Rozmiar 1ml U40 , 30G 0,33 x12mm. Podziałka skali 1 IU. Duża, łatwa do odczytania skala dla dokładnego dozowania. Cienkościenna igła (zgodnie z EN ISO 9626: 2001) z wyjątkowo drobnym szlifowaniem trzech płaszczyzn i specjalną powłoką silikonową Osłony ochronne na końcach strzykawki gwarantują jego sterylność Krystalicznie czysta lufa strzykawki zapewniająca łatwą identyfikację pęcherzyków powietrza. Tłok z podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Zintegrowany ogranicznik tłoka. Okrągły cylinder z czarną skalą. Bez lateksu, bez PVC, bez DEHP . 1 op= 100 sztuk | 1ml U40 , 30G 0,33 x12mm. | Op. | 36 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  7………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  7…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 8.  Zestaw wymienny do ssaka ręcznego Res-Q-Vac na potrzeby ZRM

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw wymienny jednorazowy dla dorosłych do ssaka ręcznego Res-q-vac (pojemnik 300ml wraz z cewnikiem). | ------ | szt | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Zestaw wymienny jednorazowy pediatryczny (dla dzieci i niemowląt) do ssaka Res-q-vac (pojemnik 300ml wraz z cewnikiem) | ------- | szt | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  8………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  8…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 9. Filtr antybakteryjny do ssaków

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Filtr na dren, antybakteryjny do ssaków. Uniwersalny, antybakteryjny i antywirusowy. Średnica przyłącza węży po obu stronach 3-6mm i 6-8 mm. Efektywność filtracji 99%. Membrana hydrofobowa zabezpieczająca przed przedostaniem się płynów do ssaka. Łatwy w obsłudze. Pakowany pojedynczo lub w opakowaniu zbiorczym. | ------- | szt | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Filtr do ssaka typu BOSCAROL, jednorazowy, przeźroczysty, antybakteryjny | ------ | szt | 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Filtr do ssaka typu ATMOS, jednorazowy, przeźroczysty, antybakteryjny | ------ | szt | 40 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  9………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  9…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.10 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 10. Filtr antybakteryjny do respiratorów

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Filtr antybakteryjny z wydzielonym wydzielnikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa) , antywirusowy do respiratorów, jałowy, o czułości 99,9999%, z portem bocznym do podawania tlenu, mechaniczne, hydrofobowe - z wymiennikiem ciepła i wilgoci, filtr mechaniczny o minimalnej skuteczności nawilżania 31 mg H2O/l przy Vt 500 ml oraz utracie wilgoci maksymalnie na poziomie 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml | Dla dorosłych | Szt. | 4 600 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny , antywirusowy do zabiegów operacyjnych, jałowy, elektrostatyczny o czułości 99,99%, z portem bocznym do podawania tlenu, zakres objętości oddechowej 150 - 1000 ml. Złącze pacjenta/ aparatu do znieczulenia 22m/15m. O wadze niższej niż 20 g oraz przestrzeni wewnętrznej 35-40 ml. | Dla dorosłych | Szt. | 15 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Filtr antybakteryjny, antywirusowy do zabiegów operacyjnych, antywirusowy do zabiegów operacyjnych, jałowy, elektrostatyczny o czułości 99,99%, z portem bocznym do podawania tlenu, dla dzieci z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość martwa do 29 ml, zakres pojemności oddechowej 50 - 300 ml lub 75-300ml. Złącze pacjenta/ aparatu do znieczulenia 22m/15m | Dla dzieci | Szt. | 1 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych, jałowy, z portem do podawania tlenu, obudowa z przeźroczystego tworzywa, w środku materiał hygroskopowy | ------- | Szt. | 2 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  10………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  10…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.11 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 11. Ustniki jednorazowe do bronchoskopów i spirometrów

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ustniki jednorazowe do bronchoskopii. | ------ | szt. | 1200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Ustnik do spirometrów typu EASY ONE (papierowy śr. wew. 22mm, jednorazowego użytku) Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce. | ------ | szt. | 1000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Ustnik do spirometru LANTEST (papierowy śr. wew. 28mm, jednorazowego użytku) , Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce. | ------ | szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  11………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  11…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.12 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 12. Aparaty do przetaczania płynów i krwi

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Aparaty do infuzji, jałowe, zacisk rolkowy umożliwiający regulację kroplenia, szczelne połączenie z kaniulą, stabilne wkłucie do butelki odpowietrznik z filtrem powietrza, pakowane pojedynczo folia papier. | ------- | Szt. | 3 500 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Aparaty do infuzji bursztynowe do przetaczania leków światłoczułych. | ------- | Szt. | 1 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Aparat do transfuzji, jałowy zacisk rolkowy umożliwiający regulację kroplenia, szczelne połączenie z kaniulą, stabilne wkłucie do butelki odpowietrznik z fltrem powietrza, pakowane pojedynczo folia papier, filtr 170/200µm. | ------- | Szt. | 34 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Strzykawka bursztynowa, 50 ml, końcówka typu LUER-lock przeznaczona do współpracy z pompami infuzyjnymi w celu podawania leków światłoczułych. Z oryginalnie nadrukowanym na cylindrze logo producenta i typem strzykawki. | ------- | Szt. | 12 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, jałowe, dren przeźroczysty, elastyczne, pakowane pojedynczo folia papier. | ------- | Szt. | 16 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe, jałowe, dren zakończony łącznikiem LUER-LOCK i łącznikiem Luer, opakowanie jednostkowe typu blister - pack. | ------- | Szt. | 7 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  12………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  12…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.13 do SIWZ

DZP/ 112/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 13. Aparaty do kroplówek typu Cyto-Set

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Aparaty do kroplówek Cyto-Set do chemioterapii światłoczułe z 3 portami, porty fabrycznie zabezpieczone koreczkami, wielodrożny zamknięty system. Nie zawierające PCV.Szczelność systemu potwierdzona badaniami zgodne z NIOSH - test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia . | ------ | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Aparaty do kroplówek Cyto-Set do chemioterapii światłoczułe z 2 portami, porty fabrycznie zabezpieczone koreczkami, wielodrożny zamkniety system. Nie zawierające PCV.Szczelność systemu potwierdzona badaniami zgodne z NIOSH- - test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia . | ------- | Szt. | 2 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1. W zakresie części nr 13 Zamawiający wymaga certyfikatu wydanego przez notyfikowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności potwierdzającego możliwość stosowania wyrobów medycznych z cytostatykami.

2.  Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty, szczelny   system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Łączna wartość netto Części nr  13………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  13…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.14 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 14. Osłonka na worek do ochrony leków światłoczułych

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Osłona na worek z płynem infuzyjnym o pojemności 500-1000 ml chroniąca przed światłem (worek światłoczuły do chemioterapii) | 500-1000 ml | Szt. | 600 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 2 | Osłona na worek z płynem infuzyjnym o pojemności 100-250 ml chroniąca przed światłem (worek światłoczuły do chemioterapii 100-250ml) | 100-250 ml | Szt. | 400 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  14………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  14…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.15 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 15. Maska i fartuch do przygotowywania leków cytostatycznych

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Maska z filtrem (P2 lub P3) spełniający wymagania dla środka ochrony indywidualnej sterylny, przeznaczony do pracy z lekami cytostatycznymi. | ------ | szt. | 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Fartuch ochronny podfoliowany, z mankietem poliestrowym. Zalecany do stosowania przy zabiegach chemioterapii. Wykonany z Polipropylen 30 g/m2 + Polietylen (podfoliowany w części przedniej + rękawy | S, M, L, XL | szt. | 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  W zakresie części nr 15 Zamawiający wymaga certyfikatu wydanego przez notyfikowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności potwierdzającego możliwość stosowania wyrobów medycznych z cytostatykami.

Łączna wartość netto Części nr  15………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  15…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.16 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 16.  Osprzęt do inhalatora pneumatycznego model ELISIR F1000

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wielorazowy zestaw z maską dla dzieci RF6+. W skład zestawu wchodzi: nebulizator + maska dla dzieci + przewód powietrza 1m. Możliwość dezynfekcji oraz sterylizacji. | ------ | kpl | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Końcówka nosowa dla dzieci do nebulizatorów Rapidflaem RF2/4/6 | ------ | szt. | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Końcówka nosowa dla dorosłych do nebulizatorów Rapidflaem RF2/4/6 | ------ | szt. | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Uniwersalny filtr powietrza do inhalatora model Elisir/Condor | ------ | szt. | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  16………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  16…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.17 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 17.  Osprzęt do inhalatora ultradźwiękowego model TAJFUN MU 1 na potrzeby oddziału otolaryngologii.

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Naczynie górne komory rozpylania do inhalatora ultradżwiękowego TAJFUN 1 MU 1 | ------ | szt. | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Korek komory rozpylania do inhalatora ultradżwiękowego TAJFUN 1 MU 1 | ------ | szt. | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Zawór zwrotny do inhalatora ultradżwiękowego TAJFUN 1 MU 1 | ------ | szt. | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Nosek do inhalacji (widełki) do inhalatora TAJFUN 1 MU | ------ | szt. | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Łącznik do inhalatora ultradźwiękowego TAJFUN 1 MU1 | ------ | szt. | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Ustnik prosty do inhalacji do inhalatora TAJFUN1MU1 | ------ | szt. | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 8 | Rura aerozolu przezroczysta gładka, 80 cm do inhalatora TAJFUN1MU1 | ------ | szt. | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 9 | Naczynie na lek | ------- | szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  17………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  17…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.18 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 18. Akcesoria do neuromonitoringu śródoperacyjnego do urzadzenia NerveMonitor C2 na potrzeby oddziału otolaryngologii

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Elektroda igłowa referencyjna typu Trygon (dł. igły 20 mm,dł.przewodu 3,0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5 mm, zielona, produkt jednorazowy, Opakowanie zawierające 10 sztuk elektrod. | ------ | op | 10 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 2 | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł. igły 15 mm, dł.przewodu 2,0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5mm, produkt sterylny jednorazowy, różne kolory, Opakowanie zawierające 10 par elektrod. | ------ | op | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  18………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  18…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.19 do SIWZ

DZP/ 112/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 19. Pieluchomajtki

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem, w obrębie wkładu chłonnego, jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej laminatu paroprzepuszczalnej folii oraz włókniny. W obszarze bioder pieluchomajtki mogą posiadać przewiewną włókninę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Właściowści: - rozmiar M - przewidziane przez wytwórcę dla osób o obwodzie pasa 75 - 110 cm - chłonność min. 2200 g wg ISO 11 948 - 1 - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu - indykatory wilgotności - dwa paski zmieniające kolor oraz nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem cieczy - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała | M | szt. | 28 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 1.2 | Właściowści: - rozmiar L - przewidziane przez wytwórcę dla osób o obwodzie pasa 100 - 150 cm - chłonność min. 2500 g wg ISO 11 948 - 1 - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu - indykatory wilgotności - dwa paski zmieniające kolor oraz nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem cieczy - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała | L | szt. | 150 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 1.3 | Właściowści: - rozmiar XL - przewidziane przez wytwórcę dla osób o obwodzie pasa 130 - 170 cm - chłonność min. 2500 g wg ISO 11 948 - 1 - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu - indykatory wilgotności - dwa paski zmieniające kolor oraz nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem cieczy - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała | XL | szt. | 20 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Podkłady poporodowe niejałowe, rozmiar 34 x 9 cm, posiadające wewnątrz folię izolacyjną, zapobiegającą przed przeciekaniem, nadające się do sterylizacji w parze wodnej, w opakowaniu 10 szt. | 34 x 9 cm | szt. | 15 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| - 3. 3. | Wkładki chłonne z anatomicznie ukształtowanym wkładem z puplpy celulozowej z superabsorbentem, z warstwą dystrybucyjną w postaci paska włókniny rozprowadzjącego ciecz równomiernie po wkładzie chłonnym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegające wyciekom. Warstwa izolacyjna zewnętrzna - paroprzepuszczalny laminat. Chłonność wg ISO 11 948 - 1 min. 900 g. Długość całkowita min. 410 mm, długość wkładu chłonnego min. 380 mm, szerokość całkowita min. 200 - 140 - 210 mm (przód - środek - tył), szerokość wkładu chłonnego min. 170 - 110 - 180 mm (przód - środek - tył) |  | szt. | 50 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4. | Pieluszki dla dzieci, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny). Pieluszki muszą posiadać przylepcoprzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, przymocowane do elastycznych uszu w tylnej części pieluszki, dzięki którym produkt na bieżąco dopasowuje się do kształtu ciała. Pieluszki muszą posiadać system dystrybucji cieczy po wkładzie chłonnym, polegający na zastosowaniu w górnej części wkładu chłonnego specjalnej warstwy dystrybucyjnej, muszą posiadać atest PZH lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pieluszki dla dzieci o wadze 2 - 5 kg, przepuszczjące powietrze, z wycięciem na kikutpępowiny z atestem PZH | 2 - 5 kg | szt. | 3 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4.2 | Pieluszki dla dzieci o wadze 5 - 9 kg | 5 - 9 kg | szt. | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4.3 | Pieluszki dla dzieci o wadze 8 - 18 kg | 8 - 18 kg | szt. | 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4.4 | Pieluszki dla dzieci o wadze 12 - 25 kg | 12 - 25 kg | szt. | 1 800 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5. | Paroprzepuszczalny podkład higieniczny pozwalający utrzymywać w czystości pościel, łóżko itp., szczególnie dedykowany do zastosowania u osób długotrwale leżących. Spodnią warstwę podkładu stanowi barierowy dla cieczy, ale przepuszczający powietrze oraz parę wodną mikroporowaty laminat. Wewnątrz podkładu wkład chłonny z superabsorbentem zatrzymującym i wiążącym wilgoć w żel, pokryty dodatkowo bibułą. Warstwa wierzchnia wykonana z miękkiej włókniny. Rozmiar 90 x 60 cm, chłonność minimalna 2500 g wg ISO 11 948 – 1 . | 90 x 60 cm | szt. | 50 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  19………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  19…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.20 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 20. Cewnik permanentny do hemodializ

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewnik permanentny do hemodializ dwuczęściowy, zakładanym metodą tunelizacji wstecznej , w rozmiarach 15 Fr; 16 Fr o opcjonalnych długościach: 19, 23 - 25, 26 - 30 cm, 31 - 35 cm. Cewnik o przepływach 500 ml/min, z ramionami prostymi, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach cewnika, końcówka cewnika schodkowa, odgięta, nierozdzielona, zmniejszająca ryzyko zakrzepicy i przylegania do ściany naczynia. W skład zestawu wchodzą również: 1. koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną/rozszerzadło , 2. prowadnica drutowa (koniec prosty sztywny, końcówka „J”), 3. igła punkcyjna , 4. wstępnie zmontowany tunelizator (metalowy), 5. zespół rozgałęziacza, 6. dwa koreczki Luer-Lock, 7. samoprzylepny, przeźroczysty opatrunek na ranę, 8. skalpel . Całość zawinięta w serwetę. Sterylne. | 15 Fr; 16 Fr o opcjonalnych długościach: 19, 23 - 25, 26 - 30 cm, 31 - 35 cm | szt. | 60 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  20………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  20…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.21 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 21. Cewniki

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewnik Foleya dwudrożny, jałowe wykonane z lateksu silikonowanego, z plastikową zastawką, dwurożne, gładkie zakończenie cewnika ułatwiające wprowadzenie, szczelne połączenie cewnika z workiem lub strzykawką, balonik łatwo napełniający się i łatwy do opróżnienia przy rozcewnikowaniu, czytelne oznakowanie rozmiaru, elastyczny niezasysanie się przy płukaniu, pakowany podwójnie, opakowanie zbiorcze po 10 sztuk. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6Ch,8Ch, 10Ch - z prowadnicą w oryginalnym opakowaniu producenta. Rozmiar 12-20 Ch – na wejściu cewnika poniżej plastikowej zastawki. oryginalnie nadrukowana nazwa producenta, rozmiar cewnika i pojemność balonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 ch/dł 28cm | szt. | 250 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 12 ch / dł 40cm | szt. | 1 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 14 ch / dł 40cm | szt. | 2 600 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 16 ch / dł 40cm | szt. | 7 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 18 ch / dł 40cm | szt. | 8 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 20 ch / dł 40cm | szt. | 2 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 6 ch | szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 8 ch | szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foleya silikonowy, przeźroczysty, dwurożny, jałowy, 100% silikon, balon 5 ml, przeźroczysty. W jednym oryginalnym opakowaniu producenta z dołączoną strzykawką wypełnioną 10% roztworem gliceryny, dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania. | 10 CH, 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH | szt. | 2 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Cewnik moczowodowy typ NELATON– długość 70 cm, - Wykonane z materiału termoplastycznego, - Dobrze widoczne w RTG, - Typu Nelaton, z bocznymi otworami, z podziałką długości cewnika z mandrynem (mandryn nylonowy lub metalowy). Adapter łączący cewnik z drenem lub strzykawką typu Luer, - Skalowany na całej długości co 10 cm, - Pakowany pojedynczo, sterylny. Dostępne rozmiary 4F, 5F, 6F, 7F wg. potrzeb Zamawiającego. | 4F, 5F, 6F, 7F | szt. | 3 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Cewnik moczowodowy typ NELATON– długość 40 cm, - dwa otwory boczne, - pakowany pojedynczo – jako jednostkowy dren, - produkt sterylny, - oznaczenia w języku polskim. Dostępne rozmiary 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F wg. potrzeb Zamawiającego. | 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F | szt. | 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, otwór centralny i dwa boczne otwory zapobiegające zasysaniu śluzówki, zakończenie nie kaleczące śluzówki, pakowane pojedynczo ( na opakowaniu jednostkowym oryginalny nadruk producenta zawierający: rozmiar, długość cewnika, numer katalogowy, numer seryjny, datę ważności, sterylizację tlenkiem etylenu); opakowanie zbiorcze 10 sztuk Produkt jałowy. Barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku (konektorze) cewnika oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Z karbowaną wewnętrzną stroną lejka - końcówki od strony próżni pasującej do zestawów ssących w blokach operacyjnych. | 4CH, 6CH, 8CH, 10CH 12CH, 14CH, 16CH, 18CH, | szt. | 45 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania z lewego oskrzela, jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowy, z zakończeniem - wygięciem umożliwiającym oddesanie z lewego oskrzela, zakończenie nie kaleczące śluzówki | 14CH dł. 60 cm | szt. | 6 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. nosek. Cechujące się przekrojem gwiazdkowym. | dł. 140 - 210 cm | szt. | 15 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  21………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  21…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.22 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 22. Woreczki do moczu dla dzieci i wieszaki przyłóżkowe do worków na mocz

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wieszaki przyłóżkowe do worków moczowych, wielorazowego użytku, dopasowane do każdego rodzaju łóżka | --------- | szt. | 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Woreczki do moczu dla noworodków i niemowląt, dla chłopców i dla dziewczynek, jałowe, pojemność ok. 100 ml, kształt otworu odpowiedni dla płci dziecka. | -------- | szt. | 9 600 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  22………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  22…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.23 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 23. Drobny sprzęt medyczny

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pojemnik z łopatką w komplecie (do pobierania próbek kału), opakowanie zbiorcze max. 100 szt., z tworzywa sztucznego (PS). | ------ | szt | 15 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Kieliszki do leków jednorazowe, z tworzywa sztucznego (PP) pojemność 30 ml, z podziałką 5ml, 10ml, 15ml. 1 op – max. 100 sztuk | ------- | szt | 250 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Szpatułka drewniana, jałowa, pakowana pojedynczo, 1 op =max. 100 sztuk | ------- | op. | 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Zaciskacz do pępowiny, jałowy, pakowany pojedynczo | ------- | szt | 600 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Kieliszek wielorazowy, szklany przeznaczony do podawania leków w postaci płynnej, jak i w drażetkach, o pojemności 30ml. Kieliszek ma skalę służącą do dawkowania leków z podziałką na 5ml, 10ml, 15ml. | ------ | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  23………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  23…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.23A do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 23A. Drobny sprzęt medyczny

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków, op. Zbiorcze max. 100 sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu 6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu odporne na wilgoć podczas kąpieli | ------ | op. | 150 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, op. Zbiorcze max. 100 sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu 6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu odporne na wilgoć podczas kąpieli | ------ | op. | 800 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  23A………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  23A…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.24 do SIWZ

DZP/ 112/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 24.Bielizna i odzież jednorazowego użytku nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm2, - gramatura podstawowa: 295 g/m2 - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 % - pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe. | min. 100x225cm | szt | 2 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  24………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  24…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.24A do SIWZ

DZP/ 112/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 24A.Bielizna i odzież jednorazowego użytku nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy Asortyment zgodny z Certyfikatem ISO 13485 i ISO 14001. | ---------- | szt | 70 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m2. Asortyment zgodny z EN 13485 i EN 14001. | ---------- | szt | 37 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Asortyment zgodny z EN 13485 i EN 14001,. | -------- | szt | 15 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe ochraniacze na obuwie, foliowe, niebieskie, pakowane max. 100 szt. | -------- | szt | 7 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe ochraniacze na obuwie, włókninowe, niebieskie, pakowane max. po 100 szt. | -------- | szt | 7 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  24A………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  24A…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.25 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 25. Bielizna i odzież jednorazowego użytku nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Fartuch higieniczny, włókninowy, gramatura max. 24 g/m2, rękawy wykończone gumką lub mankietem, przewiązywany przy szyi i w talii na troki, rozmiar od M do XXL, oznakowanie rozmiaru na fartuchu. | M-XXL | szt | 24 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Fartuch przedni z folii, materiał zatrzymujący płyny, zakładany przez szyję i wiązany w pasie, grubość 0,02mm. Minimalne wymiary 80x130 cm. | ------------ | szt | 15 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Koszula higieniczna dla pacjenta wykonana z ciemnoniebieskiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 Koszula posiada krótkie rękawki oraz półokrągłe wycięcie pod szyją. Wiązana na troki (białe) przy szyi oraz w pasie. Dostępny rozmiar: uniwersalny. Koszula jednorazowa. | ----------- | szt | 18 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Komplet bielizny jednorazowej bluza +spodnie, wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropyleniowej SMMS o gramaturze 45g/m2. . Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty krótki, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym,i różowym. Komplet jednorazowy. klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). | XS-XXXL | szt | 6 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Pościel jednorazowa - wykonana z włókniny polipropylenowej SBPP (Spundbond) o gramaturze 20g/m2 Komplety są zielone, szyte nićmi . W skład kompletu wchodzi: prześcieradło 150x200cm; poszwa 154x210cm; poszewka 70x80cm. Klasa I niejałowa. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Gramatura 20g/m2. | ------- | szt | 3 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  25………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  25…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.26 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 26. Pokrycia higieniczne w rolce

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Prześcieradła włókninowe jednorazowe o wymiarach 210x130 cm lub większe, gramatura 40g/m2 (+/- 5g/m2). Kolor ZIELONY. Wykonany z miękkiej włókniny -fizeliny. | ------- | szt | 65 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  26………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  26…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

Załącznik nr 2.26A do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 26A. Pokrycia higieniczne w rolce

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Podkład podfoliowany w rolce, nieprzemakalne, jednorazowego użytku, 130-150 szt w rolce. Wykonany z podfoliowanej celulozy. Perforacja co 38 cm. Miękki, wodoodporny, chłonny i trwały. | 60 x 50 cm | rolki | 3 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Podkałd podfoliowany w rolce, nieprzemakalne, jednorazowego użytku, 130-150 szt w rolce. Wykonany z podfoliowanej celulozy. Perforacja co 38 cm. Miękki, wodoodporny, chłonny i trwały. | 50 x 40 cm | rolki | 1 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  26A………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  26A…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.27 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 27.  Elektrody EKG do monitorowania pacjenta

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Elektrody do EKG z pianki polietylenowej z żelem stałym przeznaczone do monitorowania noworodków, łatwe mocowanie przewodów, dobra przepuszczalność i trwałość mocowania, bardzo dobre przewodzenie, hipoalergiczne, wyposażone w czujnik Ag/AgCl, op.- 50 sztuk, jednorazowe | 25 mm-30mm | op | 160 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Elektrody do EKG z pianki polietylenowej z żelem stałym dla dorosłych - nie pozostawiające żelu na skórze owalne lub okrągłe, wyposażone w finger lift ułatwiający naklejenie i zdjęcie elektrody ze skóry pacjenta, przepuszczalność i trwałość mocowania bardzo dobre przewodzenie, hipoalergiczne, jednorazowego użytku, op. - 50 szt. | 50-55mm; 42-45mm | op | 6 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Elektrody do EKG bezcieniowe dla dorosłych, z pianki polietylenowej , łatwe mocowanie przewodów, przepuszczalność i trwałość mocowania, bardzo dobre przewodzenie, hipoalergiczne, możliwość wykonania RTG bez odklejania elektrody, jednorazowego użytku, op. 50 szt. | 42-45 mm; | op | 150 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  27………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  27…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.28 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 28. Papier do aparatu EKG, USG, KTG

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Numer katalogowy / kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Papier do badań EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Papier do badań EKG | 210 x 295 | szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| b | Papier termiczny rejestracyjny do aparatów EKG ASPEL, Ascard- B1 | 58 x 25 | szt. | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| c | Papier do badań EKG | 80 x 25 | rolka | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| d | Papier EKG Ascard A4/B56 (112x25) | A4/B56 (112x25) | rolki | 2 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| e | Papier EKG Nihon Kohden FQW 110-2-140 (110x140x150) | 110-2-140 (110x140x150) | Bl. | 2 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| f | Papier EKG PC Lifepack 11 (107x23) | (107x23) | szt. | 1 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| g | Papier EKG do Lifepack (50x30) | 50 x 30 | szt. | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| h | Papier termiczny do aparatów EKG Mindray Bene Heart R3, w rolce, nadrukowana siatka. Opakowanie jednostkowe = 1 rolka | 80x20 | rolka | 2 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| i | Papier EKG do Bene Heart R12, bloczek 210x295x150. Ilość kartek w bloczku 150, kratka | 210x295x150 | bloczek | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Papier do badań KTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Papier KTG OXFORD SANICAID Team (143x150x300) | 143 x 150 x 300 | Bl. | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| b | papier KTG OXFORD typu SRF 618B++ | 112 x 100 x 150 | Bl. | 60 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| c | Papier KTG COROMETRICS 4305 BAO (152x90x150) | 152 x 90 x 150 | Bl. | 120 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  28………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  28…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.29 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 29. Ręcznik celulozowo bezpyłowy do głowic USG

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Czyściwo uniwersalne, 100 % celulozy. Dwuwarstwowe, klejone. Bardzo chłonne, niepylące i wytrzymałe. szerokość 26 cm perforacja 22 cm długość 237 m średnica 27 cm waga 2,25 kg | --------- | rolki | 2 000 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  29………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  29…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.30 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 30. Akcesoria do ssaka próżniowego RVTM 3

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wkłady jednorazowe do zbiorników do ssaków medycznych typu Monovac do odsysania wydzieliny 1,4 l. Pojemność użytkowa butli i 2L (op=50 szt) | ------------- | op | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Filtr bakteriobójczy (op=100 szt) | ------------- | Szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  30………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  30…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.31 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 31. Filtry do ssaka próżniowego OXYlitre

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Filtr do ssaka próżniowego OXYlitre -Hydrophobik Filter REF S 750 | ----------- | szt | 60 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  31………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  31…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.32 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 32. Filtr antybakteryjny do ssaka Hospivac 350

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Filtry antybakteryjne do ssaka Hospivac 350 | --------- | szt | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Wkład jednorazowy workowy Flovac o pojemności 1000 ml do ssaka Hospivac 350 | --------- | szt | 120 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Wkład jednorazowy workowy Flovac o pojemności 2000 ml do ssaka Hospivac 350 | --------- | szt | 120 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  32………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  32…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.33 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 33. Rurki intubacyjne

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, półprzeźroczyste lub przeźroczyste. | 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm 6.00mm (wew.) | szt | 750 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego, mankiet uszczelniający niskociśnienowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, półprzeźroczyste lub przeźroczyste. | 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 7.0 mm 8.0 mm 9.0 mm (wew) | szt | 8 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurki intubacyjne z prowadnicą w środku zbrojone z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, zbrojenie zapewniające odporność na złamania rurki. | 6.0 mm 7.0 mm 8.0 mm 9.0 mm (wew) | szt | 1 650 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym do intubacji przez nos tzw. rurka donosowa, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego lub nie, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, podwójne wygięcie ułatwiające, intubację przez nos. | 6,0mm, 7,0 mm | szt | 160 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej (w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi) , posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężającej się stopniowo ku dołowi (stożka), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Grubość mankietu ok. 50 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10cm, znacznik rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nad mankietem). Dren do odsysania o średnicy min. 4mm. Rurka musi posiadać korpus o takiej samej twardości (sztywności) na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. Pakowane folia-papier. Opakowanie odpowiadające kształtem kształtowi rurki. | 7.0 mm 8.0 mm | szt | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  33………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  33…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.34 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 34. Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym z odsysaniem z nad mankietu, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, dren umożliwiający odsysanie wydzieliny z nad mankietu uszczelniającego. | 7.0 mm 8.0 mm 9.0 mm | szt. | 160 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  34………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  34…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.35 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 35. Rurka intubacyjna do terapii surfakantem

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego do terapii surfaktantem, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, odporny na złamania materiał, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki,, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, drenik do podawania surfaktantu lub innych leków, lub/i monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych. | 2.0 mm (wew.) 2.5 mm (wew) 3.0mm (wew) 3.5 mm (wew) 4.0 mm (wew) | szt. | 180 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  35………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  35…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.36 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 36. Rurki tracheostomijne

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, wykonane z termoplastycznego PCV, cienkościenny mankiet - balonik kontrolny wskazujący wypełnienie mankietu, oznaczenie średnicy rurki, przeźroczysty kołnierz, stożkowe zakończenie rurki, zaoblonym samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę co ułatwia wymianę rurki | 6.0 mm (wew.) do 10 mm (wew) | szt. | 160 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z odsysaniem z nad mankietu, jałowe, pakowane pojedynczo, własciwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, półprzeźroczyste, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy latwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, dren umożliwiający odsysanie wydzieliny z nad mankietu uszczelniającego rurki. Mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | 5.0 mm (wew.) do 10.0 mm (wew) | szt. | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z możliwością regulacji głębokości rurki, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTGna całej długości rurki, półprzeźroczyste, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, możliwość regulacji głębokości rurki regulowanym położeniem kołnierza | 7,0 mm (wew.) do 10,0mm (wew) | Szt. | 130 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowne pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, półprzeźroczyste, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, z nasadką do mówienia ORATOR, z 2 różnymi kaniulami, ze szczoteczką i z opaską. | 8.0 mm (wew.) do 9.0mm (wew) | szt. | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  36………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  36…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.37 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 37. Rurka ustna-gardłowa, maski, prowadnice

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurka ustno-gardłowa, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, kształt anatomiczny, rozmiar kodowany kolorami | 0/5 cm 2/7 cm 3/8 cm 4/9 cm 5/10 cm | szt. | 3 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla rozm. 1,5 (5-10kg); dla rozm. 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla rozm. 3 (30-50kg); dla rozm. 4 (50-70kg) i dla rozm 5 (< 70 kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym. | rozm. 1 < 5 kg rozm. 1,5 dla 5-10 kg rozm. 2 dla 10-20kg rozm. 2,5 dla 20-30kg, rozm. 3 dla 30-50kg, rozm. 4 dla 50-70kg, rozm. 5 < 70 kg | szt. | 240 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Maska krtaniowa z kanałem gastrycznym, jednorazowego użytku wyposażona w delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º), zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, ciśnienie uszczelnienia powyżej 30 cm H2O, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu, znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce, znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym rozmiary 3; 4; 5; 6. W maskach rozmiar 3, 4, 5, 6 możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie, bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru. | 3; 4; 5; 6 | szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  37………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  37…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.37A do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 37A. Rurka ustna-gardłowa, maski, prowadnice

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania drutem, jałowa jednorazowego użytku | 2 dł. 225mm 4 dł. 335mm 5 dł. 365mm | szt. | 180 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  37A………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  37A…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.38 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 38. Rurka nosowo- gardłowa

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurka nosowo-gardłowa, wykonana z miękkiego i przeźroczystego i delikatnego PCV medycznego , bez lateksu, końcówka rurki zaokrąglona i ścięta pod kątem, co powoduje, że jest łatwa do założenia i bezpieczna dla pacjenta, przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych górnego odcinka, stosowana do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych u osób nieprzytomnych. | 26Ch- 6,5mm 28Ch- 7,0mm; 30Ch- 7,5mm; 32Ch- 8,0mm | szt. | 80 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  38………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  38…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.39 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 39. Rurka krtaniowa LTS-D zestaw

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurka krtaniowa LTS-D, w skład zestawu wchodzi: rurka, strzykawka, zagryzak i taśma mocująca, jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie, kształt i budowa rurki ułatwiająca wprowadzenie do części krtaniowej gardła na ślepo bez użycia laryngoskopu, posiadająca dwa mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła, w zestawie taśma mocująca i strzykawka, na której naniesione są objętości powietrza w zależności od rozmiaru rurki, rozmiary rurki oznaczone kolorystycznie ułatwiające dobór odpowiedniego rozmiaru | nr 1 dzieci 5-12kg, | szt. | 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | nr 2,5 dzieci 125 -150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 3 dorośli < 155cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 4 dorośli 155 - 180 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 5 dorośli > 180 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  39………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  39…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.40 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 40. Rurka tracheostomijna z polietylenu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurki tracheostomijne z otworem lub bez otworu (do wyboru przez Zamawiającego), wykonane z polietylenu i przeznaczone do stosowania u chorych po usunięciu krtani oraz w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową np. podczas radioterapii nowotworów krtani i gardła dolnego. Rurki do stosowania okresowo lub w sposób ciągły. Materiał i kształt i rurek nie powoduje zmian śluzówki tchawicy przy długotrwałym stosowaniu. Dopasowująca się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki nie powodujące podrażnienia ściany tchawicy. Jałowe, do jednorazowego użytku, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe. Rurka zewnętrzna, łukowato wygięta i stożkowo zbieżna, zamocowana w sposób trwały na kołnierzu; rurka może mieć otwór w środkowej części, na łuku, lub być bez otworu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Na kołnierzu każdej rurki musi być podany co najmniej rozmiar rurki, również znakowany kolorystycznie. | 6.0 mm (wew.) 7.0 mm (wew.) 8.0 mm (wew.) 9.0 mm (wew.) 10.0 mm (wew.) | szt. | 350 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  40………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  40…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.41 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 41. Igły do znieczuleń

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu SPINOCAN z mandrynem i końcówką standard, jałowa, z mandrynem stalowym, szlif typu Quinckego, przejrzysty uchwyt z końcówka lock, blokada zabezpieczająca przed rotacją wsuniętego mandrynu, rowkowy uchwyt mandrynu dla pewnego uchwytu lub uchwytu iły o eliptycznym kształcie z dodatkowymi znacznikami poprawiającymi chwyt i czucie igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi kolor - rozmiar, pakowana pojedynczo, z igłą prowadzącą. | 22G / 88mm | szt. | 350 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 25G / 88mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25G / 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26G/ 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pensil Point typu PENCAN pakowana razem z prowadnicą, jałowa, z mandrynem stalowym, szlif typu Pensil point, przejrzysty uchwyt z końcówką lock, blokada zabezpieczająca przed rotacją wsuniętego mandrynu, rowkowy uchwyt mandrynu dla pewnego uchwytu lub uchwytu igły o eliptycznym kształcie z dodatkowymi znacznikami poprawiającymi chwyt i czucie igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi kolor-rozmiar, pakowana z prowadnicą, z igłą prowadzącą. | 27G/ 88mm | Szt. | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25G/ 88mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26G/ 88mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27G/ 120 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25G/156mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  41………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  41…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.42 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 42. Zestaw do kanilacji centralnych

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym jednoświatłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksdyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy, lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z prowadnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną | 18G – dł. 20cm | Szt. | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym dwuświatłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksdyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy, lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z prowadnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną | 7F - dł. 16cm, 7F - dł. 20cm | Szt. | 300 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym trzyświatłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksdyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z prowadnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną | 7F - dł. 20cm 7F - dł. 16cm | Szt. | 300 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym cztero, pięcio i szescio-światłowym cewnikiem, - antybakteryjny cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym np. chlorheksdyną, - kontrastujący w promieniach RTG, - ze znacznikiem głębokości, - ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, - z oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy lub z oznaczeniami na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, - z igłą punkcyjną, - z prowadnikiem, - z plastikowym rozszerzałem, - strzykawka z otworem w tłoku i zastawką hemostatyczną | 8F lub 8.5F -dł 20cm, 8F lub 8.5F- dł 16cm | Szt. | 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  42………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  42…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.43 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 43. Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jałowy zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający: - igłę podpajęczynówkową Pencil Point 27Gx138,5 mm, - igłę zewnątrzoponową 18Gx 88 mm z dodatkowym okienkiem do przejścia igły pp, - cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliamidu, 0,85 x 0,45 mm, długość 1000 mm, tulejka założona na cewniku ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika, zatrzaskowy łącznik filtra z cewnikiem zewnątrzoponowym, - L.O.R. strzykawka, 10 ml, niezawierająca lateksu, końcówka luer,- płaski filtr zewnątrzoponowy, 0,2 um, objetość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, - mocowanie filtra do skóry pacjenta, - dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia, - system blokowania igły podpajęczynówkowej, zapewnia bezpieczeństwo i łatwe zablokowanie igły podpajęczynówkowej i igle Tuohy po udanej punkcji opony twardej. Pozwala na swobodny obrót igły podpajęczynówkowej nawet gdy ta jest zablokowana. | ------ | Szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  43………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  43…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.44 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 44. Zestaw do drenażu Robinsona

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych Robinsona, zestaw składa się z worka o pojemności 350 ml - 600 ml oraz na stałe połączonego drenu Redona wykonanego ze 100% silikonu, - worek zbiorczy wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poziomego, umożliwiającym wygodne, bezkontaktowe i szybkie opróżnienie worka z zawartości, - worek skalowany co 50 ml 0 dopuszcza się skalowanie worka, -100 ml co 25 ml oraz 100-600 ml co 100 ml, - tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji zbieranej treści, - worek zaopatrzony w dwie uniwersalne taśmy stabilizacyjne do wygodnego zawieszenia worka w różnych warunkach, - dren o długości 100 cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz sześcioma, bocznymi otworami drenującymi, - pasek RTG wzdłuż całego drenu, zapewniający pełną identyfikację położenia, - jałowy, pakowany podwójnie | # 14 Ch | szt. | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | # 15 Ch lub 16 Ch | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 18 Ch | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, - wykonana z polietylenu, - skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu, - sterylna, - kształt prostokątny, - pojemność butelki 200 ml -250 ml , - końcówka butelki dostosowana do różnych średnic drenów, ssących z możliwością połączenia z drenami o rozmiarach od 8F-16F, - pakowany pojedynczo, - oznaczenia na opakowania w języku polskim (data sterylizacji i data przydatności) | # poj. 200-250 ml | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania ran typ Redona, - zamknięty system do drenażu ran, - jałowy, wykonany z materiału o odpowiedniej elastyczności– optymalnej twardości i grubości, - czytnik głębokości, - opakowanie jednostkowe pojedynczy dren, -oznaczenie na opakowaniu w języku polskim (rozmiar, data sterylizacji, data przydatności) | # 8Ch - 16Ch dł. drenu 50 cm | szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 8Ch - 16Ch dł. drenu 70 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem, - trokar typu trójgraniec, - znaczniki głębokości co 2 cm z oznaczeniem rozmiaru na drenie, - linia umożliwiająca lokalizację w organizmie – widoczna w promieniach RTG, - perforowany odcinek , - pakowany pojedynczo – jako jednostkowy dren, - wykonany z termoplastycznego PCV, - produkt sterylny, - długość drenu 30 cm - 50 cm w zależności od rozmiaru, - oznaczenia w języku polskim | 16Ch - 38Ch | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  44………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  44…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.45 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 45. Pojemniki jednorazowe do pobierania materiału biologicznego

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pojemnik do bezpiecznego pobierania plwociny, - Jałowy, z nakrętką nakładaną, szczelny po zamknięciu pojemnika, z płaskim dnem, pojemność do 20ml, z etykietą – każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki. | 20ml | szt. | 3 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do bezpiecznego pobierania popłuczyn oskrzelowych Jałowy z końcówkami + łącznik, szczelny po zamknięciu pojemnika, z etykietą, każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności, miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki, z płaskim dnem, pojemność do 50ml. | 50ml | szt. | 2 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do bezpiecznego pobierania plwociny na BK, jałowy, z nakrętką nakładaną, z etykietą – każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności, miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki, pakowany po ok. 25szt., pojemność 50ml. Opis z nazwą i data ważności, ze stożkowym dnem, szczelny po zamknięciu pojemnika. | 50ml | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik sterylny na płyny ustrojowe i inny materiał biologiczny o pojemności do 30ml. | 30 ml | szt. | 21 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy pojemnik bakteriologiczny na śluz z drzewa oskrzelowego 80 ml. | 80 ml | szt. | 1 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  45………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  45…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.46 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 46. Rękojeści oraz łyżki do laryngoskopów

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa lub krótka do wyboru przez Zamawiającego), zasilana bateryjnie, zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat. | ----- | szt. | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowego użytku światłowodowa typu Mcintosh, - bardzo jasne światło ze światłowodem i żarówką LED, -kompatybilne do wszystkich rękojeści laryngoskopowych spełniających normę ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard) -pakowane pojedynczo, gotowa do użytku. Opakowanie zbiorcze: kartonik 25 szt. 2,3,4 o parametrach (długość całkowita i szer. na końcu dystalnym) Rozm. 2- 114 mm;10 mm, Rozm. 3- 134mm; 14mm; Rozm. 4- 154mm; 14 mm. | rozm. 2 - 114 mm / 10 mm; rozm. 3 - 134mm / 14mm; rozm. 4 - 154mm / 14 mm | szt. | 5 800 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca oświadcza, że:

1. Łyżki i rękojeści w standardzie zielonego zamka (ISO 7376)

2. Instrukcja obsługi w języku polskim

3. Okres gwarancji dla rękojeści min. 60 miesięcy

Łączna wartość netto Części nr  46………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  46…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.46A do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 46A. Łyżki do laryngoskopów

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowego użytku światłowodowa typu Mcintosh, - bardzo jasne światło ze światłowodem i żarówką LED, -kompatybilne do wszystkich rękojeści laryngoskopowych spełniających normę ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard) -pakowane pojedynczo, gotowa do użytku. Opakowanie zbiorcze: kartonik 25 szt. o parametrach (długość całkowita i szer. na końcu dystalnym)Roz. 1- 90mm; | roz. 1 - 90mm / 9 mm; | szt. | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca oświadcza, że:

1. Łyżki w standardzie zielonego zamka (ISO 7376)

2. Instrukcja obsługi w języku polskim

Łączna wartość netto Części nr  46A………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  46A…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.47 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 47. Kołnierz ortopedyczny

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych i dla dzieci, wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego, przed użyciem całkowicie płaskie. Podbródek formuje się automatycznie podczas zakładania kołnierza. Specjalny system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Wykonany z materiału, który jest niewidoczny w promieniach RTG oraz zapewnia kompatybilność CT i MRI. Oznaczone kolorystycznie ułatwiające dobór odpowiedniego rozmiaru dla dzieci i dla dorosłych. | dla dorosłych - 8 stopni regulacji; dla dzieci - 6 stopni regulacji | szt. | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  47………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  47…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.48 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 48. Elektrody Edge System ze złączem QUIK- COMBO

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK- COMBO - przeznaczone do LIFEPAKA, Jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji synchronicznej, przezskórnej stymulacji serca i monitorowania EKG, dostępne z podłączonym kablem lub bez. Dostępne w wersji dla dorosłych oraz pediatryczne. Dostępne wersje z kablami na zewnątrz opakowania umożliwiające wcześniejsze podłączenie do defibrylatora. Kpl=2 sztuki | Dla dorosłych | Kpl | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Dla dzieci | Kpl | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  48………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  48…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.49 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 49. Zawór bezigłowy typu CLAVE do wkłuć centralnych

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zawór bezigłowy (łącznik antybakteryjny do wkłuć centralnych), typu CLAVE, filtr antybakteryjny do 7 dni, 600 aktywacji, jałowy pakowny pojedynczo, bez przedłużacza, opakowanie zbiorcze max. 50 sztuk | -------------- | szt. | 3 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  49………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  49…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.50 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 50. Dreny różne

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dren balonowy do podawania tlenu - jałowy o średnicy 3mm. Wykonany z miękkiego tworzywa do zastosowań medycznych, bez lateksu, przeźroczysty, końcówki drenu obustronnie rozszerzone lejkowate z możliwością dopasowania do różnej wielkości końcówek, pakowany pojedynczo, jednorazowy | Dł. 180 cm śr.3 mm | szt. | 3 600 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Dł. 300 cm śr.3 mm | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz przewodów oddechowych. Elastyczny łącznik do połączenia złącza pacjenta układu oddychania z rurką intubacyjną lub tracheostomijną. Łącznik rozciągliwy długości 7 - 16 cm. Łącznik kątowy 60 stopni. Złącze pacjenta 22M/15M. Złącze respiratora 15M. Gumowa zatyczka z portem do odsysania. Pakowany pojedynczo, jednorazowy w opakowaniu zbiorczym 20 - 25 sztuk | ------ | szt. | 4 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Cewnik otrzewnowy Tenckhoffa z dwoma mankietami, - sterylny, - 2 mankiety, każdy po 47 cm, - obejmuje łącznik, nasadkę i zacisk, - możliwość przycięcia i dopasowania do wymiarów większości pacjentów. | ------- | szt. | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  50………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  50…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.51 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 51. Sonda Sangstakena – Blakemora’a

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sonda Sangstakena - Blakemora´a do tamponady krwawiących żylaków przełyku jałowy, krótkoterminowy. Wyraźnie opisane zawory samouszczelniające, z osobnymi wyjściami do monitorowania ciśnienia. Linia radioznacznikowa i znaczniki głębokości umożliwiające monitorowanie położenia sondy. | 20 | szt. | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  51………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  51…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.52 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 52. Zestaw przezskórnej endoskopowej gastrostomii

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Flocar PEG - zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, jałowy, do zakładania techniką "pull" pod kontrolą endoskopii. Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik długości 40 cm, pasmo znacznika widoczne w rtg, posiada silikonową płytkę mocującą. Końcówka PEG pokryta hydromerem, zakończona pętlą dla łatwego włożenia przez powłoki brzuszne. 12 cm podziałka od strony płytki wewnętrznej. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu i służy umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciem się zgłębnika. Wyposażona w zacisk, który zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika. wyposażona w zacisk, który zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika. Wyposażona w poliuretanowy łącznik do żywienia i zacisk do regulacji przepływu. Rozmiar 18mm dł. 40 cm | 18 mm dł. 40 cm | szt. | 150 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik gastrostomijny "Flocare" G-tube, silikonowy, balonowy zgłebnik używany jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, jałowy. | 18Ch i 20Ch | Szt. | 80 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  52………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  52…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.53 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 53. System nebulizacji AeroNeb

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | System nebulizacji AeroNeb z uchwytem do mocowania nebulizatora | ----- | szt. | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  53………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  53…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.54 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 54. Worki samorozprężalne i części zamienne

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Worek samorozprężalny -resuscytator silikonowy | 1500-2000 ml | szt. | 40 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Worek samorozprężalny - resuscytator silikonowy | 435-500 ml | szt. | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Worek samorozprężalny - resuscytator silikonowy | 635-800 ml | szt. | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Płatki do zastawki (okrągłe z otworem) - silikonowa membrama | ------- | szt. | 10 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 5 | Płatki do zastawki (tzw. kaczy dziób) - silikonowa membrama | -------- | szt. | 10 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 6 | Płatki do tylnej zastawki - silikonowa membrama | -------- | szt. | 10 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  54………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  54…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.55 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 55. Zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowy zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka (poniżej 10 kg)- wykonany z SEBS (kopolimeru trzyblokowego styren/etylen- butylen/styren). Zawór pacjenta jednomembranowy. Przezroczysta obudowa zaworu pacjenta umożliwiająca obserwację działania membrany. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna faktura jego powierzchni SafeGripTM ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć. Specjalny kształt ułatwia uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Dla noworodków wyposażony w zawór ograniczający w drogach oddechowych do 40 cm H2O. Wyposażenie zestawu : resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem roz. 0, dren tlenowy. | ------ | szt. | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Maska jednorazowa nr 0 do worka samorozprężalnego (kompatybilna z zestawem z poz. nr.1)dla noworodka- posiadająca mankiet ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy, która zapewnia szczelność maski przy minimalnym nacisku. Przejrzysta kopuła umożliwiająca obserwację ust pacjenta.. | ------ | szt. | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  55………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  55…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.56 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 56. Smoczki i butelki jednorazowe dla niemowląt

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowy smoczek wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPE) przeznaczony do karmienia noworodków, niemowląt i wcześniaków. Dzięki anatomicznemu kształtowi ma zapewniać doskonałe i wygodne położenie smoczka w ustach dziecka. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi oraz standardowymi butelkami. Smoczek dostępny w wariancie od 1 do 3 poziomów prędkości. Pakowany pojedynczo. | ------- | szt. | 2 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka do karmienia dla małych dzieci, noworodków i niemowląt. Gotowa do użycia. Wykonana z wytrzymałego polipropylenu odpornego na zamrażanie do – 30ºC oraz ogrzewanie w wysokich temperaturach . Butelki dostępne w pojemnościach: 50ml. Na butelce czytelna, nieścieralna skala z podziałką od 10-15 ml, co 5 ml. Kompatybilne z nakrętkami jednorazowych smoczków opisanych w poz. 1 | ------ | szt. | 5 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby smoczki i butelki pochodziły od jednego producenta

Łączna wartość netto Części nr  56………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  56…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.57 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 57. Materace p/odleżynowe zmiennocisnieniowe

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Materac przeciwodleżynowy (pneumatyczny), rurowy o zwiększonej wytrzymałości do 135 kg oraz ultra cichej pompie. Stosowany bezpośrednio na typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, przykrywany prześcieradłem. Dwie niezależne sekcje materaca napełniane są naprzemiennie przez specjalną pompę. Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane jest (zwiększane lub zmniejszane) w zależności od wagi pacjenta. Zalecany dla pacjentów obłożenie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących. Wymiary po napompowaniu 200x90x7 cm (plus dwie specjalne wypustki służące do podłożenia pod materac znajdujący się na łóżku). Specjalny hak do zawieszenia pompy na łóżku. Zestaw składa się z materaca + pompy z płynną regulacją ciśnienia. | 200x90x7 cm | szt. | 50 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  57………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  57…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.58 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 58. Osłona na sondę USG

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 (+/-1) cm na 244 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Pakowane po 20 szt. | ----------- | szt | 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 (+/- 1)cm na 61 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Pakowane po 20 szt. | ---------- | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  58………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  58…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.59 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 59.  Mata zapobiegająca zmęczeniu i podest dla potrzeb GBO

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Mata zapobiegająca zmęczeniu dla potrzeb GBO: wielorazowego użytku, niejałowa, materiał- guma winylowa/nitrylowa. Mata ograniczająca napięcie i nadwyrężanie stawów, pleców i kręgosłupa spowodawanych długim staniem w tej samej pozycji przy zabiegu operacyjnym. Cieczo i plamoodporne. | 33x43 cm | szt | 15 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 2 | Podesty ergonomiczne dla potrzeb GBO: niejałowe. Materiał - tworzywo, górna powierzchnia podestu pokryta gumą. Uchwyty boczne - stal nierdzewna. Antypoślizgowe nózki. Waga podestu ok. 3,2 kg. Udźwig podestu do 220 kg. Wielokrotnego użytku. | Wysokość 12,7cm Długość 45,7 cm Szerokość 35,6 cm | szt | 5 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  59………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  59…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.60 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 60. Miski nerkowate plastikowe

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Miski nerkowate z tworzywa sztucznego z możliwością mycia ich powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi oraz sterylizację w myjniach, dezynfektorach w temperaturze do 130 °C do 30 minut. Produkt wykonany z wysokiej jakości plastiku, lekki i przyjemny w kontakcie z ciałem. Odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe | 28 cm (700ml) | szt | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  60………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  60…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.61 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 61. Zestaw do jejunostomii

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do jejunostomii jednorazowego użytku, jałowy, zawierający: - igła prowadząca z kaniulami rozdzieralnymi 10 CH - 2szt, - 1 cewnik poliuretanowy 8 CH (dł. 80 cm), - plaster do przymocowania cewnika do skóry, - 2 strzykawki (3 ml) Opakowanie zbiorcze. | 8Ch | szt. | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  61………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  61…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.62 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 62. Ręcznik do mycia włosów i ciała pacjenta

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ręcznik jednorazowy do włosów i ciała 5-warstwowy, biały, wykonany z celulozy, szer. 30/70 cm. Opakowanie karton = 250 sztuk | szer. 30/70 cm. | szt. | 2 000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  62………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  62…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.63 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 63. Papier termiczny do uroflawmetru dla potrzeb poradni urologicznej

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Papier standardowy, termiczny, gładki do uroflawmetru typu W- SEIKO, oryginalny | 1 op=5 rolek | op | 48 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  63………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  63…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.64 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 64. Żel do aparatów USG, EKG i defibrylacji

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przeznaczony do badań USG oraz zabiegów fizykoterapii, na bazie wody, bez zawartości soli, naturalny odczyn pH dla skóry, przeznaczony do stosowania bezpośrednio na skórę lub sondę, preparat gotowy do użycia, opakowanie - plastikowa butelka z dozownikiem, pojemność 500g. | pojemność 500g | szt. | 3 800 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Żel do EKG i defibrylacji, przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG, a także przeznaczony do wykonywania innych zabiegów użyciem prądu. Odpowiednia lepkość i odporność na wysychanie. Preparat gotowy do użycia, opakowanie - plastikowa butelka z dozownikiem, pojemność 500g. | pojemność 500g | szt. | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  64………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  64…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PL

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.65 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 65. Koc ogrzewający jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Koc ogrzewający, jednorazowego użytku: - Wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem - Zgodny z normą EN 13795:2011 - Z efektem izolacji ciepła - Delikatny dla skóry - Łatwy do stosowania - Może zostać podgrzany w urządzeniu podgrzewającym - Szyty ultradźwiękowo Bezlateksowy, nie uczulający | ------ | szt. | 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  65………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  65…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.66 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 66. Kateter do histerosalpingografii

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kateter do histerosalpingografii: • Dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG • Zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku • Końcówka do wstrzykiwania kontrastu • Strzykawka w zestawie • Balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania • Zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki • Łatwe i szybkie napełnianie i opróżnianie balonu • rozmiar 5F, dł 25cm rozmiar 8F dł 25cm | 5F, 8F długość 25 cm | szt. | 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  66………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  66…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.67 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 67. Szczotki do mycia rurek tracheotomijnych

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Szczotka do rurek tracheotomijnych duża | ------ | szt. | 1 200 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  67………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  67…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.68 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 68. Szczotki do mycia bronchoskopów

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wielorazowa szczotka czyszcząca do gniazd zaworów, jednostronna, cał. dłu.6,3cm, śr. 10mm, długość 2,5cm | ------ | szt. | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Wielorazowa szczotka czyszcząca, dł. robocza 20cm, średnica włosia 6mm, szczotka jednostronna ( z jednej strony główka czyszcząca, z drugiej uchwyt w kształcie oczka) | ------ | szt. | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Wielorazowa szczotka czyszcząca do kanału endoskopu, dł. robocza 150cm, śr. włosia 6mm, szczotka jednostronna ( z jednej strony główka czyszcząca, z drugiej uchwyt w kształcie oczka) | ------ | szt. | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  68………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  68…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.69 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 69.  Elektrody EKG przedsercowe, kończynowe

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Elektrody przedpiersiowe przyssawkowe dla dzieci do aparatu EKG M-Trace ( średnica miseczki 15 mm, z połączeniem do wtyku typu banan) | komplet = 6 sztuk | komplet | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Elektrody przedpiersiowe przyssawkowe dla dorosłych do aparatu EKG M- Trace | komplet = 6 sztuk | komplet | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Elektroda EKG kończynowa klamrowa dla dzieci | Komplet = 4 sztuk | komplet | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  68………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  68…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.70 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 70. Pasy magnetyczne do unieruchomiania pacjenta

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta typu salvafix na nadgarstki z zapięciem na rzepy + klucz magnetyczny | rozm. S, M, L | zestaw | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta typu salvafix na kostki z zapięciem na rzepy + klucz magnetyczny | rozm. S, M, L | zestaw | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta typu salvafix na uda z zapięciem na rzepy + klucz magnetyczny | ------- | zestaw | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  70………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  70…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.71 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 71. Maseczki pediatryczne

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowe maseczki pediatryczne z drenem do podawania tlenu | XS, S, M | Szt. | 500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  71………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  71…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.72 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 72.  Pojemniki do dobowej zbiórki moczu typu „Tulipan”

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu typu „Tulipan” | ------ |  | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  72………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  72…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.73 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 73.  Sonda rektalna

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sonda rektalna służy do drenowania światła odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego. Sonda rektalna jest zbudowana z jednokanałowej rurki wykonanej z PVC. Materiał dobrany jest w taki sposób, aby zapewnić pełną atraumatyczność sondy. | 16F x 30 cm | Szt. | 150 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  73………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  73…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.74 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 74. Wkład do strzykawki automatycznej

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wkład do strzykawki automatycznej ACCUTRON MR firmy MEDTRON, MR Set ELS 65/65ml (21 barów/305 psi) zestaw jednorazowy tylko dla jednego pacjenta. W skład zestawu wchodzi: 2 sztuki strzykawek ELS 65ml, 1 sztuka systemu rurek MR z zaworami, 1 sztuka standardowego ostrza, 1 sztuka mini ostrza. Wymiary tych rurek powinny być nie krótsze niż 12cm i 36 cm. Zamawiający posiada dwugłowicowy wstrzykiwacza kontrastu Accutron MR producenta Firmy Medtron AG, w związku z tym wymagane jesy zachowanie kompatybilności wkładów do wstrzykiwacza z ww. sprzętem. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie wykonawcę do złożenia próbki w postaci wkładu do strzykawki automatycznej Accutron MR (w skład zestawu wchodzi: 2 sztuki strzykawek ELS 65ml, 1 sztuka systemu rurek MR z zaworami, 1 sztuka standardowego ostrza, 1 sztuka mini ostrza.), w liczbie: 1szt., w przezroczystym, nienaruszonym opakowaniu, na próbce lub jej opakowaniu powinien widnieć numer katalogowy asortymentu, potwierdzającej zgodność oferowane asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia | ------- | szt. | 400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  74………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  74…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

........................................................

(dane Wykonawcy)	                                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.75 do SIWZ

DZP/ 112 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 75. Jednorazowy układ oddechowy do OXYLOG 1000

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | ilość na 24 miesiące | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Producent | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy pacjenta do aparatu OXYLOG 1000 | -------- | op. | 17 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  75………………………PLN   słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  75…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku |
| --- | --- |
| Nazwa: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | DOSTAWA DROBNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO Znak postępowania : DZP/ 112 /2019 |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP/112/2019 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | - Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik Nr 4 do SIWZ nr DZP/112/2019

UMOWA  NR  DZP / 112 / 2019      WZÓR

zawarta w dniu ……….2019 r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Marka Bruzdowicza  – Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 112 / 2019 na dostawę drobnego sprzętu medycznego.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa drobnego sprzętu medycznego w ilości i o wartości określonej w  załączniku nr 2.1-2.75  do SIWZ  w Częściach, wskazanych w § 2 umowy

*( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia   (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy.

3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy), producent.

4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie       i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 8 ust. 7 umowy.

§ 2 Wartość umowy

- Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2.1-2.75  do SIWZ – w  następujących Częściach zamówienia:

* część nr ..... *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

wartość netto : ....... zł,

wartość brutto : ............ zł.

2.  Łączna wartość umowy:

wartość netto : ……….  zł ( słownie : ……)

wartość brutto : …..……zł ( słownie : …..)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 lit. a - e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

§ 3 Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od ……….…………..r. do ………………………r., (24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w  ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

§ 4 Organizacja dostaw

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający może kierować do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

- Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 5 dni) dni roboczych*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy bez zastrzeżeń. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Przy czym zmniejszenie ilości zamawianego towaru w danej pozycji nie może być większe niż 50% od pierwotnie zakładanego.  Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

10. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

Nabycie zastępcze

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

- W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczył mu towar - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Przy czym kwota, którą Zamawiający przeznaczy w ramach nabycia zastępczego nie może być rażąco wysoka w stosunku do aktualnych cen rynkowych za tego typu towar.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 6

Rozliczenia

- Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

3. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, a także brak dalszych zastrzeżeń Zamawiającego do jakości lub właściwości dostarczonego przez Wykonawcę towaru.

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

6.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

7.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy.

§ 7

Osoby upoważnione do kontaktów

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …..................................  ………….……………...  (tel…… faks…… e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Małgorzata Lewandowska- Naczelna Pielęgniarka, telefon 54 412 94 17,lub osoba zastępująca.

§ 8

Reklamacje oraz kary umowne

  - W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w tym przedmiotu dzierżawy - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 7 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

  - Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

  - Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

  - Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

  - W przypadku:

              - zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;

              - gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, według wyboru Zamawiającego, karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy albo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w naprawieniu lub wymiany na nowy towaru, liczonego od dnia poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

  - W przypadku:

- powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

- opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

- nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

- innych naruszeń istotnych postanowień umowy lub siwz,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – c) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy. Niniejsza kara umowna może zostać naliczone, jeżeli to Wykonawca rozwiąże umowę z przyczyn leżących po jego stronie.

  - Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany umowy

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 11

Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 12

Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019, 1843) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

3.  W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

5. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

56 Integralną część umowy stanowi :

a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa .................................................. (pieczęć kierownika ) |

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr DZP/112/2019

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie drobnego sprzętu medycznego  o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 2 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

| l.p. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Nazwa dostarczanego asortymentu | Termin wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik Nr 6 do SIWZ nr DZP/112/2019

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy

- o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019.1843.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa drobnego sprzętu medycznego, znak postępowania DZP/112/2019, oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz:

  - Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.