|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herb Strzegomia - jasniejszy_resize |  **GMINA STRZEGOM** ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl |  |

 **Strona internetowa prowadzonego**

 **Postępowania**

Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak Data

 - - WIiZP.271.12.2022.AJk 06.07.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica”.**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie sposobu włączenia koryta ściekowego na zadaniu „Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica” – na przestawionym rysunku zamiennym nie wynika jak powinni zostać włączone koryto.

Odpowiedź:

Na załamaniu niwelety korytka ściekowego należy zamontować skrzynkę zbiorczą od odwodnienia liniowego. Skrzynkę należy podłączyć do wpustu W1 za pomocą przykanalika z PVC SN8 o średnicy 110 mm.