**Opis przedmiotu zamówienia:**

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż aluminiowych rolet zewnętrznych w kasecie i z prowadnicami aluminiowymi o wymiarach: wysokość 2670 mm - szerokość 2200 mm montowane na zewnątrz na elewacji budynku w ilości 4 sztuk. Przed złożeniem oferty wskazany jest dokładny indywidualny pomiar rolet.

 Opis rolet:

Rolety muszą być fabrycznie nowe, dostarczone i zamontowane na koszt i ryzyko wykonawcy.

Kolor wszystkich elementów rolet ciemny brąz.

**pancerz aluminiowy: minimum 40 mm** wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową w kolorze brąz (nieperforowany)

- **skrzynka** aluminiowa ścięta pod kątem 45° w kolorze ciemny brąz

- **boki skrzynki** w kolorze ciemny brąz

- **listwa dolna** LDG w kolorze ciemny brąz

- **prowadnice** pojedyncze aluminiowe w kolorze ciemny brąz

- **napęd:** silnik rurowy 230V z mechanicznym ustawieniem położeń krańcowych z detekcją przeszkód.

**-sterowanie:** nadajnik 1 kanałowy (piloty mobilne) - 4szt + przełącznik naścienny radiowy 1 kanałowy 4sztuki

- **montaż:** przewidziany na elewacji budynku poza wnęka okienną.

**Uwagi dodatkowe:**.

Termin realizacji zamówienia – 30 dni roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.

Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi 21 dni od daty podpisania pisemnego odbioru robót.

**Kryterium oceny ofert:**

Najniższa cena wykonanej dostawy i usługi łącznie.