## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie
Pakiet nr 1 - Włóknina niejałowa
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Odzież operacyjna jednorazowa niejałowa: - bluza operacyjna wykonana z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze min. 35g/m2, przepuszczającej powietrze, wycięcie V pod szyją, w rozmiarach S,M,L,XL,XXL,XXXL, - spodnie operacyjne wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze min. 35g/m2, przepuszczającej powietrze, wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy, w rozmiarachS,M,L,XL,XXl,XXXL. | 8000 | komplet
2. | Fartuch z włókniny o gramaturze min. 20g/m2 jednorazowego użytku, niejałowy, zielony lub niebieski, rękaw długi ściągnięty gumką lub zakończony mankietem , wiązane na troki, rozmiar do wyboru przez zamawiającego min. L,XL | 55000 | sztuka
3. | Czepek medyczny typu beret, wykonany z włókniny, jednorazowego użytku, niejałowy, ściągnięty gumką, zielony lub niebieski, średnica powyżej 50 cm | 50000 | sztuka
4. | Czepek medyczny w kształcie furażerki, wykonany z włókniny, jednorazowego użytku, niejałowy, posiadajacy wstawke antypotną na całym obwodzie, wiązany na troki | 3000 | sztuka
5. | Maska medyczna z gumkami, niejałowa, wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos, jednorazowego użytku | 240000 | sztuka
6. | Maska medyczna wiązana na troki, niejałowa, wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos, jednorazowego użytku | 4500 | sztuka
7. | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny o gramaturze min. 20g/m2, niejałowy, zawiera: prześcieradło, poszwę na kołdrę, poszewkę na poduszkę | 8500 | komplet
8. | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny o gramaturze min. 20g/m2, niejałowe, rozmiar min. 130x210cm | 10000 | sztuka
9. | Koszula dla pacjenta z włókniny o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, kolorowa, jednorazowego użytku, niejałowa, wiązana z tyłu, nie wkładana przez głowę | 2800 | sztuka
10. | Maska medyczna wiązana na troki, niejałowa, wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, typ "anti fogging" - posiada wkładkę modelującą na nos zapobiegającą zaparowaniu dla osób noszących okulary, jednorazowego użytku | 2000 | sztuka
11. | Maska medyczna z gumkami, niejałowa, wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos, jednorazowego użytku, rozmiar dla dzieci | 1000 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Wymagania dodatkowe dotyczące Pakietu nr 1: - deklaracja zgodności CE, - karta techniczna producenta, - certyfikaty.
Pakiet nr 2 - Fartuchy operacyjne sterylny standard,wzmocnione
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Fartuchy operacyjne standard: - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, - rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, - szwy wykonane techniką ultradźwiękową, - tylne części fartucha zachodzące na siebie, - u góry zapinany na rzep, - troki fartucha łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, - w rozmiarach M,L,XL,XXL, każdy fartuch oznakowany rozmiarem, - gramatura min. 35g/m2, - odporność na penetrację płynów min. 49 H2O, - odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa, - w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, - każdy fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu papier folia oraz wewnątrz w papier krepowy lub fizelinę, - na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, - opakowanie zbiorcze to karton transportowy, | 12000 | sztuka
2. | Fartuchy operacyjne wzmocnione do „zabiegów mokrych”: - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, - rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, - szwy wykonane techniką ultradźwiękową, - dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w rękawach przymocowane na całej powierzchni nie punktowo od wewnątrz, wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 35g/m2, - tylne części fartucha zachodzące na siebie, - u góry zapinany na rzep, - troki fartucha łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, - w rozmiarach M,L,XL,XXL, każdy fartuch oznakowany rozmiatrem, - gramatura min. 35g/m2 w części niewzmocnionej, -odporność na penetrację płynów mmin.80 H2O w obszarze wzmocnień, - odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa, - w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, - każdy fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu papier folia oraz wewnątrz w papier krepowy lub fizelinę, - na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, - opakowanie zbiorcze to karton transportowy, | 2000 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Wymagania dodatkowe dotyczące Pakietu nr 2: - deklaracja zgodności CE, - karta techniczna producenta, - certyfikaty.
Pakiet nr 3 - Rękawice diagnostyczne
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, rozmiary S – XL, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet, pakowane po 200 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min.240mm, grubości: na palcu 0.08mm, na dłoni 0.06mm oraz na mankiecie 0.05mm, siła zrywu przed starzeniem min.6N, AQL = 1.0. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Badanie na przenikanie 12 leków do chemioterapii (cytostatyków) wg ASTM D6978. Badanie na przenikanie 13 substancji chemicznych, w tym min. 10 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPTU, MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZMBT i ZPMC. W trakcie procesu produkcji nie są stosowane ftalany i tiuramy. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie a’200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. Zamawiający wraz z pierwszą dostawą wymaga dostarczenia nieodpłatnie 20 sztuk pojedynczych uchwytów lub uchwytów typu koszyk z opcją umocowania na ścianie. | 1000 | opakowanie
2. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min.240mm, grubości: na palcu 0.09mm, na dłoni 0.08mm oraz na mankiecie 0.06mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6N, AQL = 1.0. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 54 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% izopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie na 5 substancji chemicznych w tym 3 na poziomie odporności(>480min) zgodnie z ASTM F739. Przebadany na przenikanie fentanylu. Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZPMC. W trakcie procesu produkcji nie są stosowane tiuramy, ftalany ani Dimetyloditiokarbaminian sodu (SDM). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTMF 1671 (odporność na wirusy) i ASTM D6978, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności 5 lat od daty produkcji. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w pionowe załamania w okienku perforacji umożliwiające „uchylenie” okienka bez konieczności otwarcia go w całości - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. | 40000 | opakowanie
3. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor jasnożółty, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 240mm, grubości: na palcu 0.12mm, na dłoni 0.10mm, na mankiecie 0.07mm, siła zrywu przed starzeniem 7N, poziom protein lateksu 26µg/g, AQL =1.5. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 16 substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rękawice nie wykazują działania cytotoksycznego, drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: A/O2246, BHA, BHT, DPTT, DPTU, ZMBT/MBT, TMTD, ZBED, ZDMC, ZMMBI, ZPMC. W trakcie procesu produkcji nie są stosowane tiuramy, ftalany. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności 5 lat od daty produkcji. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w pionowe załamania w okienku perforacji; umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. | 500 | opakowanie
4. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane po 50 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość 300mm, grubości: na palcu 0.36mm, na dłoni 0.33mm oraz na mankiecie 0.25mm, siła zrywu przed starzeniem 28N, poziom protein lateksu <50 µg/g, AQL =1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 16 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na 6 poziomie odporności (>480min), wykonane zgodnie z EN 16523-1. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: ZMBT/MBT, ZDBC, ZPMC, BHA, BHT, DPTU/DPT, TMTD, ZDMC i ZMBI. W trakcie procesu produkcji nie są stosowane silikony, ftalany, tiuramy. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425) dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Opakowanie zawierające 50 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | 100 | opakowanie
5. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane po 100 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 280mm, grubości: na palcu 0.17mm, na dłoni 0.12mm oraz na mankiecie 0.08mm, siła zrywu przed starzeniem 13.5N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 19 substancji chemicznych, w tym 11 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: ZMBT/MBT, ZDEC, ZPMC, BHA, BHT, DPTU, TMTD, ZDMC i ZMBI. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, kodem UDI oraz terminem ważności. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w pionowe załamania w okienku perforacji; umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. | 500 | opakowanie
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Wymagania dodatkowe dotyczące Pakietu nr 3: - deklaracja zgodności CE, - karta techniczna producenta, - certyfikaty, - raporty z badań.
Pakiet nr 4 - Maski FFP3
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Maska ochronna FFP3 bez zaworu, 5-cio warstwowa (Spunbond – Meltblown - Hot Air Cotton – Meltblown - Spunbond), posiadająca sztywnik do fiksacji, mocowana na elastyczne gumki. W kolorze białym, rozmiar uniwersalny. Nie zawiera lateksu, niklu i włókna szklanego, antysmogowa i przeciwpyłowa, nie powoduje podrażnień. Środek Ochrony Indywidualnej zgodny z EN 149:2001+A1:2009. | 20000 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Wymagania dotyczące Pakietu nr 4 : - deklaracja zgodności CE, - karta techniczna producenta, - certyfikaty.
Pakiet nr 5 - Fartuch podfoliowany
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Fartuch z włókniny polipropylenowej podfoliowany lub laminowany na calej długości; rękawy zakończone mankietami, w rozmiarze S - XL do wyboru przez zamawiającego, niejałowy | 8500 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem
Wymagania dodatkowe dotyczące Pakietu nr 5: - deklaracja zgodności CE, - karta techniczna producenta, - certyfikaty