## ZADANIE
Załącznik nr 5 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.4.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do punkcji opłucnej, zestawów do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, zestawów do pomiaru OCŻ oraz aplikatorów do pobierania lub wstrzykiwania leków, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestawy do punkcji opłucnej sterylne: -kaniuka punkcyjna 1,8 x 80 mm/krótki szlif, -zastawka antyrefluksowa, -strzykawka trzyczęściowa 60 ml, -worek 2,0 l i dren | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego sterylne: -kaniula punkcyjna rozdzierana, -cewnik wykonywany z poliuretanu, długość 55 – 65 cm: a) trwałe oznakowania długości, b) otwory boczne, c) zacisk, d) zawinięty i otwarty koniec (ø 4 cm), -worek na mocz 1,5 – 2 l; W rozmiarach:
2.1 | kaniula CH 10, cewnik ø 2,9mm, igła 8cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | kaniula CH 10, cewnik ø 2,9mm, igła 12cm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | kaniula CH 15, cewnik ø 4,8mm, igła 12cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego pediatryczne sterylne: -kaniula punkcyjna rozdzierana, -cewnik wykonany z poliuretanu o długości 50 cm: a) trwałe oznakowania długości, b) otwory boczne, c) zacisk, d) zawinięty i otwarty koniec (ø 2 cm), -worek na mocz 1,5 – 2 l; W rozmiarach: -kaniula CH 10, cewnik ø 2,9 mm, igła 5 cm. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do pomiaru OCŻ sterylne: - długość drenu do skali 100 cm, - długość drenu do pacjenta 80 cm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Aplikator z filtrem antybakteryjnym służący do pobierania lub wstrzykiwania leków oraz fiolek lub butelek zabezpieczonych portami, posiadający nieruchomą osłonę otaczająca nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekiem, sterylny. | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0