

KR-01/02/KPO/24 Balice, 12.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup elektromechanicznej maszyny wytrzymałościowej**

**dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o zakresie prędkości badawczych od 0,0005 do 500 mm/min?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania maszyny o zakresie regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia od 0,0005 do 500 mm/min.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o zakresie prędkości badawczych od 0,0005 do 1000 mm/min?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie maszyny o zakresie regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia od 0,0005 do 1000 mm/min.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB