Żyrardów, 21.09.2023 r.

ZP.271.2.45.2023.AR

 Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie, udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa boiska przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”.**

**Pytanie nr 2:**

„Zamawiający ogłasza przetarg na przebudowę boisk z zastosowaniem nawierzchni polipropylenowej i zawęża wagę nawierzchni/m2 jak poniżej:

„Waga 1m2 modułów – minimum 3,80 kg/m2 +/-5%”

Zwracamy uwagę, iż waga zależy od grubości modułu. Zamawiający w Wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 18.09.2023 r. dopuszcza inne wymiary (a zatem długość, szerokość oraz grubość modułu) niż pierwotnie opisane w SWZ. Pozostawiając jednak bez zmian wagę modułu, czyli minimum 3,80 kg/m2 +/-5% Zamawiający nadal ogranicza konkurencję, promując produkt jednego producenta.

Wnosimy zatem o usunięcie wymagania wagi modułu lub dopuszczenie szerszego zakresu wagi 3,80 kg/m2 +/-15%”

**Odpowiedź:**

Zamawiający usuwa zapis: „Waga 1m2 modułów – minimum 3,80 kg/m2 +/-5%”

**Pytanie nr 3:**

„Zamawiający wymaga aby nawierzchnia posiadała:

„Systemowe pierścienie gwintowane z tworzywa PP z wkręcanym deklem”

Prosimy o wyjaśnienie do czego mają służyć takie pierścienie. Nie jest to ogólnie przyjęte rozwiązanie dla nawierzchni modułowych polipropylenowych. Jest to bardzo precyzyjne

określenie systemu, które ponownie ogranicza konkurencję do jednego producenta. Wnosimy o zniesienie tego zapisu.

Pozytywna odpowiedź na nasze pytania, nie obniży wymagań jakościowych dla nawierzchni, natomiast znacząco poszerzy grono oferentów jednocześnie zwiększając konkurencję i nadzieję na korzystniejsze dla Zamawiającego oferty cenowe.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający usuwa zapis: „Systemowe pierścienie gwintowane z tworzywa PP z wkręcanym deklem”.

**Zamawiający zastrzega, że użyte materiały nie mogą obniżać wymagań jakościowych. Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadające wymagane atesty i certyfikaty.**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

Rozdział 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 27.09.2023 r. do godz. 12:00”**

Rozdział 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert **tj. 27.09.2023 r. godz. 12:30.”**

Rozdział 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **26.10.2023 r.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wszystkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

(-) W zastępstwie Prezydenta Miasta Żyrardowa

 Adam Lemiesz

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa