Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: konserwacji naprawy i pomiarów elektrycznych UTB (zgodnie z przepisami UDT i dokumentacją techniczno– ruchową producenta), usuwaniu awarii oraz usług w zakresie pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych, przestrzeganie  a także z odpowiednim wyprzedzeniem ustalanie z UDT terminów wszelkiego rodzaju badań technicznych oraz uczestniczenie w nich z upoważnionym przedstawicielem  Zamawiającego.

  - Dokumentowanie prowadzonej konserwacji oraz bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym konserwowanych urządzeń.

  - Konserwacja UTB obejmuje wszystkie prace przewidziane wymogami UDT oraz producenta za wyjątkiem prac malarskich, stolarskich i murarskich. Przeprowadzanie terminowej konserwacji urządzeń dźwigowych według załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. lub ustaleń producenta zawartych w dokumentacji księgi rewizyjnej urządzenia technicznego.

  - Do zakresu konserwacji podstawowej należą:

a/ przegląd konstrukcji oraz części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  UDT

- oględziny reduktora, aparatury sterowej i stycznikowej

- stanu elementów lin, łańcuchów i prowadnic

- sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa

b/ czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych

- prowadnic kabin i przeciwwag

- reduktora i kół zdawczych, oraz sprawdzanie i uzupełnianie stanu oleju

- utrzymanie czystości w maszynowni

c/  wykonywanie pomiarów elektrycznych

d/  dojazd do miejsca konserwacji oraz badań technicznych UDT

e/  ocena stanu technicznego UTB potwierdzona wpisem w dokumencie konserwacji

f/   czynności zawarte w instrukcjach konserwacji producentów

2.  Wykaz urządzeń

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Poznań, ul. Kochanowskiego 2a | Dźwig osobowy | A-50706 |  |
|  | Dźwig osobowy | P1654/2013 |  |
|  | Dźwig osobowy | W-007/2010 |  |
|  | Dźwig towarowo - osobowy | 50703 |  |
|  | Dźwig dla osób niepełnosprawnych | AR63379 |  |
| Poznań, ul. Taborowa 22 | Dźwig towarowo – osobowy | 36675 |  |
|  | Dźwig towarowo – osobowy | 51170 |  |
|  | Platforma dla osób niepełnosprawnych | 11700/2011 |  |
|  | Elektrowciąg - rusznikarnia | 8317963 |  |
|  | Elektrowciąg - warsztat | 8117892 |  |
|  | Wózek widłowy FG-15 | KF2A-51137 |  |
| Poznań, ul. Podolańska 52 | Dźwig towarowo-osobowy | 54831 |  |
|  | Elektrowciąg | 8117896 |  |
|  | Elektrowciąg | 7711850 |  |
|  | Elektrowciąg | 8122018 |  |
|  | Wózek widłowy LINDE 3t | H2X93T04320 |  |

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Poznań, ul. Szylinga | Dźwig dla osób niepełnosprawnych | B-09-124 |  |
|  | Dźwig dla osób niepełnosprawnych | B-09-125 |  |
|  | Dźwig osobowy | 40042746 |  |
|  | Dźwig osobowy | 40042747 |  |
| Poznań, Jana III Sobieskiego 115 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | 74584 |  |
|  | Dźwig dla osób niepełnosprawnych | OV 99178277 |  |
| Poznań, ul. Rycerska 2 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | 13N110790396 |  |
| Poznań, Nowe Miasto - Polanka | Dźwig towarowy mały | PAE 57580 |  |
| Swarzędz, ul. Grudzińskiego 30a | Platforma dla osób niepełnosprawnych | B-10-210 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Środa, ul. Harcerska 22 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | 105706/2008 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Wolsztyn, ul. Dworcowa 1 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | 154/13 |  |

Komenda Miejska Policji w Kaliszu

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalisz, ul. Kordeckiego 36 | Dźwig towarowo-osobowy | A-20144 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp.

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 | Platforma dla osób niepełnosprawnych KALEA B | 92124 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Turku

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Turek, ul. Legionów Polskich 3 | Dźwig osobowy | A-10283 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Kępno ul. Sikorskiego 8 | Platforma dla osób niepełnosprawnych KALEA B | 92550 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Wrześni

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Września ul. Szkolna 23 | WN – 01S/M platforma dla osób niepełnosprawnych AURA | 153/13 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Pile

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Piła, ul. Bydgoska 115 | Dźwig osobowy | A-8219 |  |
|  | Dźwig osobowy | A-8218 |  |
|  | Dźwig osobowy | A-8220 |  |
|  | Dźwig towarowy | A-21600 |  |
| Piła, ul. Ceramiczna 32 Wydziału Zaopatrzenia KWP | Wózek widłowy | 88125245/1988 |  |

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

| Lokalizacja urządzenia | Rodzaj urządzenia | numer fabryczny urządzenia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Czarnków, ul. Kościuszki 89 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | 1422 |  |

RAZEM :