Szczecin, 20.02.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania pn.: „ Modernizacja OŚK Zdroje” – Etap II

Zamawiający, Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie przekazuje treść pytań i odpowiedzi, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

W przedmiarze dla obiektu nr 700 brak jest barierek pomostu P1 ze stali k/o z bortnicą co pokazuje rysunek numer 8 (przekrój A-A dla tego obiektu) oraz rysunek nr 52 w uwadze nr 3. Pozycja 46 przedmiaru TOM K-2 obejmuje tylko barierki wokół komory żelbetowej w ilości 37,70 m. Prosimy o potwierdzenie, że brakujące barierki w ilości 4 x 5,0 = 20,0 m należy wycenić.

Odpowiedź 1

Całkowita długość barierek ze stali k/o z bortnicą wynosi 49,92 m (w przedmiarze ujęto 37,7 m).

Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót:

Tom K-2 pozycja 46 d.5 - nadając nowe brzmienie:

46 d.5 / ST-05.01 / Barierki ochronne systemowe z bortnicą H=1100 mm ze stali k/o / m / 49,92 m

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny oferty jest zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej oraz wymagań Zamawiającego.