## Arkusz1
| Zaproponowanie sprzętu jednorazowego niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty. | [7 empty] | Załącznik nr 1
UWAGA: Zamawiający wymaga aby sprzęt medyczny był "wolny od lateksu" a co za tym idzie posiadał takie oznaczenie na każdym opakowaniu jednostkowym lub przynajmniej na opakowaniu zbiorczym.
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 - STERYLNE
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Strzykawka 1 ml do insuliny z igłą zdejmowalną, czytelną skalą do 100 j/ml, podziałka 0,01 |  |  |  | szt. | 1500 |  | 0
2. | Strzykawka 2 ml, skala rozszerzona do 2,5 ml |  |  |  | op. a 100 szt. | 700 |  | 0
3. | Strzykawka 5 ml, skala rozszerzona do 6 ml |  |  |  | op. a 100 szt. | 1000 |  | 0
4. | Strzykawka 10 ml, skala rozszerzona do 12 ml |  |  |  | op. a 100 szt. | 900 |  | 0
5. | Strzykawka 20 ml, skala rozszerzona do 24 ml |  |  |  | op. a 50 szt. | 3000 |  | 0
6. | Strzykawka trzyczęściowa 2 ml za gumowym tłokiem i z gwintem |  |  |  | op. a 100 szt. | 50 |  | 0
| Próbki - po 3 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Strzykawki w poz. 2-5 muszą posiadać tłok w kolorze białym, czarną podwójną rozszerzona skala pomiarowa, muszą posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poprzeczne wcięcia na tłoku ułatwiające zniszczenie strzykawki po użyciu. Logo oraz nazwa strzykawki umieszczone na korpusie, opakowanie każdej pojedynczej sztuki oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru z informacją o braku ftalanów..
Wszystkie rozmiary strzykawek muszą być pakowane w sposób umożliwiający wyjęcie ich w całości (połączone np. tekturą).
Wartość użytkowa - 40%
cechy użytkowe: łatwość i płynność przesuwu tłoka, szczelność; czytelność skali - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Strzykawka 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45 x 10 mm wymienną, podziałka 0,01 |  |  |  | szt. | 1550 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Wartość użytkowa - 40%
cechy użytkowe: łatwość i płynność przesuwu tłoka, szczelność, podziałka 0,01; czytelność skali - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Strzykawka Janeta 100 ml z dodatkową, dobrze zamocowaną końcówką luer. |  |  |  | szt. | 5550 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Strzykawka ma posiadać podwójne uszczelnienie tłoka oraz pojedynczą skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier
Wartość użytkowa - 40%
Cechy użytkowe: łatwość i płynność przesuwu tłoka, szczelność, czytelność skali, końcówka luer dobrze zamocowana, kompatybilna z końcówką strzykawki - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Strzykawka 10 ml do pomp infuzyjnych trzyczęściowa z gumowym tłokiem zapewniająca płynny przesuw tłoka, szczelność, transparentna, sterylna, pojedyncza skala pomiarowa |  |  |  | szt. | 2000 |  | 0
2. | Strzykawka 20 ml do pomp infuzyjnych trzyczęściowa z gumowym tłokiem zapewniająca płynny przesuw tłoka, szczelność, transparentna lub bursztynowa (do wyboru przez zamawiającego), sterylna, pojedyncza skala pomiarowa |  |  |  | szt. | 5000 |  | 0
3. | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz pojedynczą skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier |  |  |  | szt. | 13000 |  | 0
4. | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, do leków swiatłoczułych, w kolorze bursztynowym, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz pojedynczą skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier. |  |  |  | szt. | 13000 |  | 0
| Próbki - Poz. 1 - 3 po 3 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Wartość użytkowa - 40%
cechy użytkowe: łatwość i płynność przesuwu tłoka, szczelność, czytelność skali, podwójna skala pomiarowa - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Bezpieczna igła do iniekcji 0,8 x 40 op./a 100 |  |  |  | szt | 2000 |  | 0
| Próbki - Poz. 1 - 10 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
cechy użytkowe: Bezpieczne igły iniekcyjne, z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, kolorystyczne rozróżnienie średnic igieł, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady- 40 p..
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła iniekcyjna 0,4 x 25 |  |  |  | op. a 100 szt | 10 |  | 0
2. | Igła iniekcyjna 0,5 x 25 |  |  |  | op. a 100 szt | 100 |  | 0
3. | Igła iniekcyjna 0,6 x 40 |  |  |  | op. a 100 szt | 40 |  | 0
4. | Igła iniekcyjna 0,7 x 40, |  |  |  | op. a 100 szt | 210 |  | 0
5. | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 |  |  |  | op. a 100 szt | 800 |  | 0
6. | Igła iniekcyjna 0,9 x 40 |  |  |  | op. a 100 szt | 400 |  | 0
7. | Igła iniekcyjna 1,1 x 40 |  |  |  | op. a 100 szt | 80 |  | 0
8. | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 |  |  |  | op. a 100 szt | 1640 |  | 0
9. | Igła tępa do pobierania leków z fiolek, z gumowym korkiem lub z ampułek, bez filtra, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem 18G 1,2x40 mm; |  |  |  | op. a 100 szt | 510 |  | 0
| Próbki - 1 opakowanie z dowolnego rozmiaru w przypadku zaproponowania igieł jednego producenta. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Poz. 1 - 8 cechy użytkowe: Igły jednorazowego użytku, drożne, ostre, sterylne, barwne oznaczenie nasadek i opakowań. Opakowanie jednostkowe (umożliwiające wyjęcie igły z zachowaniem sterylności) i zbiorcze oznaczone zgodnie z kodem międzynarodowym - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 10, Długość min.40 cm |  |  |  | szt. | 2000 |  | 0
2. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 12. Długość min.60 cm |  |  |  | szt. | 8100 |  | 0
3. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 14. Min. 60 cm |  |  |  | szt. | 18000 |  | 0
4. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 16. Długość min.60 cm |  |  |  | szt. | 15000 |  | 0
5. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 18. Długość min.60 cm |  |  |  | szt. | 4000 |  | 0
6. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 20, dł. Długość min.60 cm |  |  |  | szt. | 1100 |  | 0
7. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 4, dł. Długość min.40 cm |  |  |  | szt. | 350 |  | 0
8. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 6, Długość min.40 cm |  |  |  | szt. | 200 |  | 0
9. | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych - 8, dł. Długość min.40 cm |  |  |  | szt. | 400 |  | 0
| Próbki - 3 szt z każdego rozmiaru | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: wykonany z PCV, powierzchnia satynowa (zmrożona), nie zawiera ftalanów DEHP, jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe, oznaczenie rozmiaru i długości na cewniku poniżej konektora, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, linia RTG na całej długości, skalowany co 1cm (od 5cm do 30cm dla długości 40cm oraz od 5cm do 50cm dla długości 60cm), brak lateksu, jednorazowego użytku - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z miękkiego materiału, elastyczny pozbawiony ostrych kątów, krawędzi, zaokrąglona podkładka, końcówki donosowe cienkie, miękkie, długość końcówki regulowana, dł. 3m - 4m, pakowane pojedynczo |  |  |  | szt. | 2000 |  | 0
2. | Przedłużacz do podawania tlenu pakowany pojedynczo o długości min. 3 m |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
| Próbki - Poz. 1 - 2 po 3 szt. 3 m | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: wykonany z miękkiego materiału, elastyczny, pozbawiony ostrych kątów i krawędzi, regulowana długość końcówki - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zgłębnik żołądkowy dł. 80 cm - dostępny w rozmiarach: 6 - 20 |  |  |  | szt. | 920 |  | 0
| Próbki - 3 szt. z rozmiaru 16,18 i 20 | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA (potwierdzone w ulotce/folderze), powierzchnia cewnika zmrożona, jednorazowego użytku, sterylne (EO), nietoksyczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, cyfrowa podziałka głębokości, pakowane pojedynczo, wyprostowane - 40p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Woreczek do moczu dla dzieci (dla dziewczynek lub chłopców zależnie od zapotrzebowania) jałowy, uniwersalny, samoprzylepny, miękki, pojedynczo pakowany. |  |  |  | szt. | 1000 |  | 0
2 | Zaciskacz do pępowiny - sterylny. Wykonany z materiału elastycznego, szerokość min. 0,5 cm, w trakcie zamykania wyraźny, wyczuwalny "klik", pakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. | 500 |  | 0
3 | Zestaw do lewatyw z podziałką, z kanką i zawieszką, tylko dla dorosłych, pojedynczo pakowane |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
| Próbki - Poz. 1 - 3 po 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: Poz. 2 - elastyczny materiał, słyszalny i wyczuwalny tzw. "klik" podczas zamykania, karbowany uchwyt - 20 p. Poz. 3 - miękka elastyczna kanka z zaokragloną, atraumatyczną końcówką 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 11
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków z możliwością zapisania takich danych jak: imię i nazwisko, oddział, PESEL, zabezpieczona wodoodpornym materiałem |  |  |  | op. a 100 szt | 20 |  | 0
2 | Opaska do identyfikacji zwłok z dołączoną karteczką z nadrukiem na: imię i nazwisko, oddział, PESEL, data i godz.zgonu. Opaska zabezpieczona wodoodpornym materiałem. |  |  |  | szt. | 350 |  | 0
| Próbki- 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: Poz. 2 Opaska zabezpieczona wodoodpornym materiałem, dł min. 32 cm, nadruk z miejscem na imię i nazwisko, nazwę oddziału, Pesel, datę i godz. zgonu - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 12
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Słój do dobowej zbiórki moczu (plastikowy z przykrywką) - tulipan, widoczna podziałka. |  |  |  | szt. | 20 |  | 0
| Próbki - 1 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: Dopasowana przykrywka, widoczna podziałka- dobrze widoczne tłoczenie lub w innym kolorze niż pojemnik - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment był kompatybilny z myjniami MEIKO model Topic 20.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pojemnik na odpady biologiczne z tworzywa sztucznego 2l odporny na przekłucie, otwór wrzutowy otwierany pod wpływem ucisku, szczelna pokrywa |  |  |  | szt. | 4600 |  | 0
2. | Pojemnik na odpady biologiczne z tworzywa sztucznego 5l odporny na przekłucie, otwór wrzutowy otwierany pod wpływem ucisku,szczelna pokrywa |  |  |  | szt. | 4200 |  | 0
3. | Pojemnik na odpady biologiczne z tworzywa sztucznego 1l odporny na przekłucie, otwór wrzutowy otwierany pod wpływem ucisku, szczelna pokrywa |  |  |  | szt. | 1000 |  | 0
4. | Pojemnik na odpady biologiczne z tworzywa sztucznego 10 l odporny na przekłucie, ze szczelnie zamykającą pokrywą. |  |  |  | szt. | 1500 |  | 0
| Próbki - 1 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: Tworzywo odporne na przekłucie, otwór wrzutowy otwierany pod wpływem ucisku, szczelna pokrywa bez możliwości otwarcia po wypełnieniu, pozwalający na bezpieczne, bezdotykowe usuwanie igieł - 20 p. Poz. 1 - Pojemnik musi mieć kształt wiaderka umożliwiający właściwe zamocowanie pojemnika do uchwytów w wózkach jakie posiada zamawiający - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 14
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Basen plastikowy z pokrywką |  |  |  | szt. | 30 |  | 0
2. | Kaczka plastikowa z pokrywką zamocowaną na stałe, stabilna |  |  |  | szt. | 60 |  | 0
3. | Miska nerkowata plastikowa- duża |  |  |  | szt. | 80 |  | 0
| Próbki - Poz 1 - 3 po 1 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: Gładka powierzchnia, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
UWAGA: Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment był kompatybilny z myjniami MEIKO model Topic 20.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 15
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Szczoteczka do zębów z odsysaniem Miękkie włosie, posiadające funkcję jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz odsysania. Łącznik do kontrolowanego odsysania umożliwiający manualną regulację siły ssania. Druga strona szczoteczki pokryta gąbką umożliwiającą oczyszczanie dziąseł i języka. Pakowane pojedynczo. |  |  |  | szt. | 3800 |  | 0
2. | Aplikator gąbkowy umożliwiający nawilżanie i oczyszczanie jamy ustnej. Gąbeczka min 3 cm. Pakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. | 500 |  | 0
| Próbki - Poz. 1 i 2 - po 2 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: Poz. 1 miękkie włosie, funkcja jednoczesnego szczotkowania, płukania i odsysania - 20 p. Poz. 2 gąbka aplikatora umożliwiajaca nawilżanie i oczyszczanie jamy ustnej min. 3 cm - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 16 - STERYLNE
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Przyrząd do przetaczania krwi |  |  |  | szt. | 9500 |  | 0
2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  |  |  | szt. | 85000 |  | 0
| Próbki - Poz. 1 - 2 po 2 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe: dotyczące poz. 2: komora kroplowa o długości min. 64 mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z wzmocnionego ABS , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 17
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Koszule niejałowe,miękkie, nieprzejrzyste, wkładane przez głowę, krótki rękaw, uniwersalne, długość min. 110 cm, w jasnych kolorach |  |  |  | szt. | 12000 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Miękki, nieprzejrzysty materiał, wkładana przez głowę, krótki rękaw - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 18 - STERYLNE
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Ostrza/skalpele jałowe ch 10 |  |  |  | op. a 100 szt. | 30 |  | 0
2. | Ostrza/skalpele jałowe ch 11 |  |  |  | op. a 100 szt. | 50 |  | 0
3. | Ostrza/skalpele jałowe ch 12 |  |  |  | op. a 100 szt. | 30 |  | 0
4. | Ostrza/skalpele jałowe ch 15 |  |  |  | op. a 100 szt. | 20 |  | 0
5. | Ostrza/skalpele jałowe ch 18 |  |  |  | op. a 100 szt. | 50 |  | 0
6. | Ostrza/skalpele jałowe ch 20 |  |  |  | op. a 100 szt. | 60 |  | 0
7. | Ostrza/skalpele jałowe ch 21 |  |  |  | op. a 100 szt. | 50 |  | 0
8. | Ostrza/skalpele jałowe ch 22 |  |  |  | op. a 100 szt. | 60 |  | 0
9. | Ostrza/skalpele jałowe ch 24 |  |  |  | op. a 100 szt. | 50 |  | 0
| Próbki - poz. 1 i 8 po 1 opakowaniu | [5 empty] | RAZEM: | 0
Ostrza ze stali nierdzewnej lub węglowej, pakowane po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym. Pojedyncze opakowanie musi być mieć rysunkek kształtu ostrza w skali 1:1 . Na ostrzu (na jednostkowym opakowaniu) wygrawerowany numer musi być też widoczna data ważności i numer serii.
Cechy użytkowe:
Dobra ostrość, rysunek kształtu ostrza w skali 1:1 na pojedynczym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umożliwiające wyjęcie ostrza z zachowaniem sterylności, dobrze widoczna data ważności i numer serii - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 19
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 1,8 cm i długości 55 m nie odklejąjąca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. |  |  |  | szt. | 15 |  | 0
2. | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 2,4 cm i długości 55 m - nie odklejąjąca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. |  |  |  | szt. | 15 |  | 0
3. | Integrator chemiczny typ V do pary wodnej z przesuwajacą substancją wskaźnikową bez interpretacji zmiany koloru. Wskaźnik zgodny z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki. |  |  |  | op. a 500 szt. | 30 |  | 0
4. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedyńczego zestawu dołaczony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny fluorescencyjny w autoczytniku poprzez wskazanie znaku "-" lub "+" na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem nezależnej jednostki notyfikowanej. jedno opakowanie zawiera: 25 zestawów + 25 fiolek. Wskaźniki kompatybilne z autoczytnikiem 3M390 AUTO READER posiadanym przez SPZZOZ, kompatybilność potwierdzona przez wytwórcę autoczytnika. |  |  |  | op. a 25 szt. | 25 |  | 0
5. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskaźniki kompatybilne z autoczytnikiem 3M AUTO READER posiadanym przez SPZZOZ, kompatybilność potwierdzona przez wytwórcę autoczytnika. |  |  |  | op. a 24 szt. | 50 |  | 0
6. | Pakiet jednokrotnego uzytku typu Bowie - Dick, symulujacy pakiet porowaty nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powoduja jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. |  |  |  | op. a 6 szt. | 115 |  | 0
7. | Test wykrywający pozostałości białka na mytych i/lub dezynfekowanych narzędziach chirurgicznych, wyrobach medycznych i innych powierzchniach. Zasada działania oparta na reakcji biuretowej. Wynik równoważny z testem nihydrynowym, oparty na PN EN ISO 15883-1. Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55C na podstawie zmiany zabarwienia. Wynik otrzymywany po 15 min/55C. Bez konieczności przechowywania w lodówce. Do opakowania testów dołączona butelka płynu nawilżającego. Testy kompatybilne z posiadanym przez szpital blokiem grzewczym. |  |  |  | op. a 50 szt. | 4 |  | 0
| Próbki - Poz. 3,4,5,6 - po 2 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cena 60 %
Termin dostawy 40%
Proponowany termin dostawy …… dni (min. 1 max. 4 dni)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 20 - STERYLNE
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła do nakłuć lędzwiowych 0,7 x 90, twarde, atraumatyczne. Stal z której wykonana jest igła musi posiadać odpowiedni stosunek twardości i elastyczności, igła nie może być zbyt elastyczna, nie może się uginać, co uniemożliwia prawidłowe nakłucie. |  |  |  | szt. | 20 |  | 0
2. | Igła do nakłuć lędzwiowych 0,9 x 90, twarde, atraumatyczne. Stal z której wykonana jest igła musi posiadać odpowiedni stosunek twardości i elastyczności, igła nie może być zbyt elastyczna, nie może się uginać, co uniemożliwia prawidłowe nakłucie. |  |  |  | szt. | 600 |  | 0
3. | Igła do nakłuć lędzwiowych 1,2 x 90, twarde, atraumatyczne. Stal z której wykonana jest igła musi posiadać odpowiedni stsosunek twardości i elastyczności, igła nie może być zbyt elastyczna, nie może się uginać, co uniemożliwia prawidłowe nakłucie. |  |  |  | szt. | 5 |  | 0
| Próbki - 3 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Długość (+,-) 2 mm.
Cechy użytkowe:
Wykonana ze stali posiadajacej odpowiedni stosunek twardości i elastyczności, nie uginająca się - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 21
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu od 1,5 do 2L. Kranik spustowy typu T (z zaworem spustowym poprzecznym) czytelna skala, pakowany pojedynczo, dren przeźroczysty |  |  |  | szt. | 14000 |  | 0
2. | Worek do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z portem bezigłowym do pobierania próbek, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający nie ulegający zagięciom, wymienny worek 2000 - 2600 ml skalowany co 100 ml, z kranikiem spustowym typu T , komora pomiarowa 400 - 500 ml z dokładną skalą pomiaru, do 50 ml pomiar co 1 ml. Dren łączący min 120 cm. Mocowanie do każdego rodzaju łóżka, pojedynczo pakowany |  |  |  | szt. | 550 |  | 0
| Próbki - po 2 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Poz. 1 Czytelna skala, dren przeźroczysty - 20 p.
Poz. 2 Możliwość podwieszenia zestawu na każdym rodzaju łóżka, minimum 2 hydrofobowe filtry antybakteryjne - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 22
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Strzykawka do gazometrii 2 ml z automatycznym zaworem odpowietrzającym znajdującym się w tłoku i heparyną neutralną z osłonką zabezpieczającą końcówkę strzykawki |  |  |  | szt. | 23000 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Automatyczny zawór odpowietrzający w tłoku, osłonka zabezpieczajaca końcówkę strzykawki - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 23
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego tlenku etylenu, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Nabój ma posiadać płaskie dno i wymiary: wysokość 16,5 cm, średnica 3,3cm. Przeznaczone do modelu 5xl, |  |  |  | op. a 12 szt. | 12 |  | 0
2. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny fluorescencyjny w autoczytniku widoczny za pomocą znaku "+" lub "-". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikem potwierdzona przez wytwórcę autoczytnika. Opakowanie : 25 zestawów + 25 fiolek. |  |  |  | op. a 25 szt. | 5 |  | 0
3. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny TYPU 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. |  |  |  | op. a 480 szt. | 4 |  | 0
| Próbki - po 2 szt. z 2 i 3 pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cena 60 %
Termin dostawy (40 %) Proponowany termin dostawy …… dni (min. 1 max. 4 dni)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 24
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Maski dla dzieci i noworodków do podawania tlenu z drenem, pojedynczo pakowane, dł. drenu ok. 2 m - rozmiar S (dla noworodków). |  |  |  | szt. | 10 |  | 0
2. | Maski dla dzieci i noworodków do podawania tlenu z drenem, pojedynczo pakowane, dł. drenu ok. 2 m - rozmiar M (dla dzieci) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0
3. | Maska tlenowa dla dorosłych. Maska wykonana z przeźroczystego nietoksycznehgo PVC, bez lateksu, z regulowaną blaszką na nos, gumką mocującą oraz drenem. |  |  |  | szt. | 600 |  | 0
4. | Maska tlenowa do wysokich stężeń z rezerwuarem dla dorosłych. Maska wykonana z przeźroczystego nietoksycznehgo PVC, bez lateksu, z regulowaną blaszką na nos, gumką mocującą oraz drenem. |  |  |  | szt. | 600 |  | 0
5. | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem Maska wykonana z przeźroczystego nietoksycznehgo PVC, bez lateksu, z regulowaną blaszką na nos, gumką mocującą oraz drenem. |  |  |  | szt. | 1000 |  | 0
| Próbki - po 2 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Dobre przyleganie i dopasowywanie do kształtu twarzy, wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PVC - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 25
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wkładki anatomiczne do stosowania w przypadku lekkiego nietrzymania moczu lub krwawienia z dróg rodnych, z warstwą odprowadzajacą wilgoć, rozmiar dł. min. 30 cm x szer. min.10 cm, bez lateksu |  |  |  | szt. | 4000 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Dobrze wchłaniające wilgoć - 20 p.
Miękka i delikatna warstwa przylegajaca bezpośrednio do ciała - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 26
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektroda EKG dla dorosłych - śr. 55 mm z żelem stałym |  |  |  | op. a 50 szt. | 2000 |  | 0
2. | Elektroda EKG dla dzieci z żelem stałym |  |  |  | op. a 50 szt. | 3 |  | 0
3. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110 cm², wymiary ok. 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci powyżej 5kg i dorosłych /opakowanie 100 szt. |  |  |  | szt. | 1600 |  | 0
4. | Papier rejestracyjny do aparatu EKG Ascard rozmiar 112mmx25m z nadrukiem |  |  |  | szt. | 600 |  | 0
5. | Papier rejestracyjny do aparatu KTG HP/Philips 150x100x150. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
6. | Papier rejestracyjny do drukarki USG Sony kompatybilny z UPP110S - o parametrach identycznych z oryginalnym papierem. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
7. | Papier do EKG 60x25 |  |  |  | szt. | 500 |  | 0
8. | Żel do EKG poj 500 ml |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
9. | Żel do USG poj. 500 ml |  |  |  | szt. | 200 |  | 0
| Próbki - poz. 1 i 2 po 5 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe poz. 1 i 2:
Dobre przyleganie i przewodzenie, łatwość łączenia z przewodem - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 27
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zatyczka do cewnika - uniwersalna, sterylna, pojedyńczo pakowana |  |  |  | szt. | 1400 |  | 0
2. | Zawieszka do worka na mocz, nie musi być jałowa, dwuramienna ze stabilnym uchwytem do ramy łóżka |  |  |  | szt. | 1000 |  | 0
| Próbki - Poz. 1 i 2 po 5 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Poz.1 - zatyczki kompatybilne ze zgłębnikami żołądkowymi i cewnikami, poz. 2 - zawieszka dostosowana do szerokości worka, - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 28
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kieliszki do leków 30 ml, jednorazowe. |  |  |  | op. a 80 szt. | 3160 |  | 0
| Próbki - 5 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Przeźroczyste, elastyczne z widoczną podziałką pojemności - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 29
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Przedłużacze do pomp - białe. Długość od 1,5 m - 2,5 m |  |  |  | szt. | 3500 |  | 0
2. | Przedłużacze do pomp - bursztynowe, światłoczułe. Długość od 1,5 m - 2,5 m |  |  |  | szt. | 1800 |  | 0
| Próbki - po 3 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), kompatybilne ze strzykawkami 20 i 50 ml, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 30
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Fartuch foliowy przedni z folii PE- chroniący odzież wierzchnią przed zamoczeniem i zabrudzeniem. |  |  |  | op. a 100 szt. | 200 |  | 0
2. | Rękawice foliowe uniwersalne gładkie z foli nieszeleszczącej a 100 szt. |  |  |  | op. a 100 szt. | 500 |  | 0
| Próbki - poz. 1 - 3 szt.; poz. 2 - 1 op. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Poz. 1 - Fartuch nie ulega rozdarciu przy próbie założenia - 20 p. Poz. 2 -Gładkie, nieszeleszczące, połączone po 100 szt., z możliwością zrywania pojedynczych rękawic - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 31
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Szpatułka drewniana jałowa, pakowana pojedynczo |  |  |  | op. a 100 szt. | 80 |  | 0
| Próbki - 1 op. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Gładka powierzchnia (bez tzw. zadziorów), każda sztuka osobno pakowana - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 32
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Cewnik Foley - 8/10, op./10, |  |  |  | szt | 30 |  | 0
2 | Cewnik Foley - 12, op./10 |  |  |  | szt | 100 |  | 0
3 | Cewnik Foley - 16,op./10 |  |  |  | szt | 2000 |  | 0
4 | Cewnik Foley - 18, op./10 |  |  |  | szt | 2400 |  | 0
5 | Cewnik Foley - 20, op./10 |  |  |  | szt | 500 |  | 0
6 | Cewnik Foley - 26, op./10 |  |  |  | szt | 10 |  | 0
7 | Cewnik Nelaton 14, op./10 |  |  |  | szt | 150 |  | 0
8 | Cewnik Foley - 14, op./10 |  |  |  | szt | 500 |  | 0
| Próbki - rozmiar 18 - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe cewnika Foley-a:
Kolorystyczne oznaczenie grubości cewnika, elastyczna, gładka końcówka, nie ulegająca załamaniom, stabilność gumki w miejscu podawania płynu, łatwość podłączenia strzykawki i wypełnienia balonu cewnika oraz jego opróżnienia- 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 33
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia otwarty/zamknięty. Wykonany z materiału niepękającego. |  |  |  | szt. | 6000 |  | 0
2. | Koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka, sterylny. |  |  |  | op. a 100 szt. | 400 |  | 0
| Próbki - po 3 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Poz. 1. optyczny indykator położenia, odporny na pękanie, kompatybilny z innymi korkami i kranikami - 20 p.
Poz. 2. trzpień powyżej korka (ok. 1 cm długości), możliwość łatwego wyjęcia z opakowania - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 34
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Papier krepowy miękki o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m2, naprzemiennie pakowany MIX
| 750x750mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 40 |  | 0
| 900x900mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 25 |  | 0
2. | Włóknina celulozowa w arkuszach do sterylizacji o gram. 60g/m2., kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 220µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat.
| 500x500 mm |  |  |  | op. a 500 ark. | 5 |  | 0
| 600x600 mm |  |  |  | op. a 500 ark. | 5 |  | 0
| 750x750 mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 5 |  | 0
| 900x900 mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 10 |  | 0
| 1000x1000 mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 5 |  | 0
3. | Włóknina celulozowa w arkuszach do sterylizacji o gram. 57g/m2., kolor zielony Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 220µm. Zawartość chlorków max. 0,03% i siarczanów max. 0,12%. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Termin ważności 5 lat.
| 500x500 mm |  |  |  | op. a 500 ark. | 5 |  | 0
| 600x600 mm |  |  |  | op. a 500 ark. | 5 |  | 0
| 750x750 mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 5 |  | 0
| 900x900 mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 10 |  | 0
| 1000x1000 mm |  |  |  | op. a 250 ark. | 5 |  | 0
4. | Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Termin ważności 5 lat.
| 900x900 mm |  |  |  | op. a 150 ark. | 5 |  | 0
| 1000x1000 mm |  |  |  | op. a 150 ark. | 5 |  | 0
| 1200x1200 mm |  |  |  | op. a 75 ark. | 5 |  | 0
5 | Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor zielony. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Termin ważności 5 lat.
| 900x900 mm |  |  |  | op. a 150 ark. | 5 |  | 0
| 1000x1000 mm |  |  |  | op. a 150 ark. | 5 |  | 0
| 1200x1200 mm |  |  |  | op. a 75 ark. | 5 |  | 0
| Próbki - poz. 1 750x750 mm 10 arkuszy | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy … dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 35
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wziernik ginekologiczny, sterylny, jednorazowy, Cusco:
| rozmiar S |  |  |  | szt. | 1000 |  | 0
| rozmiar M |  |  |  | szt. | 1200 |  | 0
| rozmiar L |  |  |  | szt. | 500 |  | 0
| Próbki - po 2 szt z każdego rozmiaru | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Gładka powierzchnia, oznaczenie koloru zgodne z rozmiarem, możliwość regulacji podczas aplikacji wziernika, dobrze oznaczone miejsce otwarcia opakownia - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 36
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jałowe pęsety anatomiczne, sterylne, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane o długości 12 - 13 cm. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Pensety anatomiczne, mało elastyczne z możliwością precyzyjnego docisku końcówki-40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 37
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Nakłuwacze jednorazowe do uzyskiwania próbek krwi w różnych badaniach diagnostycznych, dla dzieci i dorosłych, dostępne w różnych rozmiarach od 1,8 do 2,4 |  |  |  | op. a 200 szt | 220 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Ostre, atraumatyczne, łatwe w obsłudze - słychać "kliknięcie" podczas aplikacji- 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 38
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Staza bezlateksowa na rolce |  |  |  | op. a 25 szt | 800 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Staza elastyczna z perforacją umożliwiajacą jej dzielenie - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 39
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sterylny wężyk do pompy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, zawierający filtr cząsteczkowy oraz czujnik ciśnienia umożliwiający kontrolę natężenia przepływu i objętości. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). |  |  |  | szt. | 240 |  | 0
2. | Sterylny wężyk pacjenta stanowiący połączenie pomiędzy wężykiem pompy a pacjentem do automatycznego wstrzykiwacza o długości 250 cm, posiadający dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). |  |  |  | szt. | 2800 |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
UWAGA: w/w sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem automatycznym CT MOTION URLICH CTM 721567.
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy … dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 40
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zakręcane pojemniki o poj. 15 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki wykonane z polistyrenu (PS) lub (PP) |  |  |  | szt. | 1500 |  | 0
2. | Zakręcane pojemniki o poj. 30 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki wykonane z polistyrenu (PS) lub (PP) |  |  |  | szt. | 600 |  | 0
3. | Zakręcane pojemniki o poj. 100 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki zostały wykonane z polistyrenu (PS) lub (PP). |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
4. | Zakręcane pojemniki o poj. 200 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki wykonane z polistyrenu (PS) lub (PP). |  |  |  | szt. | 600 |  | 0
5. | Zakręcane pojemniki o poj. 500 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie, wykonane z polipropylenu (PP) |  |  |  | szt. | 400 |  | 0
6. | Zakręcane pojemniki o poj. 1000 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie, wykonane z polipropylenu (PP) |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
7. | Zakręcane pojemniki o poj. 2500 lub 3000 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie, wykonane z polipropylenu (PP) |  |  |  | szt. | 150 |  | 0
8. | Zamykane pojemniki o poj. 5000 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie, wykonane z polipropylenu (PP) |  |  |  | szt. | 150 |  | 0
| Próbki - po 2 szt. z poz. 1, 3 | [5 empty] | RAZEM: | 0
UWAGA: Zamawiajacy wymaga, aby był to "Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych".
Cechy użytkowe:
Szczelne zamknięcie pojemnika, brak możliwości przypadkowego otwarcia/rozszczelnienia - 20 p.
Każdy rozmiar pojemnika musi posiadać idealnie pasującą do niego pokrywę - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 41
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zamykane pojemniki o poj. 11 000 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie, wykonane z polipropylenu (PP) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0
| Próbki - 2 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
UWAGA: Zamawiajacy wymaga, aby był to "Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych".
Cechy użytkowe:
Szczelne zamknięcie pojemnika, brak możliwości przypadkowego otwarcia/rozszczelnienia - 20 p.
Pojemnik musi posiadać idealnie pasującą do niego pokrywę - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 42
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Prześcieradło papierowe na rolce 50 x 80 mb. |  |  |  | szt. | 700 |  | 0
| Próbki - 3 x 1mb. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Nie ulegające rozdarciu podczas rozwijania i zakładania - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 43
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta do urządzenia grzewczego Gaymar. |  |  |  | szt. | 140 |  | 0
| Próbki - 1 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
UWAGA: Kołderka grzewcza musi być w pełni kompatybilna z urzadzeniem grzewczym Gaymar użytkowanym przez Zamawiającego. Musi to bezsprzecznie wynikać z załączonych dokumentów.
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy …… dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 44
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Fartuch chirurgiczny, operacyjny jałowy zwykły z zakładką (z możliwością założenia go w taki sposób aby pozostał jałowy), rozm. L,XL, bez lateksu |  |  |  | szt. | 100 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Mocny, odporny na rozerwanie podczas zakładania - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 45
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Fartuch chirurgiczny, wzmocniony, nieprzemakalny przód fartucha i rękawy, 2 zakładki z przodu poszerzajace fartuch do zabiegów w pozycji siedzącej, rękaw zakończony elastycznymi mankietami, bez lateksu, rozm. L,XL, bez lateksu |  |  |  | szt. | 200 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
1. Nieprzemakalny przód fartucha - 20 p.
2. Min. 2 zakładki z przodu poszerzające fartuch - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 46
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pudrowane osłonki na głowicę sondy USG z lateksu kałczuku naturalnego, pojedynczo pakowane w folię aluminiową, transparentne, bez zbiorniczka. |  |  |  | op. a 144 szt. | 15 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Nie ulegające rozdarciu podczas rozwijania i zakładania - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 47
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do ciała w formie rękawicy, obustronnie nasączona środkami myjacymi o neutralnym pH 5,5, wykonana z włókien poliestrowych, obie strony nie podfoliowane, rozmiar ok. 15 x 20 cm, czysta biologicznie, wolna od lateksu. |  |  |  | szt. | 50000 |  | 0
2. | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający substancje, które zapobiegają elektryzowaniu się włosów. Czepki pakowane pojedynczo, wolne od lateksu. |  |  |  | szt. | 300 |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Poz. 1 -Myjka obustronnie nasączona, nie podfoliowana - 20 p.
Miła w dotyku, nie podrażniająca skóry - 10 p.
Nasączone środkiem antyalergicznym, nie wysuszajacym skóry - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 48
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej min. 18 g/m², przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53 cm. Opakowanie a' 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, zielony |  |  |  | op. a 100 szt | 240 |  | 0
2. | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość ok. 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka ok. 25 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków ok. 3,0 cm +/- 0,5 cm. Opakowanie a' 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, zielony |  |  |  | op. a 100 szt | 20 |  | 0
3. | Czepek medyczny w kształcie furażerki, wiązany na troki, po wywinięciu przednia część ma utworzyć dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o dobrej przepuszczalności. Opakowanie a' 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, zielony |  |  |  | op. a 100 szt | 10 |  | 0
4. | Czepek medyczny przedłużany z wstawką antypotną w części czołowej, konstrukcja podtrzymująca włosy i dopasowująca się do kształtu głowy, stanowiący zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami |  |  |  | op. a 50 szt | 24 |  | 0
5. | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi o szerokości ok. 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura min. 20 gr/m² Dostępny w rozmiarach od M do XXL, kolor zielony. |  |  |  | op. a 10 szt | 800 |  | 0
6. | Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe wysokobarierowe, wykonane z trzech warstw niepylącej i hypoalergicznej włókniny, nie kłaczkujące pod wpływem ciepła i wilgoci, wymiary maski ok. 17,5 cm x 9,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie ok. 10,5 cm, z trokami ok. 40 cm, zielone lub niebieskie |  |  |  | op. a 50 szt | 120 |  | 0
7. | Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe wysokobarierowe, wykonane z trzech warstw niepylącej i hypoalergicznej włókniny, nie kłaczkujące pod wpływem ciepła i wilgoci, wymiary maski ok. 17,5 cm x 9,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie ok. 10,5 cm, z gumką o dł. ok 16 cm, zielone lub niebieskie |  |  |  | op. a 50 szt | 2000 |  | 0
8. | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej min.40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką. Wymiary min. 38cm x 17cm, kolor niebieski (możliwość założenia go na męską stopę w obuwiu w dużym rozmiarze) |  |  |  | op. a 100 szt | 360 |  | 0
| Próbki - po 3 szt. z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Poz.1. Włóknina nie elektryzuje się i nie przykleja do włosów - 10 p.
Poz.4. Bardzo chłonna wstawka antypotna, chłonąca pot z całej powierzchni czoła obejmujaca skronie - 20 p.
Poz.6,7 Maseczki nie kłaczkujące pod wpływem ciepła i wilgoci - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 49
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Golarka jednorazowa typu Gallant z karbowanym uchwytem, pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Możliwość golenia na sucho i mokro. |  |  |  | szt. | 1400 |  | 0
| Próbki - 3 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Cechy użytkowe:
Płynne golenie blisko skóry bez podrażnień i zacięć - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 50
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wkład drukujący/opaski białe dla dorosłych, rozmiar 25mm x 279mm, zamknięcie na klej, (1 zestaw = 6 wkładów, 1 wkład = 200 opasek) do drukarki Zebra HC100. |  |  |  | zestaw | 10 |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy …… dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 51
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cewnik dwudrożny pooperacyjny typu DUOFORA - lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany w celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, dostępny w rozmiarze CH 18-22, pojemność balonu zależnie od bieżących potrzeb 30-50 ml lub 60-80 ml |  |  |  | szt. | 120 |  | 0
2. | Cewnik trójdrożny pooperacyjny typu DUOFORA - lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany w celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, dostępny w rozmiarze CH 18-22, pojemność balonu zależnie od bieżących potrzeb 30-50 ml lub 60-80 ml |  |  |  | szt. | 60 |  | 0
3. | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów ze sterowalnym popychaczem zawierający: prostą prowadnicę pokrytą PTFE z wewnętrznym ruchomym elementem, cewnik moczowodowy podwójnie zagięty z plastikowym zamkiem, popychacz z funkcją zacisku, z połączeniem do cewnika plastikowym zamkiem |  |  |  | szt. | 20 |  | 0
4. | Igła do biopsji kompatybilna z urządzeniem Magnum w rozmiarach Ga 14 x 20 cm oraz Ga 16 x 20 cm |  |  |  | szt. | 60 |  | 0
| Próbki - 1 szt.z każdej pozycji | [5 empty] | RAZEM: | 0
Wymagane cechy użytkowe:
Poz. 3 Zamek ułatwiajacy bezproblemowe połączenie i rozłączenie popychacza - 40 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 52
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 3-10 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów |  |  |  | op. | 12 |  | 0
2. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 5-13 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów |  |  |  | op. | 5 |  | 0
3. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 7-16 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów |  |  |  | op. | 3 |  | 0
4. | Paski wykonane z materiałów polimerowych - system o dł. 8 cm do zamknięcia skóry o linii cięcia do 8 cm. |  |  |  | szt. | 5 |  | 0
| Próbki - 1 szt. x 6 klipsów z poz. 1 | [5 empty] | RAZEM: | 0
Kompatybilne z klipsownicami wielorazowymi 10 mm., dł. robocza 33 cm, obrót 360 stopni, szczęki dopasowane do rozmiaru klipsów.
Wymagane cechy użytkowe:
Poz. 1-3 Trwały, nienasiąkliwy materiał 40 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 53
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/ 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw trokarów jednorazowych składający się z: 1 szt. trokar z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11 mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku 1 szt. trokar laparoskopowy 5 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5 mm, z kaniulą karbowaną, zaworem insuflacyjnym. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Produkt sterylny, jednorazowego użytku 1 szt. kaniula 11 mm karbowanej z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm 1 szt. Igła Veressa 120 mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. |  |  |  | zest. | 300 |  | 0
| Próbki - 1 szt. | [5 empty] | RAZEM: | 0
Zestaw musi posiadać na opakowaniu informacje takie jak: numer katalogowy, nazwę zestawu, skład, datę produkcji, datę ważności, numer lot i nazwę producenta.
Wymagane cechy użytkowe:
Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie,
Kaniula karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką - 40 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)