## Część 29.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.29 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
ZAMIENNY - FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 29 – Filtry mechaniczne i elektrostatyczne do układu oddechowego CPV 33100000-1
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (typ filtra lub numer) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
I Filtry do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii - sterylne
1. |  | Noworodkowe | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Pediatryczne | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 |  | Dorośli | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
II Filtr mechaniczny BVF z wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego , z portem do kapnografii - sterylne
1. |  | Noworodkowe | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Pediatryczne | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Dorośli | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Razem za wszystko (I+II) | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
I Filtry do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii – sterylne
Poz. 1 Noworodki – filtr elektrostatyczny
zakres objętości oddechowowej (VT) 30-100ml
wysokowydajne nawilżanie wydajność nawilżania 27,5 mg H2O/l przy Vt 50 ml
niski opór przepływu 0,3cm wody przy 2.5l/min 0,6cm wody przy .5l/min 0,9cm wody przy 7.5l/min 1,3cm wody przy 10 l/min, 2,2 cm H2O przy 15 l/min
do stosowania przez 24h (lub więcej)
objętość wewn. 11 ml,
masa własna 8,0 g
Poz. 2 -Pediatryczny – filtr mechaniczny
Zakres objętości oddech. 150 – 1200 ml
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 99,512%*
Skuteczność filtracyjna względem bakterii 99,9999
Opór przepływu 0,5 cm H2O przy 15 l/min, 1,2 cm H2O przy 30 l/min, 2,7 cm H2O przy 60 l/min, 4,5 cm H2O przy 90 l/min)
Urata wilgotności 17 mg H2O/l przy Vt 500 ml*
Wydajność nawilżania 16 mg H2O/l przy Vt 500 m
port do kapnografii
Mała przestrzeń martwa 42 ml
Niska masa 24,0 g
Poz. 3- Dorośli- skuteczna filtracja mechaniczna
Zakres objętości oddech. 200 – 1500 ml
Filtr mechaniczny KOMPAKTOWY
Skuteczność filtracji bakterii, 99,9999% (udokumentowane),
Skuteczność filtracyjna względem wirusów > 99,9999 %
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 99,747%
Opór przepływu .0,8 cm H2O przy 30 l/min, 1,9 cm H2O przy 60 l/min, 3,2 cm H2O przy 90 l/min
Urata wilgotności 15 mg H2O/l przy Vt 500 ml
Wydajność nawilżania 21 mg H2O/l przy Vt 500 ml
port do kapnografii
Objętość wewnętrzna 66 ml
Masa 39,0 g
II Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego, z portem do kapnografii - sterylne
Poz.1 Noworodki – filtr elektrostatyczny HME
Zakres obj. oddech. 30 – 100 ml
- | filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej, sterylny
- | wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci
- | kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu)
- | nieprzepuszczalne dla cieczy,
skuteczna filtracja elektrostatyczna
wysokowydajne nawilżanie
Skuteczność filtracji bakterii, 99,999%,
Skuteczność filtracyjna względem wirusów > 99,99 %
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 94,186%
Opór przepływu 0,3 cm H2O przy 2,5 l/min, 0,6 cm H2O przy 5 l/min, 1 cm H2O przy 7,5 l/min, 1,5 cm H2O przy 10 l/min, 2,5 cm H2O przy 15 l/min
wydajność nawilżania 28 mg wody/l przy VT 50 ml
objętość wewn. 10ml, masa własna 9g.
Poz.2 Pediatryczne
Zakres obj. oddech. 75 – 300 ml
filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej, sterylny
wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci
kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu)
skuteczna filtracja elektrostatyczna
- | wysokowydajne nawilżanie
- | Skuteczność filtracji bakterii, 99,999%,
- | Skuteczność filtracyjna względem wirusów > 99,99 %
- | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 94,263%
Opór przepływu 1,4 cm H2O przy 10l/min, 3 cm H2O przy 15 l/min, 4,7 cm H2O przy 20 l/min,
Utrata wilgotności 6 mg H2O/l przy Vt 75 ml, 8 mg H2O/l przyVt 250 ml*
- | wydajność nawilżania 31 mg wody/l przy VT 250 ml
- | objętość wewn. 29ml, masa własna 21g.
Dorośli
- | wbudowana plisowana wkładka mechaniczna
- | połączenie filtracji mechanicznej z elektrostatyczną
- | Zakres obj. oddech. 300-1500 ml
- | filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej, sterylny
Skuteczność filtracji bakterii, ≥ 99,9999%,
Skuteczność filtracyjna względem wirusów ≥ 99,9999 %
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 94,764%
Opór przepływu 1,1 cm H2O przy 30 l/min, 2,5 cm H2O przy 60 l/min, 4,2 cm H2O przy 90 l/min
- | Utrata wilgotności 6 mg H2O/l przy VT 500 ml
- | Wydajność wilżania 34 mg H2O/l przy VT 500 ml22
- | objętość wewn. 96 ml, masa własna 49g