COZL/DZP/BB/3413/Z-142/2022

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1

Dostawa asortymentu ochrony radiologicznej

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. NETTO | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulary ochronne RTG - z tworzywa zmniejszającego szanse pęknięcia - ochronność 0,75 mm Pb - anatomiczny kształt oprawki - system uniemożliwiający zsunięcie się okularów z głowy - waga 60-90 g |  | szt | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Osłona tarczycy - ochronność 0,50 mm Pb - osłona tarczycy stójka + śliniak - zapięcie: rzep - materiał: typu dwuwarstwowa guma bezołowiowa Edge Bi-Layer - po jednej sztuce rozmiaru S, M, L |  | szt | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Przyłbica RTG typu BRV500 - ochronność 0,10 mm Pb |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Parawan ochronny typu XP - jezdny - ochronność 2,0 mm Pb - wymiary: 190x90 cm ( +/- 2%) |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy