Stół do ćwiczeń manualnych -1 szt.

Oferuję:

Model/typ

Producent/kraj

| Lp. | Wymagania | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni (oporowa) wyposażona w szereg elementów usprawniających dłonie i nadgarstki. |  |
|  | Przeznaczenie: dla dzieci jak i dorosłych. |  |
|  | Osadzona na obrotowym blacie o wymiarach 104 x 52 cm, |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie od 55 do 88 cm. |  |
|  | Na każdym z przyrządów umocowane są obciążniki o wadze 22 dkg. |  |
|  | Na tablicy znajduje się: wałek drewniany, klapka dłoni do ćwiczeń oporowych, uchwyt, spirala pionowa, koło drewniane oraz korytko drewniane do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem oraz siatka rehabilitacyjna o różnych oporach w obręczach napinających. Średnica obręczy: ok. 26 cm. |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Wyrób medyczny, Certyfikat CE, Deklaracja zgodności |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie : |  |