Bydgoszcz, 29 sierpnia 2022 r.
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 23
85-231 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE
Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu robót budowlanych dotyczących remontu i przebudowy części hotelowej Przystani Bydgoszcz wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. wykonania robót budowlanych remontu i przebudowy części hotelowej Przystani Bydgoszcz wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu o funkcji przystani jachtowej z bazą noclegową na hotel
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Wymagane udzielenie gwarancji jakości - minimum 3 lata.
5. Wymagane udzielenie rękojmi za wady – 3 lata.
6. Kryterium oceny ofert- cena 100%
7. Termin płatności: 14 dni.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wg załączonego wzoru.
10. Oferty należy złożyć za pomocą platformy zakupowej. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty niekompletne i złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert będą odrzucone. Oferty złożone w sposób inny niż wskazany nie będą rozpatrywane. Oferty, które nie spełniają wymogów Zamawiającego będą odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają Wykonawcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), na podstawie art. 7 ust. 9 przedmiotowej ustawy.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. projekt umowy
3. informacja RODO

Załącznik do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu robót budowlanych dotyczących remontu i przebudowy części hotelowej Przystani Bydgoszcz wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu o funkcji przystani jachtowej z bazą noclegową na hotel.

Oznaczenie nieruchomości
Adres obiektu: Bydgoszcz, ul. Tamka 2.
Powierzchnia użytkowa 1987 m2, w tym powierzchnia objęta zakresem opracowania ok. 1428 m2
Obiekt zlokalizowany jest na dz. 95/1 o pow. 1887 m2 , obręb 97

Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wyszczególnienie i opisanie prac niezbędnych do wykonania kompleksowego remontu wraz z przebudową części hotelowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu o funkcji przystani jachtowej z bazą noclegową na hotel. Zamiarem jest podniesienie standardu i przystosowanie obiektu do obecnie obowiązujących norm i przepisów dot. obiektów hotelowych. Przygotowana dokumentacja będzie wykorzystana w przetargu lub przetargach na wykonanie robót budowlanych związanych z tą inwestycją. Zamawiający planuje przeprowadzić inwestycję w co najmniej 2 etapach (maksymalnie w 4 etapach), stąd Wykonawca zobowiązany będzie przygotować całą dokumentację z podziałem na uzgodnione z Zamawiającym etapy. Etapy zostaną ustalone w trakcie spotkań z Wykonawcą, z uwzględnieniem możliwości technicznych wykonania robót budowlanych oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

Przedmiot opracowania
1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie: wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowego remontu i przebudowy części hotelowej Przystani Bydgoszcz, dokumentów niezbędnych do uzyskania zmiany sposobu użytkowania obiektu o funkcji przystani jachtowej z bazą noclegową na hotel oraz dokumentów niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego o uzyskanie zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnej z wymogami obowiązującego prawa, w tym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, obejmującej:
1. Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (z podziałem na etapy uzgodnione z Zamawiającym)
2. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż oraz podaniem kryteriów równoważności zastosowanych materiałów dla poszczególnych branż.
3. Przedmiary (z podziałem na etapy i branże),
4. Kosztorysów inwestorskich (z podziałem na etapy i branże)
1. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej ,
2. Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, niezbędnych warunków technicznych i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z obowiązujących przepisów.
3. Wykonanie niezbędnych ekspertyz w tym ekspertyzy p.poż dot. planowanego zamierzenia
Protokoły z przeglądów okresowych i sprawdzeń instalacji wentylacji zostaną udostępnione do wglądu Wykonawcy.
1. Wykonanie dokumentacji zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego wizualizacją. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie zmian w stosunku do udostępnionej wizualizacji, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na odstępstwa od udostępnionej wizualizacji. W przypadku wprowadzenia zmian, Wykonawca wykona nową wizualizację i przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego.
2. Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań,
3. Sporządzanie lub uzgadniania indywidualnej dokumentacji technicznej
4. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania i innych decyzji związanych z realizacją niniejszej inwestycji.
5. Zapewnienie udziału w opracowywaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlanego do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemnie skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań,
6. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
7. Zaprojektowanie wszelkich innych prac niż wyżej wymienione wynikające z inwentaryzacji lub oceny stanu technicznej i nowej funkcji obiektu (hotel ***), potrzeb użytkownika- w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania.
8. Pełnienie nadzoru autorskiego – Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Na pełnienie nadzoru zostanie podpisana odrębna umowa. Wartość umowy nie przekroczy 10% wartości umowy dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
9. Udzielanie odpowiedzi na pytania, które pojawią się w trakcie przetargów na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie .
Dokumentację należy przekazać w 2 egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym. Formy elektroniczna i papierowa dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą do nie odebrania przedmiotu zamówienia. Wersja elektroniczna nie może być zabezpieczona hasłami i winna być dostarczona na płycie CD lub pendrive.

Minimalny zakres prac do zaprojektowania:
Poziom +2.5 (pokoje o numerach: 401,402,403,404,405,406,407,408)
Na poziomie +2.5 znajdują się pokoje standard oraz pokoje dla osób z niepełnosprawnościami.
Zakres prac projektowych:
-remont pokoi (zmiana punktów świetlnych, gładzie, malowanie),
-remont łazienek- zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego wizualizacją; dodatkowo w łazienkach dla osób z niepełnosprawnościami należy przewidzieć spadki (aktualnie woda wlewa się do pokoi) , należy zaprojektować wylewki prysznicowe i umywalkowe z perlatorami w celu zmniejszenia zużycia wody,
- wymiana okien w pokojach,
- remont ciągów komunikacyjnych (nowe nawierzchnie podłogowe, ścienne- przewiduje się na korytarzach wykładzinę obiektową a na schodach wykładzinę igłowaną),
- malowanie drzwi przeciwpożarowych,
- montaż zamków elektrycznych w drzwiach pokojowych (system kart , bluetooth lub kod),
- wymiana uszkodzonych drzwi na nowe, odnowienie pozostałych.
- montaż klimatyzacji: Oczekuje się by instalacja klimatyzacji nie była prowadzona w korytkach. Należy instalację schować w ścianach. Należy zaprojektować wyprowadzenie klimatyzacji (np. sufitem podwieszanym) na zewnątrz budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Sterowanie klimatyzacją – wbudowane naścienne.
- korytarz hotelowy: należy zaprojektować wyrównanie ścian, okładziny ścienne i podłogowe. Zamawiający sugeruje wyłożenie korytarzy wykładziną obiektową. Na schodach należy przewidzieć wykładzinę igłowaną.
Poziom: +1.5 ( pokoje o numerach : 301,302,303,304,305,306,307,308)
Na poziomie +1.5 znajdują się pokoje standard oraz pokoje dla osób z niepełnosprawnościami.
Zakres prac projektowych:
-remont pokoi (zmiana punktów świetlnych, gładzie, malowanie),
-remont łazienek- zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego wizualizacją; dodatkowo w łazienkach dla osób z niepełnosprawnościami należy przewidzieć spadki (aktualnie woda wlewa się do pokoi), należy zaprojektować wylewki prysznicowe i umywalkowe z perlatorami w celu zmniejszenia zużycia wody,
- remont ciągów komunikacyjnych (nowe nawierzchnie podłogowe, ścienne- przewiduje się na korytarzach wykładzinę obiektową a na schodach wykładzinę igłowaną),
- malowanie drzwi przeciwpożarowych,
- montaż zamków elektrycznych w drzwiach pokojowych (system kart , bluetooth lub kod),
- wymiana uszkodzonych drzwi na nowe, odnowienie drzwi pozostałych
- montaż klimatyzacji: Oczekuje się by instalacja klimatyzacji nie była prowadzona w korytkach . Należy instalację schować pod tynkiem lub w suficie podwieszanym. Należy zaprojektować wyprowadzenie klimatyzacji (np. sufitem podwieszanym) na zewnątrz budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Sterowanie klimatyzacją – wbudowane naścienne.
- korytarz hotelowy: należy zaprojektować wyrównanie ścian, okładziny ścienne i podłogowe. Zamawiający sugeruje wyłożenie korytarzy wykładziną obiektową. Na schodach należy przewidzieć wykładzinę igłowaną.
- wykonanie przebicia na taras (szklane drzwi przesuwne)
- wykonanie tarasu pływającego wraz z balustradami według wizualizacji.

Poziom: +0,5 ( pokoje o numerach : 201,202,203,204,205,206)
Na tym poziomie zlokalizowane są: pokoje (standard). Nie występują tu pokoje dla osób z niepełnosprawnościami
Zakres prac projektowych:
-remont pokoi (zmiana punktów świetlnych, gładzie, malowanie) ,
-remont łazienek- zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego wizualizacją, należy zaprojektować wylewki prysznicowe i umywalkowe z perlatorami w celu zmniejszenia zużycia wody
- remont ciągów komunikacyjnych (nowe nawierzchnie podłogowe, ścienne- przewiduje się na korytarzach wykładzinę obiektową a na schodach wykładzinę igłowaną),
- malowanie drzwi przeciwpożarowych,
- montaż zamków elektrycznych w drzwiach pokojowych (system kart , bluetooth lub kod),
- wymiana uszkodzonych drzwi na nowe, odnowienie pozostałych drzwi,
- montaż klimatyzacji: Oczekuje się by instalacja klimatyzacji nie była prowadzona w korytkach . Należy instalację schować pod tynkami lub w suficie podwieszanym. Należy zaprojektować wyprowadzenie klimatyzacji (np. sufitem podwieszanym) na zewnątrz budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Sterowanie klimatyzacją – wbudowane naścienne.
- korytarz hotelowy: należy zaprojektować wyrównanie ścian, okładziny ścienne i podłogowe. Zamawiający sugeruje wyłożenie korytarzy wykładziną obiektową.

Poziom: 0
Prace projektowe dotyczą montażu klimatyzacji co najmniej w recepcji i pokoju biurowym, a także remontu klatki schodowej (tapeta z włókna szklanego malowana i lakierowana), wykładzina igłowana. Oczekuje się by instalacja klimatyzacji nie była prowadzona w korytkach . Należy instalację schować pod tynkami lub w suficie podwieszanym. Należy zaprojektować wyprowadzenie klimatyzacji (np. sufitem podwieszanym) na zewnątrz budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Sterowanie klimatyzacją – wbudowane naścienne.

Gastronomia (poziom :– 0,5)
Przystosowanie zaplecza kuchennego części restauracyjnej do możliwości prowadzenia działalności gastronomicznej w formie restauracji. Posiłki będą przygotowywane na miejscu i serwowane na porcelanie do stolików.
Montaż klimatyzacji w części gastronomicznej. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji w korytkach Sterowanie klimatyzacją – wbudowane naścienne.
Ocena stanu technicznego i zaprojektowanie ewentualnych instalacji i ciągów komunikacyjnych sanitarno- gastronomicznych. Preferuje się zachowanie dotychczasowego metrażu sali wydawniczej.

Informacja dotycząca sposobu i formy przygotowania dokumentacji:
  1. Wytyczne dla plików PDF:
1. Dokumenty tekstowe składające z większej liczby stron powinny być zeskanowane w formule: cały dokument = 1 plik ( nie dopuszcza się tworzenia każdej strony dokumentu jako oddzielnego dokumentu pdf),
2. Maksymalny rozmiar każdego pojedynczego pliku : 50 MB
  1. Opisywanie plików PDF i katalogów:
1. Wszystkie pliki powinny być opisane zgodnie z poniższymi wytycznymi i powinny umożliwiać ewentualne łączenie plików
2. W przypadku załączników w postaci np. rzutów, map i rysunków nazwa tworzonego pliku pdf powinna odpowiadać nazwie i numerowi opisywanego załącznika, rysunku,
3. Utworzone pliki pdf powinny być zapisane w katalogach odpowiadających poszczególnym branżom, stanowiąc komplet pików pdf dla danego zagadnienia (etapu)
4. Nazwa katalogu ma wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików pdf. Jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów.
5. Nazwy plików i katalogów nie maja zawierać polskich liter i znaków specjalnych
6. Należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniać będą kopiowanie dokumentacji.
7. Uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu
IV. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający udostępni do wglądu wyłonionemu Wykonawcy:
- archiwalną dokumentację powykonawczą obiektu ( architektura, instalacje wod.-kan. i wentylacja)
- protokoły z przeglądów okresowych i sprawdzeń instalacji wentylacji
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane wizualizacje do wykorzystania.
Zał. do zapytania ofertowego

UMOWA nr…

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………………. pomiędzy:

Bydgoskimi Obiektami Sportowymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy, przy ul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000812467, posługującą się nr NIP 9671431447, REGON 384871421, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, reprezentowaną przez
Gracjana Topczewskiego – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej treści Umowy „WYKONAWCĄ”,

zwanymi dalej wspólnie „STRONAMI”

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy, której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej Strony, oraz że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone.
W związku z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze zapytania ofertowego Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej: dokumentacją) remontu i przebudowy części hotelowej obiektu Przystani Bydgoszcz przy ul. Tamka 2 w Bydgoszczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy oraz dokumentami i wytycznymi przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie prac projektowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
3. Przedmiot umowy zostanie zaopatrzony w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2
Zobowiązania Stron
      1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zupełny, skutkujący uzyskaniem wszystkich odpowiednich decyzji organów administracji budowlanej i innych umożliwiających zrealizowanie prac budowlanych z godnie z wykonaną dokumentacją. Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektowanych robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129) .
      2. W związku z ust. 1, zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129) zabronione jest wprowadzanie do tworzonej dokumentacji klauzul wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszczalne jest jedynie w przypadku gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i jednocześnie zostaną wskazane przez Wykonawcą w przedmiotowej dokumentacji kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przez kryteria oceny równoważności należy rozumieć parametry równoważności.
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę, a także z wytycznymi i uzgodnieniami ustalonymi na etapie wykonywania prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że kierujący pracami zespołu projektowego Wykonawcy zorganizuje co najmniej 4 narady w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Bydgoszczy. Celem narad będzie omówienie stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonanie stosownych uzgodnień. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do opracowywanej dokumentacji oraz zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić. W naradach udział brać będą projektanci wszystkich branż objętych przedmiotem umowy, chyba że Zamawiający powiadomi Wykonawcę , że obecność projektanta określonej branży nie będzie potrzebna.
3. Strony zobowiązują się do współdziałania i wymiany dalszych niezbędnych informacji w celu zapewnienia sprawnej realizacji niniejszej umowy.
4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiar z natury.
5. Zamawiający zobowiązuje się do :
1. udostępnienia posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiałów, dokumentów oraz danych i informacji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,
2. terminowego regulowania zobowiązań finansowych, na zasadach określonych niniejszą umową.
Wykonawca oświadcza, że :
1. zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń,
2. posiada sprzęt i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
3. posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania prac objętych niniejszą umową,
4. wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz uprawnienia wymagane przepisami prawa do projektowania w odpowiedniej specjalności.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu drogą elektroniczną skład osób wchodzących do zespołu projektowego, posiadających uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branżach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz osób wykonujących inne opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia , w tym: imię i nazwisko wraz z zakresem uprawnień danej osoby.

§ 3
Termin wykonania umowy
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:……………………… zł netto (słownie…………………zł.).
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki podatkowej.
3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, zawierającej wskazanie numeru niniejszej Umowy. Załącznik do faktury stanowi protokół, o którym mowa w ust. 5.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
   z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszt usługi, uzgodnień i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, a także przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w § 6.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Potwierdzeniem odbioru prac będzie protokół zdawczo- odbiorczy.
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana zostanie przelewem
   na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowymi i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy - wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.
9. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, którego zakres i warunki Strony uzgodnią w odrębnej umowie. Wynagrodzenie za nadzór autorski nie przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowane prace.
2. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru prac. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona usunięcia wad wykonanych prac, termin gwarancji w odniesieniu do wykonanych ponownie w ramach usuwania wad prac biegnie od nowa.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi za wady na podstawie przepisów ogólnych, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
4. Wykonawca jest zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt.
5. Zgłoszone w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady usterki i wady będą przez Wykonawcę usuwane w niezwłocznie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieprzystąpienia do usuwania wad w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji.
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania, które pojawią się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją.
§ 6
Prawa autorskie
      1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość nieograniczonych praw majątkowych autorskich do utworów dostarczonych w ramach przedmiotu umowy oraz że nie naruszają one praw własności intelektualnej osób trzecich.
      2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, w ramach którego został dostarczony utwór, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, całość majątkowych praw autorskich do wchodzących w skład przedmiotu umowy utworów nie będących programami komputerowymi, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:
1. Utrwalenie i zwielokrotnienie utworu – w szczególności wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów, przenoszenie ich na inne nośniki informacji,
2. W zakresie obrotu – w szczególności obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem/ dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach powyższych- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie u tworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci internet),
4. Prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji w szczególności dla celów projektowania i realizacji inwestycji – zastosowanie do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontów, modernizacji.
      1. Jednocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nieograniczone w czasie prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów objętych przedmiotem umowy, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie opracowań oraz rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.

§ 7
Przedstawiciele Stron
            1. Zamawiający wskazuje:
            2. Wykonawca wskazuje :
1. ………………osoba odpowiedzialna za realizację umowy
2. …………………- kierujący pracami zespołu projektantów.

§ 8
Rękojmia za wady
  1. Strony postanawiają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady umowy wynosi 3 lata i liczony jest od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
  2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym za wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.
  3. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że wada powstała na skutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.
  4. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za:
1. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji, niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przyjętymi normami,
2. Błędy lub braki w przedmiarach robót budowlanych oraz w kosztorysie inwestorskim.
  1. O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wykrycia czy ujawnienia wady.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli usunięcie wady w terminie wskazanym pierwotnie przez Zamawiającego nie jest możliwe z uzasadnionych przyczyn określonych przez Wykonawcę.
  3. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, co nie pozbawia Zamawiającego uprawnień określonych umową i obowiązującymi przepisami oraz prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za jakość dokumentacji oraz jej kompleksowość i kompletność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 9
Kary
1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:
1. odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
2. zwłoki w realizacji umowy - w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3. zwłoki w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad/ nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wad/należyte wykonanie obowiązków umownych po stwierdzeniu ich nienależytego wykonania.
4. zwłoki w usunięciu ujawnionych wad w wysokości w 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przekraczający ustalony z Zamawiającym termin ich usunięcia albo termin wyznaczony przez Zamawiającego
5. za niezorganizowanie narady, o której mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
6. za odmowę zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego na warunkach określonych w §4 ust. 10 , w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
7. Za opieszałość w udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców w przetargu lub brak odpowiedzi , w wysokości 400 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przekraczający ustalony z zamawiającym termin albo termin wyznaczony przez Zamawiającego.
1. Łączna wysokość kar umownych liczonych w dniach należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem siebie niezależne i mogą być, według wyboru Zamawiającego, dochodzone łącznie lub każde z osobna.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia należności wynikających z naliczonych kar umownych.
5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie wskazanym przez Zamawiającego (minimum 7 dni).
6. Bez względu na zastrzeżone kary umowne Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1.	Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym - Kodeksu cywilnego) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
  1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  2. jeżeli nastąpi zakończenie działalności Wykonawcy;
  3. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że nie wpłynie to na realizację niniejszej umowy;
  4. jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenie dodatkowego, 7-dniowego terminu.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający ponownie odmawia z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie do 10 dni po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11
Postanowienia końcowe
        1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
        2. Zmiana umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający stosowne uzasadnienie.
        3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej cesji.
        4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
        5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
        6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

       ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu robót budowlanych dotyczących remontu i przebudowy części hotelowej Przystani Bydgoszcz wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt drogą elektroniczną e-mail : rodo@bosbydgoszcz.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit. c) RODO w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu ewentualnego późniejszego zawarcia umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom oraz podmiotom prawnym w celu realizacji umowy lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w przetargu i ewentualnego zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w przetargu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.