## Pakiet 1.Chłodz.farmac.LIEBHERR
Załącznik nr 1
Pakiet 1 - Dostawa sprzętu chłodniczego do zastosowań laboratoryjnych/farmaceutycznych
L.p. | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | UWAGI | Wartość brutto | Nazwa proponowanego modelu - producent
1. | Profesjonalna chłodziarka (witryna) laboratoryjna/ farmaceutyczna Liebherr MKv 3910 MediLine do przechowywania produktów laboratoryjnych: - spełnia normę DIN 58345; - napięcie (V): 220-240; - pojemność użytkowa (litry): ok.280; - wymiary zewnętrzne /+/-1%/: - głębokość (mm): 618 - szerokość (mm): 601 - wysokośc (mm): 1840 - pojemność całkowita brutto (L): ok.360; - układ chłodzenia: dynamiczny /powietrzem obiegowym/ - zakres temperatury: +2oC - +80C; (fabryczne ustawienie +50C); - wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy - poziom hałasu dB: do 50 - odszranianie: automatyczne - sterowanie: elektroniczne - wyposażona w zamek; - obudowa stalowa, drzwi pełne, przestawne, samoczynnie zamykane, wyposażone w ergonomiczny uchwyt drążkowy, białe; - materiał wnętrza: tworzywo w kolorze białym; - wyposażona w półki "ruszty" powlekane tworzywem w kolorze białym w ilości 5/6 szt, z dopuszczonym obciążeniem na półkę do 45kg; - alarm braku zasilania: Tak, bezpośrednio po awarii zasilania; - alarm temperatury i otwartych drzwi: Tak, optyczny i dźwiękowy; - utrzymanie temperatury w przypadku braku zasilania do min. 12 godzin; - interfejs 485; - chłodziarka powinna mieć możliwość montażu (otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika) zewnętrznego rejestratora temperatury i wilgotności RT 1014 z czujnikiem temperatury PT 100 S. | szt. | 1
RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Akceptuję w/w wymienionych parametrów urządzenia oraz wyposażenia dodatkowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do opisu przedmiotu zapytania o cenę:
1. …………………………………………………………….
data i podpis
2. …………………………………………………………….
data i podpis
3. …………………………………………………………….
data i podpis