**SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE 11744**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 11744 pn.: ***,,Dostosowanie pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym K-3053 Kutno na potrzeby Kancelarii Kryptograficznej”.***

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem przeprowadzenie przebudowy dwunastu pomieszczeń w budynku z dostosowaniem ich do potrzeb Kancelarii Kryptograficznej oraz dostosowanie pomieszczeń do przepisów ochrony przeciwpożarowych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in:

1. przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,
2. wykonanie w przebudowywanych pomieszczeniach instalacji, w tym:

- wentylacji grawitacyjnej,

- instalacji wodociągowej,

- instalacji przeciwpożarowej (hydrantowej),

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazda wtykowe),

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacji zasilania awaryjnego,

1. wydzielenie części objętej przebudową odrębną strefą pożarową, w tym:

- zastosowanie drzwi klasy EI 60 na granicy strefy,

- wymianę ocieplenia wraz z tynkiem na granicy strefy,

1. fizyczne wydzielenie stref bezpieczeństwa, w tym:

- pogrubienie ścian działowych,

- montaż stolarki drzwiowej z odpowiednimi zabezpieczeniami,

- montaż nowej instalacji elektrycznej,

1. rozbudowę systemu ochrony pomieszczeń, w tym:

- telewizyjny system nadzoru (TSN) i wizyjną detekcję ruchu,

- system kontroli dostępu (SKD),

- system sygnalizacji pożarowego (SSP),

- system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

- instalacje teletechniczne i okablowanie strukturalne

1. zabezpieczenie okien w sposób uniemożliwiający wgląd do pomieszczeń z zewnątrz,
2. przystosowanie pomieszczeń do wyposażenia w sprzęt kryptograficzny i niszczący,
3. wykonanie rampy rozładunkowej / załadunkowej materiałów – wzdłuż ściany szczytowej wraz z drogą dojazdową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

* wykonanie prac przygotowawczych,
* wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
* wykonanie prac porządkowych na terenie placu budowy,
* zgłoszenie właściwemu organowi (UW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomieniu WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana),
* przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty,
* odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu,
* opracowanie dokumentacji powykonawczej,
* opracowanie inwentaryzacji schematycznej budynku.

Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji o klauzuli **„POUFNE”**.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, dostępne w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu.

**Opracowała:**

Marta Pijanowska