## DO OFERTOWANIA
Załącznik nr 1 - tabelaryczne zestawienie do EZP/215/2021
AKCESORIA SPAWALNICZE
L.P. | INDEKS | NAZWA TOWARU | PLAN ZAKUPU | J. M. | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT
1 | 12068 | BEZPIECZNIK ACETYLENOWY PRZYPALNIKOWY, GCE H0081950, ZAKRES CIŚNIEŃ: 0,4 - 1 BAR, GWINT G3/8 LH LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 20 | szt. |  | 0
2 | 170947 | BEZPIECZNIK ACETYLENOWY, PRZYREDUKTOROWY, GCE 0762259, ZAKRES CIŚNIEŃ: 0,4 - 1 BAR, GWINT G3/8 LH LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt.
3 | 10005 | BEZPIECZNIK PRZYBUTLOWY DO GAZU PROPAN BUTAN | 5 | szt.
4 | 12069 | BEZPIECZNIK TLENOWY PRZYPALNIKOWY, GCE H0081910, ZAKRES CIŚNIEŃ: 2,5 -10 BAR, GWINT G1/4 RH LUB PRPDUKT RÓWNOWAŻNY | 20 | szt.
5 | 170946 | BEZPIECZNIK TLENOWY, PRZYREDUKTOROWY, GCE 0762239, ZAKRES CIŚNIEŃ: 2,5 - 10 BAR, GWINT G1/4 RH LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt.
6 | 1936 | DYSZA DO PALNIKA DO SPAWANIA, PERUN PU-216, NR 3A | 14 | szt.
7 | 162082 | DYSZA DO PALNIKA PERUN 216A/Y12, WYLOTY PERUN 2A LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 40 | szt.
8 | 162299 | DYSZA DO PALNIKA, WYLOT, NR. 2A, DO CIĘCIA | 7 | szt.
9 | 12062 | DYSZA GAZOWA DO CIĘCIA, DO PALNIKA ACETYLENOWO-TLENOWEGO - TYP PERUN 216A/Y12, DYSZA DO CIĘCIA NR 1, Y12A, 3-10 (153-3510) LUB RÓWNOWAŻNA | 3 | szt.
10 | 171345 | DYSZA PODGRZEWAJĄCA DO CIĘCIA (ŁUSKA) Y12A 3-100 TYP PALNIKA PERUN 216A/Y12 LUB RÓWNOWAŻNA | 2 | szt.
11 | 180253 | ESAB ZACISK MASOWY MAGNETYCZNY 600A MAGNES | 1 | szt.
12 | 174525 | KĄTOWNIK SPAWALNICZY, MAGNETYCZNY, 102 X 155 X 17 MM | 2 | szt.
13 | 167272 | KOŃCÓWKA PRĄDOWA, DO UCHWYTU SPAWALNICZEGO BINZEL MB 24 KD, FI 0,8 MM, DO DRUTU STALOWEGO | 10 | szt.
14 | 162947 | KREDA ZNAKUJĄCA DLA SPAWACZY. STEATYTOWA, DO ZNAKOWANIA WSZELKICH METALI, TEKTURY, SKÓRY, CEGŁY, BETONU, ODPORNOŚĆ TERMICZNA 2000 ST. C., DŁUGOŚĆ: 100 MM, OPAKOWANIE 50 SZT. | 1 | OPAK.
15 | 172025 | LUSTERKO INSPEKCYJNE, SPAWALNICZE, DO SPAWANIA W TRUDNYCH POZYCJACH, ŚREDNICA 50 MM | 4 | szt.
16 | 164061 | LUSTERKO SPAWALNICZE, Z MAGNESEM | 7 | szt.
17 | 171040 | LUTOWNICA GAZOWA DREMEL VERSATIP 2000-6, ZESTAW LUTOWNICY I KOŃCÓWEK - OSTRZA FORMUJĄCEGO, GŁOWICY DO SZEROKIEGO PŁOMIENIA, DEFLEKTORA, OSTRZA TNĄCEGO, KOŃCÓWKI LUTOWNICZEJ I KOŃCÓWKI GORĄCEGO POWIETRZA, ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI, REGULACJA TEMPERATURY: 550 - 1200 ST. C., ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY, CZAS PALENIA 90 MIN., WAGA 0,135 KG., W ZESTAWIE M. IN. - 6 KOŃCÓWEK, CYNA DO LUTOWANIA, GĄBKA, INSTRUKCJA OBSŁUGI, METALOWA SKRZYNKA DO PRZECHOWYWANIA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 3 | szt.
18 | 174448 | LUTOWNICA GAZOWA YATO YT-6706, Z ZAPŁONEM PIEZOELEKTRYCZNYM | 5 | szt.
19 | 161020 | LUTOWNICA GAZOWA Z ZAPALNIKIEM PIEZOELEKTRYCZNYM, Z KOMPLETEM GROTÓW (DO ELEKTRONIKI) | 3 | szt.
20 | 12071 | LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA, L 4A 75/45, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 230 V, TEMPERATURA GROTU 400 ST. C. | 1 | szt.
21 | 169589 | MATERAC SPAWALNICZY PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA PRAC W POZYCJI LEŻĄCEJ, WYKONANY Z GRUBEJ PIANKI OBSZYTEJ NIEPRZEMAKALNĄ I TRUDNO PALNĄ TKANINĄ PLANDEKOWĄ ORAZ BREZENTOWĄ IZOLUJĄCY SPAWACZA OD CHŁODNEGO I WILGOTNEGO PODŁOŻA.WYMIARY 1200 X 600 X 100, WYKONANY Z MATERIAŁU Z ATESTEM NA TRUDNOPALNOŚĆ O GRAMATURZE MIN 650 G/M2, WYRÓB SPEŁNIAJĄCY NORMY PN-EN ISO 6940 I PN-EN ISO 6941 | 3 | szt.
22 | 16445 | NABÓJ JEDNORAZOWY Z GAZEM PROPAN - BUTAN, KARTUSZ, 190 G | 25 | szt.
23 | 16641 | NASADKA DO CIĘCIA DO PALNIKA PERUN 216A, Z KOMPLETEM DYSZ | 1 | kpl.
24 | 161056 | NASADKA DO SPAWANIA PERUN 216A NR 1 | 2 | szt.
25 | 16643 | NASADKA DO SPAWANIA PERUN 216A NR 2 | 20 | szt.
26 | 16645 | NASADKA DO SPAWANIA PERUN 216A NR 3 | 3 | szt.
27 | 172543 | NASADKI DO SPAWANIA DO PALNIKA GIĘTEGO PERUN 216A, NR 2 (C-194-2920), NR 3 (C-194-2930), NR 4 (C-194-2940) LUB RÓWNOWAŻNE | 2 | kpl.
28 | 12857 | NASADKI DO SPAWANIA NR 2, 3, 4, DO PALNIKA PERUN 216A/Y12, NR 2 (153 - 2922), NR 3 (153 - 2932), NR 4 (153 - 2942) LUB RÓWNOWAŻNE | 7 | kpl.
29 | 12874 | PALNIK ACETYLENOWO - TLENOWY, DO CIECIA, Z DYSZAMI PIERŚCIENIOWYMI I BEZPIECZNIKAMI WEWĄTRZ RĘKOJEŚCI, ZAKRES CIĘCIA: 3 - 100 MM, ZESTAW: RĘKOJEŚĆ, NASADKA, DYSZE, PRZYSTAWKA, KLUCZ, USZCZELKI ZAPASOWE I PRZETYCZKI, KOMPLET W OPAKOWANIU METALOWYM | 1 | szt.
30 | 178329 | PALNIK ACETYLENOWO - TLENOWY, DO CIĘCIA Z DYSZAMI ROWKOWYMI Z DŹWIGNIĄ, ZAKRES CIĘCIA 3 - 300 MM, DŁUGOŚĆ L= 1050 MM, ZESTAW: RĘKOJEŚĆ, NASADKA, DYSZE, PRZYSTAWKA, KLUCZ, USZCZELKI ZAPASOWE I PRZETYCZKI | 1 | szt.
31 | 15404 | PALNIK DO MUFOWANIA, PALNIK DO PAPY, TYP PJ-PRO 50, 500 MM LUB RÓWNOWAŻNY | 1 | szt.
32 | 167939 | PALNIK DO OBKURCZANIA PŁOMIENIOWEGO, TYP PG-011 PPA, NASADKI 1P, 2P, 3P, CIŚNIENIE PROPANU - BUTANU: 2 - 4 BAR, (0,2 - 0,4 MPA), ZUŻYCIE GAZU PRZY CIŚNIENIU 2 BAR W KG/H: 1P - 0,26, 2P - 1,2, 3P - 2,6, MOC CIEPLNA: 3 - 33 KW | 2 | kpl.
33 | 13104 | PALNIK DO PAPY, JEDNODYSZOWY | 1 | szt.
34 | 177368 | PALNIK DO SPAWANIA I CIĘCIA STALI, TLENOWO - ACETYLENOWY, PERUN PU-216A / Y12 | 4 | szt.
35 | 2011 | PALNIK DO SPAWANIA I CIĘCIA, PERUN, PU-216A | 2 | kpl.
36 | 174212 | PALNIK EASY FIRE 35552 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 3 | szt.
37 | 16830 | PALNIK GAZOWY, LAMPA LUTOWNICZA TOPEX, NA NABOJE (KARTUSZE) 190 G | 1 | szt.
38 | 1762 | PALNIK GAZOWY, Z ZAPŁONEM PIEZO, ZASILANY GAZEM ZAPALNICZKOWYM - BUTANEM, YATO YT-36700 LUB RÓWNOWAŻNY | 6 | szt.
39 | 12065 | PALNIK UNIWERSALNY ACETYLENOWO - TLENOWY, Z DYSZAMI PIERŚCIENIOWYMI I BEZPIECZNIKAMI W RĘKOJEŚCI LUB PRZYPALNIKOWYMI, Z KRÓĆCAMI GWINTOWANYMI, ZAKRES GRUBOŚCI SPAWANIA DO 12 MM I CIĘCIA 3-100 MM, KOMPLET W OPAKOWANIU METALOWYM: RĘKOJEŚĆ, NASADKI DO SPAWANIA I CIĘCIA, DYSZE I PRZYSTAWKA DO CIĘCIA, KLUCZ, CZYŚCIKI I USZCZELKI ZAPASOWE, PERUN 216A/Y12 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 11 | kpl.
40 | 179928 | PARASOL SPAWALNICZY DN 300 | 2 | szt.
41 | 16913 | PRZETYCZKI DO PALNIKÓW GAZOWYCH, W METALOWYM PUDEŁKU, PERUN C100-1000 LUB RÓWNOWAŻNE | 2 | kpl.
42 | 11914 | REDUKTOR BUTLOWY GAZÓW TECHNICZNYCH - DO ACETYLENU, JEDNOSTOPNIOWY, Z POKRĘTŁEM W UKŁADZIE PIONOWYM | 30 | szt.
43 | 11915 | REDUKTOR BUTLOWY GAZÓW TECHNICZNYCH - DO TLENU, JEDNOSTOPNIOWY, Z POKRĘTŁEM W UKŁADZIE PIONOWYM | 32 | szt.
44 | 172507 | REDUKTOR DO ARGON / CO2, Z ROTAMETREM, RBARG-0,15R PERUN, CIŚNIENIE ROBOCZE 200 BAR, PRZPUSTOWSOŚĆ 20 L / MIN LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt.
45 | 15155 | REDUKTOR DO BUTLI GAZOWYCH ARGON / CO2 MINI, Z DWOMA MANOMETRAMI O ŚREDNICY 50 MM KAŻDY, CIŚNIENIE WYJŚCIOWE 4 BAR , PRZEPUSTOWOŚĆ 32 L / MIN. | 4 | szt.
46 | 13415 | REDUKTOR Z WĘŻEM DO GAZU PROPAN - BUTAN, BEZ ZAWORU, DŁUGOŚĆ WĘŻA: 10 M | 4 | szt.
47 | 163465 | RĘKOJEŚĆ DO PALNIKA ACETYLENOWO - TLENOWEGO, PERUN PU-216 | 3 | szt.
48 | 167294 | ROZDZIELACZ GAZU, DO UCHWYTU SPAWALNICZEGO BINZEL MB 24 KD, STANDARDOWY | 10 | szt.
49 | 167296 | SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, WYM. 122 X 190 X 25 MM, YATO LUB RÓWNOWAŻNIK | 2 | szt.
50 | 167244 | SZYBKOZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE, TYPU NW7,2, 16 BAR, MOSIĘŻNE, WTYK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM G1/2 CALA | 7 | szt.
51 | 164164 | SZYBKOZŁĄCZKA ACETYLENOWA, PRZYPALNIKOWA | 1 | szt.
52 | 175843 | SZYBKOZŁĄCZKA PRZYREDUKTOROWA DO WĘŻA ACETYLENOWEGO, W KOMPLECIE PARA ŻEŃSKA / MĘSKA, STB SZR-F 13.10.01 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 3 | szt.
53 | 175844 | SZYBKOZŁĄCZKA PRZYREDUKTOROWA DO WĘŻA TLENOWEGO, W KOMPLECIE PARA ŻEŃSKA / MĘSKA, STB SZR-O 13.20.02 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 3 | szt.
54 | 12066 | SZYBKOZŁĄCZKA SZP DO WĘŻA ACETYLENOWEGO, W KOMPLECIE PARA - ŻEŃSKA / MĘSKA | 22 | szt.
55 | 12067 | SZYBKOZŁĄCZKA SZP DO WĘŻA TLENOWEGO, W KOMPLECIE PARA - ŻEŃSKA / MĘSKA | 22 | szt.
56 | 164160 | SZYBKOZŁĄCZKA TLENOWA, PRZYPALNIKOWA, SZP-0 | 1 | szt.
57 | 169571 | UCHWYT SPAWALNICZY K-B 160 (MAKSYMALNY PRĄD W CYKLU 60% - 160 A) (079.00.00), DO SPAWARKI ESAB CADDY TIG 1500I DC PANEL TA33 | 3 | szt.
58 | 164286 | UCHWYT SPAWALNICZY K-B 160 A | 1 | szt.
59 | 164287 | UCHWYT SPAWALNICZY K-B 200 A | 3 | szt.
60 | 163289 | UCHWYT SPAWALNICZY K-B 300 A | 1 | szt.
61 | 167310 | UCHWYT SPAWALNICZY, BINZEL MB 24 KD, DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 5 MB | 1 | szt.
62 | 179926 | UCHWYTY DO RENEGADE 300 IP SPM18-12-SRG1B-X-1ESB | 1 | szt.
63 | 16703 | WĄŻ ACETYLENOWY, SPAWALNICZY, KOMPLETNY, UZBROJONY, Z ATESTEM, DŁUGOŚĆ 50 M, 2 MPA, ZGODNY Z ISO 3821 (EN 559), SEMPERIT GAC | 9 | kpl.
64 | 16933 | WĄŻ ACETYLENOWY, SPAWALNICZY, KOMPLETNY, UZBROJONY, Z ATESTEM, SEMPERIT, DŁUGOŚĆ 25 M | 2 | kpl.
65 | 165711 | WĄŻ CIŚNIENIOWY PROPAN - BUTAN, DŁUGOŚĆ: 5 M, Z GWINTEM LEWYM 3/8'', Z GUMY, WZMOCNIONY KORDEM 6,3 X 3,5 MM | 3 | kpl.
66 | 16702 | WĄŻ TLENOWY, SPAWALNICZY, KOMPLETNY, UZBROJONY, Z ATESTEM, DŁUGOŚĆ 50 M, 2 MPA, ZGODNY Z ISO 3821 (EN 559), SEMPERIT GOX | 9 | kpl.
67 | 16932 | WĄŻ TLENOWY, SPAWALNICZY, KOMPLETNY, UZBROJONY, Z ATESTEM, SEMPERIT, DŁUGOŚĆ 25 M | 2 | kpl.
68 | 166825 | WKŁAD SPIRALNY DO RĄCZKI SPAWALNICZEJ MIGOMATU 5M | 5 | szt.
69 | 166172 | WTYCZKA SPAWALNICZA PRZENOŚNA 315 A | 5 | szt.
70 | 168400 | WYLOT PALNIKA 1 A PERUN LUB RÓWNOWAŻNE | 3 | szt.
71 | 16825 | WYLOT PALNIKA NR 2 A-1-2MM | 3 | szt.
72 | 177204 | ZACISK MASOWY MAGNETYCZNY ESAB 600 LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt.
73 | 180254 | ZACISK MASOWY SPAWALNICZY KLESZCZE MASOWE 500 A KE | 2 | szt.
74 | 162494 | ZACISK MASOWY, KLESZCZOWY, ZBK 35 (200 A) | 7 | szt.
75 | 12070 | ZACISK WĘŻA SPAWALNICZEGO, DO TLEN I ACETYLENU | 6 | szt.
Razem |  |  |  |  | X |  | X |  | X