## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik 1 do umowy TZ.TA.280.19.1.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy spirali embolizacyjnych, cewników aspiracyjnych i prowadzących, mikroprowadników, stentów naczyniowych i modelujących, drenów łączących, urządzeń do kontroli przepływu oraz linii wysokociśnieniowych zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z poz. 1-15 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę raportu implantacji , jednak nie poźniej niż w terminie określonym w umowie 3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 16-18 niezwłocznie po przesłaniu Wykonawcy zamówienia, jednak nie poźniej niż w terminie określonym w umowie 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Spirale ebolizacyjne • spirala platynowa z hydrożelowym rdzeniem • przeznaczona do tworzenia koszyka, wypełnienia i wykończenia • spirala o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010”, 0,018” • spirala z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka • odczepiana elektrotermicznie • proksymalny marker na popychaczu • spirale o różnych wymiarach średnic i długości. | szt. | 40
2. | Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym •cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych •cewnik pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i introduktorem •cewnik taperowany po średnicy zewnętrznej, kanał wewnętrzny o tej samej średnicy na całej długości •cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) •atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą •odcinek dystalny pokryty hydrofilnie •marker cieniujący na dystalnym odcinku •długość dystalnej końcówki 19 cm. •rozmiar cewnika - 6F •proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0825(2,1mm)/0.070". •długość cewnika: 125, 131 cm •maksymalne ciśnienie 300 PSI •materiał do produkcji cewnika wolny od lateksu, PCV, DEHP | szt. | 20
3. | Cewnik prowadzący • cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych • cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej • pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika • cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie: część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F - średnica wewnętrzna 0,059”, 6 F – średnica wewnętrzna 0,071”, długość cewnika 95 cm, kształtowalna dystalna końcówka 7 cm cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041”, 5 F – średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm, kształtowalna dystalna końcówka 7 cm, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm. | szt. | 30
4. | Mikroprowadnik • mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Prowadnik o budowie hybrydowej - nitinol / stal nierdzewna • średnica zewnętrzna prowadnika: dystalna 0,012”, proksymalna 0,014” • prowadnik o długości 200 cm z możliwością wydłużenia • Część nitynolowa o długości 60 cm • kształtowalny tip o długości 1,4 cm • pokrycie hydrofilne na długości 40 cm. | szt. | 40
5. | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy – • stent pleciony z 16 okrągłych drutów wykonanych z nitinolu • konstrukcja zamkniętokomórkowa • posiadający po 4 markery tantalowe w części proksymalnej i dystalnej • posiadający wplecione 2 nici tantalowe, cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopi. • rozmiar komórek stentu 0.6-1.0 mm • pokrycie metalem naczynia 18%-29% System dostawczy (popychacz) implantu: • rdzeń prowadnika dostarczającego stent wykonany z nitinolu • marker widoczny w skopii 148 cm od dystalnej końcówki • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,021" • możliwość wycofania do momentu, kiedy minimum 3 mm nierozprężonego stentu pozostaje w mikrocewniku | szt. | 10
6. | Mikrocewnik • mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych • cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów • atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali • Zewnętrzna średnica-średnica wewnętrzna: 2.4/1.7 F, 0.017’’; 2.5/2.0F, 0.021"; 3.1/2.6F, 0.027" • długość cewnika 150, 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla cewnika 156 cm | szt. | 40
7. | Mikrocewnik • przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych (takie jak stenty ) i infuzji środków diagnostycznych (kontrast) lub nieciekłych środków terapeutycznych do układu nerwowego, obwodowego i wieńcowego • zbrojony oplotem z płaskiego drutu • wewnętrzna powierzchnia pokryta PTFE • progresywnie zwiększająca się sztywność szaftu w kierunku proksymalnym • miękki tip • długość użytkowa 154 cm, 133 cm | szt. | 5
8. | System do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych • przestrzenny koszyk z nici nitynolowych • 2 kształty koszyka SL i SLS • średnice i wysokości implantu SL 3-11 mm i 2-9 mm • średnice i wysokości implantu SLS 4-11 mm i 2.6 -9.6 mm • koszyk odczepiany elektrotermicznie za pomocą odpalarki • popychacz ze stali nierdzewnej | szt. | 3
9. | Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem • samorozprężalny kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia wyłączający napływ do worka tętniaka. • składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych. • posiadający po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopi. • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0.021” i 0.027’’. - przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy: 2.0 - 5.5mm. - zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego: 13/7 – 62/56 mm. | szt. | 2
10. | Prowadnik • prowadnik do standardowych zabiegów i naczyń w standardowym rozmiarze • wykonany ze stali z oplotem zew platynowym lub stalowo- platynowym • długość użytkowa 200cm, 300cm • średnica zew. - 0,014”( 0,36mm) • pokrycie hydrofilne dystalnie na dł. 170 cm • oplot dł. 30 cm • widoczność w skopii 5 cm - oplot platynowy • kształt końcówki - prosty, round curve | szt. | 20
11. | Cewnik prowadzący • dł. użytkowa w cm: 80,90,100,110 • cewnik zbrojony oplotem z drutu ze stali nierdzewnej • platynowy marker na tipie • dystalny odcinek 15 cm pokryty hydrofilnie • dystalny odcinek 5 cm pokryty hydrofilnie • szaft widoczny w skopii • miękki i elastyczny dystalny szaft • wewnętrzna powierzchnie szaftu pokryta PTFE • dostępne krzywizny : angled, prosty | szt. | 10
12. | Spirale embolizacyjne platynowe • odczepiane elektromechanicznie • spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka • spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018’’ • spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Helical SR, HyperSoft • kompatybilna z mikrocewnikiem 0,0165” • spirale o różnych wymiarach średnic i długości | szt. | 30
13. | System odczepiania elektromechaniczny • wskaźniki wizualne zielona/czerwona dioda i dźwiękowe • zawierający niezależne źródło zasilania • odczepianie spirali przy pomocy jednego przycisku poniżej 3 sekund • sterylny, jednorazowego użytku • ergonomiczna budowa | szt. | 30
14. | Cewnik balonowy • cewnik balonowy przeznaczony do okluzji naczyń krwionośnych obwodowych i układu nerwowego • szaft balonu o budowie 2 kanałowej: 1 kanał dla prowadnika, 2 kanał do inflacji i deflacji balonu • szaft zbrojony oplotem • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • pokrycie hydrofilne na balonie • kompatybilny z DMSO • max ciśnienie 700 psi • na balonie umieszczone są znaczniki ułatwiające wizualizację fluoroskopową: dystalny i proksymalny oraz 1 znacznik umieszczony na dystalnej końcówce cewnika • miękka końcówka dystalna o długości 5 mm • średnice balonu/długości balonu: 4mm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; 4mm/11 mm • średnica robocza balonu 2-6 mm • średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej: 2,1F i w części proksymalnej 2,0 F | szt. | 10
15. | Cewnik prowadzący z dostępu dystalnego • cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i koszulką wprowadzającą „peel-off” • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo • atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą wodną • dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie • marker cieniujący na dystalnym odcinku • długość dystalnej końcówki 17 cm • rozmiar cewnika 5F i 6F • średnica zewnętrzna/wewnętrzna na całej długości : 0,068”/ 0.055’’ • długość cewnika: 115 cm i 125 cm • maksymalne ciśnienie 300 psi • materiał cewnika wolny od lateksu, PCV, DEHP | szt. | 20
16. | Dren łączący • Linia łącząca z kranikiem jednodrożnym 42cm | szt. | 30
17. | Urządzenie do kontroli przepływu • Urządzenia do kontrolowania przepływu przez cewnik • Możliwość zablokowania przepływu w cewniku • Przezroczysty korpus z poliwęglanu • Zastawka z silikonu, zapewniająca szczelność • Zamknięcie zastawki sygnalizowane „kliknięciem” • Wytrzymałość ciśnieniowa 1 200psi • Wytrzymałość ciśnieniowa zastawki 174psi • Światło wewnętrzne 0,065" | szt. | 40
18. | Linie wysokociśnieniowe • Obrotowa końcówka minimalizująca możliwość uwięzienia powietrza • Opcje luerów: -Męska obrotowa złączka luer - Żeńska złączka luer • Męska stała złączka luer • Dodatkowy element -uchwyt trzymający razem dreny i kontrolujący ich położenie • szeroka gama drenów o wytrzymałości ciśnieniowej 1200, 900 i 500 PSI (83, 62 i 34 bar) • Metoda sterylizacji ETO • 3 rodzaje konstrukcji drenów: przezroczysty, zbrojony, elastyczny nylon- poliuretan • długości 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm, 183 cm | szt. | 30
RAZEM :

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.19.2.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy biodegradowalne cząsteczki do embolizacji, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę raportu implantacji , jednak nie poźniej niż w terminie określonym w umowie 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Biodegradowalne cząstki do embolizacji na bazie skrobii - Przystosowane do wykonywania zabiegów chemioembolizacji guzów wątroby i płuc z zastosowaniem cytostatyków - Wielkość cząstek poniżej 200um - Biodegradowalność w ciągu 24 godz. | szt. | 6
RAZEM :

## Zadanie 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.19.3.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego koszulek naczyniowych, zestawów aspiracyjnych, cewników aspiracyjnych, spirali neurologicznych , zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę raportu implantacji , jednak nie poźniej niż w terminie określonym w umowie
3) dostarczyć Zamawiającemu do używania bezolejową pompę próżniową z maksymalnym możliwym podciśnieniem apsiracji - 29,2 inHg (Pracownia Radiologii Zabiegowej – 1 szt) zwanej dalej urządzeniem.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona. • Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości | szt. | 30
2. | Zestaw aspiracyjny • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z użyczanym urządzeniem • Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 6.0; dystalna średnica wewnętrzna .054'', .068” lub .072"; długość 132 lub 138cm (dla najmniejszej średnicy). • Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 20 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności | szt. | 25
3. | Cewnik aspiracyjny dystalny Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 6.0; dystalna średnica wewnętrzna .054''; długość 138cm. | szt. | 10
4. | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik aspiracyjny dystalny – długość robocza 160cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” | szt. | 15
5. | Zestaw aspiracyjny pośredni • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z użyczanym urządzeniem • Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .041” , długość 139cm | szt. | 10
6. | Zbiornik • Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, • kompatybilny z użyczanym urządzeniem • objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt. | 25
7. | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm; • Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” • Zakończenie proste lub typu MP | szt. | 10
8. | Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczone do naczyń od 3mm średnicy, • długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; • wyposażony w 5 znaczników | szt. | 3
9. | Mikrocewnik Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F • Długość całkowita – 160 cm; jeden marker dystalny | szt. | 5
10. | Spirala embolizacyjna do zabiegów neuroradiologicznych mechaniczne uwalnianie spirali • mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; • popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; • długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 18mm • kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010" • wewnętrzna nitka z wytrzymałego materiału typu • wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny; • Progresywna miękkość – spirale standard i soft bardziej miękkie na początku i końcu spirali | szt. | 40
11. | Spirala embolziacyjna do zabiegów neuroradiologicznych Średnica pierwotna 0,020” – kompatybilne z mikrocewnikami 0,025 – 0,027” • Średnica wtórna – od 2 do 32mm w zależności od długości i kształtu • Dostępne długości: 1 – 60 cm • Możliwe kształty – 3D, helikalne, “J” • Klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka • Spirale zbudowane z wewnętrznego drutu nitinolowego, spirali nitinolowej oraz zewnętrznej spirali platynowej (różne konfiguracje) | szt. | 10
12. | Neurologiczny system okluzji naczyń o cechach spirali embolizacyjnej • spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standardowa) i część wypełniająca (miękka), • dostępne długości: 20, 30 i 50 cm; • Spirale do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy od 3,25 do 14 mm • Kompatybilne z mikro cewnikami 0,025" (.635 mm) / 0,027". • Natychmiastowe mechaniczne odłączenie | szt. | 3
13. | Spirala do zamykania naczyń • pierwotna średnica spirali - 0.020" (.508 mm) • zbudowana z dwóch warstw • dostępne długości: 7, 10, 15, 25, 35, 40, 50, 60 cm; • Spirale do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy od 3,25 do 14 mm • Kompatybilne z z mikro cewnikami 0,025" (.635 mm) / 0,027". • Natychmiastowe mechaniczne odłączenie | szt. | 1
14. | Urządzenie do odczepiania spiral Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; • dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | szt. | 15
RAZEM :

## Zadanie 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.19.4.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego spirali okluzyjnych i embolizacyjnych, cewników aspiracyjnych, seperatorów do trombektomii oraz kanistrów , zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów
2) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów
3) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę raportu implantacji , jednak nie poźniej niż w terminie określonym w umowie
4) dostarczyć Zamawiającemu do używania bezolejową pompę próżniową z maksymalnym możliwym podciśnieniem apsiracji - 29,2 inHg (Centralny Blok Operacyjny – 1 szt) zwanej dalej urządzeniem.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | System okluzji naczyń o cechach spirali embolizacyjnej • platynowa spirala 3D; pierwotna średnica – 0,020” • spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka), • dostępne długości: 20, 30, 50 lub 60 cm; (w zależności od średnicy spirali) • do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy przynajmniej od 3 do 14 mm. • Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | szt. | 10
2. | Spirala embolizacyjna obwodowa • platynowa spirala odczepiana mechanicznie, o pierwotnej średnicy – 0,020” • dostępna w 2 wariantach – standardowym oraz miękkim, • dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm; • Spirale otwierające się conajmniej do średnic 3 – 40 mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka); • Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” • Spirale sinusoidalne o co najmniej 5 długościach (wymagane 5, 15, 30, 45 lub 60cm) | szt. | 40
3. | Mikrocewnik kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi • Średnica: wewn. 0.025”; zewn. 2,95-2,6F (proks.-dist.) • Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm; • Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie • Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni | szt. | 10
4. | Urządzenie do odczepiania spiral • Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020"; • dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | szt. | 10
5. | Cewnik do aspiracji obwodowej • Długości 50cm: średnica zewnętrzna na dystalnym odcinku – 8F; • dostępny w wariancie zagiętym • w zestawie z cewnikiem przewody wysokociśnieniowe | szt. | 8
6. | Cewnik do aspiracji obwodowej • Długości 50/85/115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 8F; • dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach • w zestawie posiada przewody wysokoprzepływowe | szt. | 13
7. | Cewnik do aspiracji obwodowej • Długość 135cm: średnica zewnętrzna dystalna - 6F; • zakończenie proste; w zestawie posiada przewody wysokoprzepływowe | szt. | 16
8. | Separator do trombektomii aspiracyjnej • Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię | szt. | 25
9. | Cewnik do trombektomii aspiracyjnej obwodowej • Długość 150cm; średnica proksymalna 4,1F, dystalna 3,4F; • w zestawie posiada przewody wysokoprzepływowe | szt. | 5
10. | Kanister do użyczanej pompy • Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, • kompatybilny z użyczaną pompą • objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt. | 30
RAZEM :