Remont łazienek/umywalni – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Międzyrzecz

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079

Termin wykonania prac: do końca listopada 2023

Zakres prac:

| - Łazienka/umywalnia - budynek Sprężarkowni: - Orientacyjne wymiary zewnętrzne: Długość: ok. 3,6 m, Szerokość: ok. 3,1 m, Wysokość: ok. 2,6 m; - Wymiana glazury i terakoty – kolory naturalne: szarości i beże (do uzgodnienia); płytki na ścianach co najmniej do 2 m wysokości - Naprawa pęknięć i malowanie sufitów i ścian – kolor biały; - Wymiana drzwi – 1 szt.; - Wymiana dwóch umywalek i sedesu; - Wymiana dwóch baterii umywalkowych i dwóch prysznicowych; - Montaż nowego pisuaru; - Wymiana całego odpływu od umywalki - Montaż bojlera elektrycznego (4 osoby na zmianie) / ewentualnie przepływowego ogrzewacza wody (min. 21kW) - Budowa dwóch pryszniców oddzielonych ścianką - Wymiana grzejnika 1 szt.; - Wymiana starego oświetlenia na energooszczędne (cztery punkty) |  |
| --- | --- |
| - Łazienka/umywalnia – budynek Biura: - Orientacyjne wymiary zewnętrzne: Długość: ok. 3,75 m, Szerokość: ok. 3,65 m, Wysokość: ok. 2,6 m; - Wymiana glazury i terakoty – kolory naturalne: szarości i beże (do uzgodnienia); płytki na ścianach co najmniej do 2 m wysokości - Naprawa pęknięć i malowanie sufitów i ścian – kolor biały - Montaż pisuaru - Wymiana umywalki i sedesu - Wymiana baterii umywalkowej i prysznicowej; - Montaż nowej kabiny prysznicowej z odpływem liniowym - Wymiana przepływowego ogrzewacza wody na nowszy model - Wymiana grzejnika - Wymiana starego oświetlenia na energooszczędne (trzy punkty) |  |

Parametry:

Płytki ceramiczne podłogowe – klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa grupa B

Uwagi:

Remont pomieszczeń powinien spełniać wymagania przepisów m.in. BHP

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz