**ZAŁĄCZNIK ASORTYMENTOWO-CENOWY – załącznik nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru/usługi**  | **Ilość**  | **Parametry oferowane (wpisać) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do umowy pełną dokumentację dot. sprzętu i wskazanych parametrów.** |
|  | **POZYCJA 1 – ZESTAW DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI ZABIEGÓW** |
| 1 | Program umożliwiający rejestrowanie ze stanowiska fizjoterapeuty, na serwerze (poprzez czytnik i kartę) zdarzeń medycznych dot. danego pacjenta (np. zabiegu fizjoterapeutycznego). Program musi umożliwiać zapisanie danego zdarzenia w EDM pacjenta. Wymagany jest program spełniający wymogi obowiązującej ustawy o EDM i w pełni kompatybilny z oprogramowaniem KURACJUSZ.Np. Licencja na oprogramowanie Kuracjusz – Punkt Zabiegowy lub inne oprogramowanie równoważne, umożliwiające pełną komunikację i kompatybilność z programem KURACJUSZ | 18 dostępów  |  |
| 2 | Moduł umożliwiający zapisywanie danych (wszystkich obsługiwanych na oprogramowaniu KURACJUSZ w spółce, tj. np. e-recepty, e-skierowania i inne zdarzenia medyczne) na platformie P1.Np. Licencja na oprogramowanie Kuracjusz - EDM lub inne oprogramowanie równoważne, umożliwiające pełną komunikację i kompatybilność z programem KURACJUSZ | 2 dostępy  |  |
| 3 | Wodoodporny terminal współpracujący z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz* Procesor: Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
* Pamięć: DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, 8GB
* Pamięć Masowa: szybki dysk SSD 128GB
* System: Windows 10
* Standardowa gwarancja: 36 miesięcy
* Wielkość (cal): 15
* WiFi lub ethernet
* Certyfikaty: CE
 | 9 szt.  |  |
| 4 | Terminal dotykowy współpracujący z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz* Przekątna ekranu: 15"
* System: Windows 10
* Procesor: Intel® Celeron® J19000 QuadCore™ 2.0GHz
* Pamięć RAM: 4GB SO-DIMM DDR3 (z możliwością rozszerzenia do min. 8GB)
* Dysk twardy: 120GB SSD
* Sieć Ethernet: 1x 10/100/1000Mbps Giga LAN lub wifi
* Certyfikaty: CE
* Standardowa gwarancja: 36 miesięcy
 | 9 szt.  |  |
| 5 | Czytnik kart elektronicznych współpracujący z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz | 21 szt.  |  |
| 6 | Karty elektroniczne współpracujące z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz | 1000 szt.  |  |
| 7 | Wdrożenie, szkolenie  | Szacowane ok. 5 osobodni (lub zgodnie z decyzją wykonawcy) |  |
|  | **RAZEM Wartość zestawu w zł: netto/brutto** |   | …………………….. zł netto / …………….. zł brutto |
|  | **POZYCJA 2 – USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO I SERWISU W OKRESIE GWARANCJI** |
| 1 | Usługi administracji, aktualizacji i wsparcia technicznego itp. płatne comiesięcznie w okresie obowiązywania gwarancji. | Przez okres gwarancji min. 36 miesięcy (jednostkowo za 1 miesiąc) | Za 1 miesiąc ……….. zł netto/ ………… zł bruttoW Sumie za ….. miesięcy ……………….. zł netto / ……….. zł brutto |

W sumie wartość zamówienia z pozycji 1 i 2 netto ………………. Brutto ……………………….

**2** z **2**