**ZAŁĄCZNIK ASORTYMENTOWO-CENOWY – załącznik nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru/usługi** | **Ilość** | **Parametry oferowane (wpisać) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do umowy pełną dokumentację dot. sprzętu i wskazanych parametrów.** |
|  | **POZYCJA 1 – ZESTAW DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI ZABIEGÓW** | | |
| 1 | Program umożliwiający rejestrowanie ze stanowiska fizjoterapeuty, na serwerze (poprzez czytnik i kartę) zdarzeń medycznych dot. danego pacjenta (np. zabiegu fizjoterapeutycznego). Program musi umożliwiać zapisanie danego zdarzenia w EDM pacjenta. Wymagany jest program spełniający wymogi obowiązującej ustawy o EDM i w pełni kompatybilny z oprogramowaniem KURACJUSZ.  Np. Licencja na oprogramowanie Kuracjusz – Punkt Zabiegowy lub inne oprogramowanie równoważne, umożliwiające pełną komunikację i kompatybilność z programem KURACJUSZ | 18 dostępów |  |
| 2 | Moduł umożliwiający zapisywanie danych (wszystkich obsługiwanych na oprogramowaniu KURACJUSZ w spółce, tj. np. e-recepty, e-skierowania i inne zdarzenia medyczne) na platformie P1.  Np. Licencja na oprogramowanie Kuracjusz - EDM lub inne oprogramowanie równoważne, umożliwiające pełną komunikację i kompatybilność z programem KURACJUSZ | 2 dostępy |  |
| 3 | Wodoodporny terminal współpracujący z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz   * Procesor: Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache * Pamięć: DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, 8GB * Pamięć Masowa: szybki dysk SSD 128GB * System: Windows 10 * Standardowa gwarancja: 36 miesięcy * Wielkość (cal): 15 * WiFi lub ethernet * Certyfikaty: CE | 9 szt. |  |
| 4 | Terminal dotykowy współpracujący z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz   * Przekątna ekranu: 15" * System: Windows 10 * Procesor: Intel® Celeron® J19000 QuadCore™ 2.0GHz * Pamięć RAM: 4GB SO-DIMM DDR3 (z możliwością rozszerzenia do min. 8GB) * Dysk twardy: 120GB SSD * Sieć Ethernet: 1x 10/100/1000Mbps Giga LAN lub wifi * Certyfikaty: CE * Standardowa gwarancja: 36 miesięcy | 9 szt. |  |
| 5 | Czytnik kart elektronicznych współpracujący z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz | 21 szt. |  |
| 6 | Karty elektroniczne współpracujące z całym zestawem i oprogramowaniem Kuracjusz | 1000 szt. |  |
| 7 | Wdrożenie, szkolenie | Szacowane ok. 5 osobodni (lub zgodnie z decyzją wykonawcy) |  |
|  | **RAZEM Wartość zestawu w zł: netto/brutto** |  | …………………….. zł netto / …………….. zł brutto |
|  | **POZYCJA 2 – USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO I SERWISU W OKRESIE GWARANCJI** | | |
| 1 | Usługi administracji, aktualizacji i wsparcia technicznego itp. płatne comiesięcznie w okresie obowiązywania gwarancji. | Przez okres gwarancji min. 36 miesięcy (jednostkowo za 1 miesiąc) | Za 1 miesiąc ……….. zł netto/ ………… zł brutto  W Sumie za ….. miesięcy ……………….. zł netto / ……….. zł brutto |

W sumie wartość zamówienia z pozycji 1 i 2 netto ………………. Brutto ……………………….

**2** z **2**