## Pakiet 1
Pakiet nr 1. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (w posiadaniu Zamawiającego)
Załącznik nr 1 - OPZ
[5 empty] | Ilość badań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość | Podatek | Wartość brutto
Lp. | Przedmiot oferty | Producent | Ilość badań | Ilość opakowań | z 1 |  | netto | VAT
|  | Kod katalogowy |  | (a) | opakowania |  |  | w %
|  | Nazwa |  |  | (minimum) |  | (a x b = c) |  | (d)
1 | CD19-PC7, klon: J3-119, CE-IVD |  |  | 11 | 100 |  |  |  | 0
2 | CD65-FITC, klon: 88h7, CE-IVD |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 0
3 | CD66c (KOR-SA3544) RPE, 1ML, ASR |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 0
4 | Anti-NG2-RPE, klon: 7.1 CE |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 0
5 | CD8-PC7 klon: SFCI21Thy2D3 |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 0
6 | CD56-PC7 klon: N901, CE |  |  | 3 | 100 |  |  |  | 0
7 | Anti-TCR Pan a/b-RPE, klon: IP26A, CE-IVD |  |  | 3 | 50 |  |  |  | 0
8 | Anti-TCR Pan g/d-FITC, klon: IMMU510, CE-IVD |  |  | 3 | 50 |  |  |  | 0
9 | CD117-PC7, klon:104D2D1, CE-IVD |  |  | 10 | 100 |  |  |  | 0
10 | CD203c-RPE, klon: 97A6 CE |  |  | 3 | 100 |  |  |  | 0
11 | CD38 APCA750 klon:LS198-4-3 CE-IVD |  |  | 3 | 50 |  |  |  | 0
12 | CD19-RPE klon: J3-119 CE |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 0
[7 empty] | Suma wartość netto: |  | Suma wartość brutto
[7 empty] | 0 |  | 0
W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył:: 1.Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji. 2.Oferowany asortyment musi być kompatybilny względem posiadanego przez Zamawiającego Cytometru BD FACS Lyric (będącego o w posiadaniu Zamawiającego). Ww. cytometr jest objęty gwarancją producenta. Ryzyko i koszty usunięcia awarii/uszkodzenia analizatora z przyczyn dotyczących stosowania zaoferowanego asortymentu jest po stronie Wykonawcy. Szczegóły odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu określa §15 ust 2-6 projektu umowy stanowiącemu załącznik nr 7 do SWZ

## Pakiet 2
Pakiet nr 2. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (w posiadaniu Zamawiającego)
Załącznik nr 1 - OPZ
[5 empty] | Ilość badań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość | Podatek | Wartość brutto
Lp. | Przedmiot oferty | Producent | Ilość badań | Ilość opakowań | z 1 |  | netto | VAT
|  | Kod katalogowy |  | (a) | opakowania |  |  | w %
|  | Nazwa |  |  | (minimum) |  | (a x b = c) |  | (d)
1 | Pacific Blue CD20 Antibody klon: 2H7 |  |  | 5 | 100
2 | Brilliant Violet 605 CD8 Antibody klon: SK1 |  |  | 1 | 100
3 | FITC CD99 Antibody klon:3B2/TA8 |  |  | 1 | 100
4 | Alexa Fluor 700 CD45 Antibody klon:2D1 |  |  | 5 | 100
5 | PE CD304 (Neuropilin-1) Antibody klon:12C2 |  |  | 2 | 100
6 | Pacific Blue HLA-DR Antibody klon:L243 |  |  | 8 | 100
7 | APC Ganglioside GD2 Antibody klon:14G2a |  |  | 1 | 25
8 | APC CD371 Antibody klon: CLEC12A |  |  | 4 | 100
9 | CD371 (CLEC12A) PE klon: 50C1 |  |  | 2 | 100
10 | CRLF2 PE klon1D3 |  |  | 2 | 100
11 | smIgD FITC klon: IA6-2 |  |  | 2 | 25
12 | smIgM PerCPCy5.5 klon:MHM-88 |  |  | 2 | 25
[7 empty] | Suma wartość netto: |  | Suma wartość brutto
[7 empty] | 0 |  | 0
W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył:: 1.Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji. 2.Oferowany asortyment musi być kompatybilny względem posiadanego przez Zamawiającego Cytometru BD FACS Lyric (będącego o w posiadaniu Zamawiającego). Ww. cytometr jest objęty gwarancją producenta. Ryzyko i koszty usunięcia awarii/uszkodzenia analizatora z przyczyn dotyczących stosowania zaoferowanego asortymentu jest po stronie Wykonawcy. Szczegóły odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu określa §15 ust 2-6 projektu umowy stanowiącemu załącznik nr 7 do SWZ

## Pakiet 3
Pakiet nr 3. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (w posiadaniu Zamawiającego)
Załącznik nr 1 - OPZ
[5 empty] | Ilość badań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość | Podatek | Wartość brutto
Lp. | Przedmiot oferty | Producent | Ilość badań | Ilość opakowań | z 1 |  | netto | VAT
|  | Kod katalogowy |  | (a) | opakowania |  |  | w %
|  | Nazwa |  |  | (minimum) |  | (a x b = c) |  | (d)
1 | CD3-PE-Vio770, klon REA613 human |  |  | 2 | 100
2 | NKp80 - PE, klon 4A4.D10 anti-human |  |  | 2 | 100
3 | CD123-APC, klon AC145 human |  |  | 7 | 100
[7 empty] | Suma wartość netto: |  | Suma wartość brutto
[7 empty] | 0 |  | 0
Oferowany asortyment musi być kompatybilny względem posiadanego przez Zamawiającego Cytometru BD FACS Lyric (będącego o w posiadaniu Zamawiającego). Ww. cytometr jest objęty gwarancją producenta. Ryzyko i koszty usunięcia awarii/uszkodzenia analizatora z przyczyn dotyczących stosowania zaoferowanego asortymentu jest po stronie Wykonawcy. Szczegóły odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu określa §15 ust 2-6 projektu umowy stanowiącemu załącznik nr 7 do SWZ

## Pakiet 4
Pakiet nr 4. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (w posiadaniu Zamawiającego)
Załącznik nr 1 - OPZ
[5 empty] | Ilość badań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość | Podatek | Wartość brutto (d)
Lp. | Przedmiot oferty | Producent | Ilość badań | Ilość opakowań | z 1 |  | netto | VAT
|  | Kod katalogowy |  | (a) | opakowania |  |  | w %
|  | Nazwa |  |  | (minimum) |  | (a x b = c)
1 | Mouse Anti-Human IREM-2 CD300e Alternative APC klon: UP-H2 |  |  | 3 | 100
2 | FACSClean Solution 5L |  |  | 10 | _
3 | FACS Lysing Solution 10X Concentrate 100 mL |  |  | 17 | _
4 | FACS Sheath Fluid 20L |  |  | 36 | _
5 | HLA-DR APC-H7 klon L243 |  |  | 2 | 100
6 | CD10 APC klon: HI10A; |  |  | 5 | 100
7 | CD10 APCH7 klon:HI10A |  |  | 3 | 100
8 | CD10 BV-605 klon: HI10A |  |  | 3 | 100
9 | CD10 PECy7 klon: HI10A; |  |  | 3 | 100
10 | CD105 PE klon:266 |  |  | 3 | 100
11 | CD117 APC klon: 104D2 |  |  | 2 | 100
12 | CD117 BV786 klon: 104D2 50ug |  |  | 2 | 50
13 | CD117 PE klon: 104D2 |  |  | 3 | 50
14 | CD11a PE klon HI111 |  |  | 2 | 100
15 | CD11b (D12) BV605 klon D12 |  |  | 2 | 100
16 | CD11b APC klon:D12 |  |  | 3 | 100
17 | CD11c APC klon SHCL-3 |  |  | 2 | 100
18 | CD13 APC-R700 klon L138 |  |  | 2 | 100
19 | CD13 BV786 klon: L138 50ug |  |  | 2 | 50
20 | CD13 PE klon: L138 |  |  | 9 | 100
21 | CD14 APC klon MφP9 |  |  | 2 | 100
22 | CD14 APCH7 klon:MφP9 |  |  | 5 | 100
23 | CD15 FITC klon: MMA; |  |  | 5 | 100
24 | CD15 V450 klon MMA |  |  | 2 | 100
25 | CD16 FITC klon: CLB Fc gran/1, 5D2 |  |  | 4 | 50
26 | CD16 PE klon: 3G8 |  |  | 2 | 100
27 | CD16 PE PE klon: B73.1 |  |  | 2 | 100
28 | CD19 APC klon: SJ25C1 |  |  | 3 | 100
29 | CD19 APCH7 klon:SJ25C1 |  |  | 3 | 100
30 | CD19 PE-Cy™7 klon SJ25C1 |  |  | 2 | 100
31 | CD1a APC klon: HI149 |  |  | 3 | 100
32 | CD2 APC-H7 klon:RPA-2.10 |  |  | 2 | 100
33 | CD2 FITC klon: RPA-2.10 |  |  | 5 | 100
34 | CD22 APC klon: S-HCL-1 |  |  | 6 | 100
35 | CD24 APCH7 klon: ML5 |  |  | 2 | 100
36 | CD25 PE klon:2A3 |  |  | 5 | 50
37 | CD27 BV421 klon M-T271 |  |  | 2 | 100
38 | CD3 APC klon SK7 |  |  | 2 | 100
39 | CD3 BV711 klon: UCHT1 |  |  | 2 | 100
40 | CD3 V500-C klon: SK7 |  |  | 3 | 100
41 | CD30 PE klon: BerH8 |  |  | 2 | 100
42 | CD33 APC klon:P67.6 |  |  | 3 | 100
43 | CD33 BV-605 klon: P67.6 50ug |  |  | 3 | 50
44 | CD33 BV786 klon: P67.6 50ug |  |  | 2 | 50
45 | CD33 PE klon: P67.6 |  |  | 2 | 100
46 | CD33 PerCPCy5.5 klon: P67.6 |  |  | 3 | 50
47 | CD34 BV421 klon: 8G12 50ug |  |  | 3 | 50
48 | CD34 BV786 klon 8G12 |  |  | 2 | 100
49 | CD34 PerCPCy5.5 klon: 8G12 |  |  | 32 | 50
50 | CD35 FITC klon:E11 |  |  | 3 | 100
51 | CD36 BV605 klon CLB-IVC7 |  |  | 2 | 50
52 | CD36 FITC klon: CLB-IVC7 |  |  | 4 | 50
53 | CD38 APCH7 klon: HB7; |  |  | 12 | 100
54 | CD4 APCH7 klon:SK3 |  |  | 3 | 100
55 | CD4 BV786 klon:SK3 |  |  | 2 | 100
56 | CD4 PerCPCy5.5 klon: SK3 |  |  | 7 | 50
57 | CD41a FITC klon:HIP8 |  |  | 5 | 50
58 | CD42a FITC klon:Beb1 |  |  | 3 | 100
59 | CD42b APC klon:HIP1 |  |  | 3 | 100
60 | CD44 FITC klon: L178; |  |  | 3 | 100
61 | CD45 APC-H7 klon 2D1 |  |  | 2 | 100
62 | CD45 V500-C klon 2D1 |  |  | 6 | 100
63 | CD45RA BV510 klon HI100 |  |  | 4 | 50
64 | CD45RA PECy7 klon: L48 |  |  | 3 | 100
65 | CD5 PerCPCy5.5 klon: L17F12 |  |  | 4 | 50
66 | CD56 BV605 klon MY31 |  |  | 2 | 50
67 | CD56 PE klon: C5.9 |  |  | 4 | 200
68 | CD58 FITC klon: 1C3 |  |  | 2 | 100
69 | CD6 BV605 klon:M-T605 50ug |  |  | 2 | 50
70 | CD61 FITC klon:RUU-PL7F12 |  |  | 3 | 100
71 | CD64 PE klon:10.1 |  |  | 5 | 50
72 | CD71 APCH7 klon:M-A712 |  |  | 3 | 100
73 | CD71 FITC klon L01.1 |  |  | 2 | 100
74 | CD73 BV-510 klon: AD2 |  |  | 2 | 100
75 | CD73 BV605 klon AD2 |  |  | 2 | 100
76 | CD73 PE klon: AD-2 |  |  | 2 | 100
77 | CD8 FITC klon SK1 |  |  | 2 | 100
78 | CD8+Lambda-FITC/CD56+Kappa-PE/CD4-PerCP-Cy5.5 |  |  | 2 | 50
79 | CD81 APCH7 klon: JS-81 |  |  | 2 | 100
80 | CD81 FITC klon: JS-81 |  |  | 4 | 100
81 | CD9 APCH7 klon:M-L13 |  |  | 3 | 100
82 | CD99 PE klon: Tü12 |  |  | 3 | 100
83 | CellWASH 5L |  |  | 20 | _
84 | CS&T Beads 150T |  |  | 4 | 150
85 | CD3 PacB klon: UCHT1; 0.1ml |  |  | 10 | 50
86 | cyTCRβ APC klon:8A3 (βF1) |  |  | 3 | 100
87 | FC Beads 2-Color Kit 5T |  |  | 2 | 5
88 | FC Beads 5-Color Kit 5T |  |  | 2 | 5
89 | FC Beads 7-Color Kit 5 T |  |  | 2 | 5
90 | HLA-DR PerCPCy5.5 klon: L243 |  |  | 4 | 50
91 | Mouse Anti-Human Disialoganglioside GD2 klon 14.G2a BV605 50 µg |  |  | 1 | 50
92 | Multitest 6-color TBNK with Trucount Tubes |  |  | 8 | 50
93 | OneFlow LST |  |  | 1 | 20
94 | Pharm Stain Buffer |  |  | 1 | 50
95 | CD3 APCH7 klon: SK7 |  |  | 8 | 50
96 | smIgM APC klon: G20-127 |  |  | 2 | 100
97 | Stem Cell Enumeration Kit |  |  | 6 | 50
98 | TCRgd PC7 klon: 11F2 |  |  | 2 | 100
99 | CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PerCP/CD8 APC |  |  | 2 | 50
100 | CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PerCP/CD4 APC |  |  | 2 | 50
101 | CD5 FITC(L17F12) CE |  |  | 1 | 100
102 | CD23PE CE Klon EBVCS-5 |  |  | 2 | 50
103 | CD19 PerCP (4G7) CE |  |  | 1 | 100
104 | CD31 PE (PECAM-1) Klon L133.1 |  |  | 2 | 50
105 | Hu CD127 FITC hIl-7R-M21 |  |  | 1 | 100
106 | Trucount 50 Tubes CE IVD |  |  | 4 | 50
[7 empty] | Suma wartość netto: |  | Suma wartość brutto
[7 empty] | 0 |  | 0
W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył:: 1.Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji. 2.Oferowany asortyment musi być kompatybilny względem posiadanego przez Zamawiającego Cytometru BD FACS Lyric (będącego o w posiadaniu Zamawiającego). Ww. cytometr jest objęty gwarancją producenta. Ryzyko i koszty usunięcia awarii/uszkodzenia analizatora z przyczyn dotyczących stosowania zaoferowanego asortymentu jest po stronie Wykonawcy. Szczegóły odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu określa §15 ust 2-6 projektu umowy stanowiącemu załącznik nr 7 do SWZ

## Pakiet 5
Pakiet nr 5. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (w posiadaniu Zamawiającego)
Załącznik nr 1 - OPZ
|  | Producent |  |  | Ilość badań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość | Podatek | Wartość brutto
Lp. | Przedmiot oferty | Kod katalogowy | Ilość badań | Ilość opakowań | z 1 |  | netto | VAT
|  | Nazwa |  | (a) | opakowania (minimum) |  | (a x b = c) | w % | (d)
1 | cyCD79a PE klon: HM57 |  |  | 3 | 100
2 | cyMPO FITC klon:MPO-7 |  |  | 3 | 100
3 | cyIgµ FITC polyclonal rabbit serum |  |  | 3 | 100
4 | nuTdT FITC klon: HT-6 |  |  | 8 | 50
[7 empty] | Suma wartość netto: |  | Suma wartość brutto
[7 empty] | 0 |  | 0
Oferowany asortyment musi być kompatybilny względem posiadanego przez Zamawiającego Cytometru BD FACS Lyric (będącego o w posiadaniu Zamawiającego). Ww. cytometr jest objęty gwarancją producenta. Ryzyko i koszty usunięcia awarii/uszkodzenia analizatora z przyczyn dotyczących stosowania zaoferowanego asortymentu jest po stronie Wykonawcy. Szczegóły odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu określa §15 ust 2-6 projektu umowy stanowiącemu załącznik nr 7 do SWZ

## Pakiet 6
Pakiet nr 6. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (w posiadaniu Zamawiającego)
Załącznik nr 1 - OPZ
|  | Producent |  |  | Ilość badań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość | Podatek | Wartość brutto
Lp. | Przedmiot oferty | Kod katalogowy | Ilość badań | Ilość opakowań | z 1 |  | netto | VAT
|  | Nazwa |  | (a) | opakowania (minimum) |  | (a x b = c) | w % | (d)
1 | CD21 Pacific Blue klon: LT21 |  |  | 2 | 100
2 | CD45 Monoclonal Antibody klon HI30, Pacific Orange 500uL |  |  | 24 | 100
3 | CD7 Monoclonal Antibody (eBio124-1D1 (124-1D1)), APC |  |  | 7 | 100
4 | CD9 Pacific Blue klon: MEM-61 |  |  | 2 | 100
5 | FIX & PERM Cell Permeabilization Kit |  |  | 8 | 200
6 | iCD22 APC RFB-4 APC |  |  | 2 | 100
7 | Ig Kappa Light Chain Pacific Blue klon: A8B5 |  |  | 2 | 100
8 | iLizozym FITC klon LZ-2 |  |  | 2 | 100
9 | MPO klon 8E6 PE |  |  | 2 | 100
10 | SYTO 16 Green Fluorescent Nucleic Acid Stain - 1 mM Solution in DMSO 250uL |  |  | 2 | _
11 | SYTO 41 Blue Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO 250uL |  |  | 3 | _
12 | UltraCompPlus eBeads |  |  | 2 | 25
[7 empty] | Suma wartość netto: |  | Suma wartość brutto
[7 empty] | 0 |  | 0
W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył:: 1.Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji. 2.Oferowany asortyment musi być kompatybilny względem posiadanego przez Zamawiającego Cytometru BD FACS Lyric (będącego o w posiadaniu Zamawiającego). Ww. cytometr jest objęty gwarancją producenta. Ryzyko i koszty usunięcia awarii/uszkodzenia analizatora z przyczyn dotyczących stosowania zaoferowanego asortymentu jest po stronie Wykonawcy. Szczegóły odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu określa §15 ust 2-6 projektu umowy stanowiącemu załącznik nr 7 do SWZ