Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.6.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu wspomagającego do zabiegów PTCA i OZW ( cewniki, mikrocewniki), zwanych
   dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………………...* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od
     poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
     /* wypełnia Wykonawca/
 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku –
    wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone
     w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach
     opieki zdrowotnej.
 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
     zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co
     najmniej następujące informacje:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które
     zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CEWNIK DO WSPARCIA I PRZEDŁUŻENIA CEWNIKA PROWADZĄCEGO: / - cewnik do naczyń́ wieńcowych / przedłużający dla cewnika / prowadzącego; / - dostępny w średnicach 5F, 6F, 7F, / 8F; do zastosowania z cewnikami / prowadzącymi 5F, 6F, 7F i 8F; / - konstrukcja umożliwiająca / wprowadzenie i kontynuację zabiegu / przez Y-konektor połączony / z cewnikiem – matką; / - miękki, elastyczny i atraumatyczny / koniec roboczy cewnika; / - długość́ użytkowa 150 cm; / - długość przedłużającego segmentu / typy RX 25 cm dla średnic 5F, 6F, / 7F, 8F, oraz 40 cm dla 6F, / - dystalnie umieszczony marker, / dobrze widoczny w skopi: światło / wewnętrzne min 0,056”(dla cewnika / 6F), min 0,063”(dla cewnika 7F), min / 0,072” (dla cewnika 8F)	szt.	150
2.	CEWNIK ASPIRACYJNY DO PTCA W OZW : / - cewnik działający systemie / mono-rail”, / - kompatybilny z prowadnikiem / angioplastycznym 0,014”; / - kompatybilny z cewnikiem / prowadzącym 6F i 7F ; / - materiał w części dystalnej Pebax, / w części proxymalnej PEEK; / - długość robocza cewnika - 145cm; / - długosć sekcji Rx – 25cm; / - wewnętrzna średnica cewnika / kompatybilnego z cewnikiem / prowadzącym 6F - 0,044", dla 7F - / 0,052" / - zdolność aspiracyjna dla cewnika 6F / - 1,6cc/s, dla cewnika 7F – 2,8cc/s; / - cewnik o hydrofilnej końcówce / ułatwiającej dostęp do dystalnych / odcinków naczynia; / - hydrofilne pokrycie na dystalnych / 25cm cewnika aspiracyjnego; / - odporny na zagięcia i załamania; / - dostępny alternatywny usztywniający / mandryn; / - zestaw zawiera koszyczki filtrujące / oraz strzykawkę aspiracyjną z blokadą / 50/60cc B25	szt.	200
3.	Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych: / - posiadający nadbudowany Torquer / w proksymalnej części – po / skręceniu stanowi jednorodne / urządzenie; / - kompatybilny prowadnik: 0,014”; / - długość użytkowa: 135 cm i 155 cm; / - średnica zewnętrzna w części / proksymalnej: 2,6F / - średnica zewnętrzna w części / dystalnej: 2,3F / - profil wejścia końcówki stożkowej: / 1,3 F = 0,42mm = 0,016” / - długość końcówki dystalnej: 7 mm / - markery wejściowe: 95 i 105 cm / - materiał końcówki dystalnej: / Wolfram TPE – elastyczna, widoczna / w skopii	szt.	80
4.	Mikrocewnik dwu kanałowy w systemie OTW do udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic: / - dwa kanały wewnętrzne OTW; / - długość min. 140 cm; / - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / - powłoka hydrofilna / - profil wejścia (średnica zewnętrzna / końcówki – tipu) < 1,5F / - dwa otwory wyjściowe z kanału OTW / 2 w przeciwnych kierunkach / w odległości 8 i 12 mm od końca / cewnika ;
	- 3 markery radiocieniujące: na / końcówce cewnika i w miejscu / otworów wyjściowych z kanału / OTW 2	szt.	4
5.	Mikrocewnik dwukanałowy w systemie Rx i OTW: / - dwa światła dla prowadników / 0,014”, / jedno w systemie Rx, drugie -OTW , / obydwa widoczne w skopii; / - długość 135 mm ; / - torquar nadbudowany na systemie / OTW , umożliwiający blokowanie / prowadnika ; / - powłoka hydrofilna ,ściany zbrojone / oplotem ze stali nierdzewnej; / - taperowana atraumatyczna / końcówka; / - markery umożliwiające identyfikację / systemu Rx i OTW ; / - profil wejścia końcówki stożkowej: / 1,3F=0,42mm=0,016 ”, / - średnica zewnętrzna w części / dwuświatłowej, proksymalnej, / dystalnej / – odpowiednio 3,3F, 2,6F, 2,3F / - kompatybilny z cewnikiem / prowadzącym 5F	szt.	4
	RAZEM:					x	x		x