## Pakiety nr 3-5
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SWZ
PAKIET NR 5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość zamówienia | Cena JEDNOSTKOWA. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Podatek VAT w % | Cena JEDNOSTKOWA brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Proszek hemostatyczny przeznaczony do szybkiego tamowania krwawienia, pochodzenia roślinnego na bazie skrobi w postaci białego proszku, działanie przeciwzrostowe potwierdzone w Deklaracji Zgodności, zdolność wchłaniania 1 gram minim um 45m l wody, Siła adhezji minimum 0,3 N dla roztworu proszku 1 g w 20 ml wody, pełna hemostaza w zakresie 2 3 minut, aplikator trwale złączony z buteleczką, gotowy do użycia natychmiast po otwarciu, wszystkie parametry potwierdzone w niezależnym certyfiko wanym i akredytowanym laboratorium, podwójne opakowanie pozwalające na wprowadzenie butelki w sterylne pole operacyjne, możliwość zastosowania w postaci żelu lub pasty produkt klasy III, sterylny 5 g Dopuszczono z odpowiedzi | szt. | 30 | 220 | 6600 | 528 | 8% | 237.6 | 7128 | ARISTA AH Absorbable Hemostatic Particles 5g | SM0007
1 | Jednorazowy aplikator proszku hemostatycznego 38 cm Dopuszczono z odpowiedzi | szt. | 30 | 65 | 1950 | 156 | 8% | 70.2 | 2106 | Gelita Easytip XL 400 mm | GET-400 XL
| RAZEM |  |  |  | 8550 | 684 |  | 307.8 | 9234
/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie
|  |  |  | Razem | netto | brutto |  |  | uprawnionej/ uprawnionych do występowania
[5 empty] | 8550 | 9234 |  |  | w obrocie prawnym, reprezentowania dostawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu /