**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0027 na dostawę modeli anatomicznych i trenażerów w 4 pakietach**

PAKIET 3

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Model miednicy męskiej do badania klinicznego – 2 szt.** |
|  | Budowa modułowa pozwalająca na wymianę elementów treningowych:   1. podbrzusze 2. miednica męska 3. uda 4. genitalia męskie: 5. penis obrzezany 6. penis nieobrzezany z możliwością odprowadzenia napletka 7. moszna zawierająca  * jądra * najądrza * nasieniowody  1. anatomiczne punkty orientacyjne wyczuwalne w okolicach pachwiny: 2. kolec biodrowy przedni górny 3. spojenie łonowe 4. guzki łonowe 5. wykonane z materiału imitującego ludzką skórę o właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry 6. wykonywanie badania w pozycji pionowej i poziomej |
|  | Trening wykrywania i diagnozowania stanów chorobowych i zmian patologicznych w obrębie narządów płciowych męskich:   1. guz jądra i rak prącia 2. torbiel najądrza 3. żylaki powrózka nasiennego 4. zapalenie jądra i najądrza 5. wodniak jądra 6. pośrednia przepuklina pachwinowa |