**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0027 na dostawę modeli anatomicznych i trenażerów w 4 pakietach**

PAKIET 1

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Model genitaliów męskich do nauki samobadania – 2 szt.** |
|  | Budowa:   1. moszna 2. dwa ruchome jądra osoby dorosłej o naturalnych wymiarach 3. najądrze 4. powrózek nasienny 5. zarys początku penisa 6. elementy wyczuwalne w badaniu palpacyjnym |
|  | Wykonany z materiału imitującego ludzką skórę pod względem wrażeń dotykowych |
|  | Trenig badania palpacyjnego jąder:   1. jądro powiększone, zawierające dwie zmiany patologiczne o twardej, spoistej strukturze 2. jądro o normalnej strukturze |