**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0027 na dostawę modeli anatomicznych i trenażerów w 4 pakietach**

PAKIET 4

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Trenażer do nauki badania gruczołu piersiowego – 4 szt.** |
|  | Budowa:   1. realistyczny odlew damskiej klatki piersiowej 2. rozmiar piersi maksymalnie C 3. wykonany z materiału imitującego ludzką skórę pod względem wrażeń dotykowych 4. wykonywanie badania w pozycji poziomej i pionowej |
|  | Trening wykrywania i diagnozowania zmian patologicznych gruczołu piersiowego:   1. ruchomy guz w piersi o średnicy 20 mm na głębokości 10 mm 2. ruchomy guz w piersi o średnicy 20 mm na głębokości 5 mm 3. nieregularny guz na głębokości 5 mm, przylegający do ściany klatki piersiowej 4. złośliwy guz o nieregularnym kształcie o średnicy 30 mm ±5 mm, przylegający do klatki piersiowej, na głębokości 5 mm 5. trwale wklęsła brodawka sutkowa 6. zmiana powierzchowna skóry o charakterze „skórki pomarańczy” 7. powiększone węzły chłonne pod pachą 8. złośliwy guz o średnicy 20 mm nad obojczykiem na głębokości 5 mm |