Znak: ZOZ.V.010/DZP/22/23 Sucha Beskidzka dnia 13.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu dializacyjnego, dzierżawę aparatów dializacyjnych oraz zabezpieczenie serwisu technicznego Stacji Dializ.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Czy w pozycji dializatory punkt 2

Dializatory niskoprzepływowe, błona helixon, z bocznym wlotem krwi, sterylizowane para wodną, o powierzchni 2,1-2,3 m2

Zamawiający ma na uwadze dializatory wysokoprzepływowe, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją?

**Odp. TAK.**

