Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-17/2021

Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm (+/-5cm) z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze min 42g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi | 300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Osłonka na worki infuzyjne o pojemności 100 - 250ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na worki infuzyjne o pojemności 500 -1000ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 6000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów przystosowany do pracy z cytostatykami. Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm dla płynu i filtr p/areozlowy 0,2 µm. Oznaczony kolorem czerwonym. Posiada wbudowaną automatyczna zastawkę która otwiera drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekiem leku po rozłaczeniu strzykawki. Samodomykająca sie zatyczka. Stała boczna osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet po otwarciu zatyczki. Możliwość bezpiecznego użytkowania dla leków bez konserwantów do 8 godzin w temperaturze pokojowej i do 24 godzin w lodówce (2-8 St. C) oraz dla leków zawierających konserwanty do 72 godzin o ile są przechowywane w lodówce ( 2-8 St. C). | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów przystosowany do pracy z cytostatykami. Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm dla płynu i filtr p/areozlowy 0,2 µm. Oznaczony kolorem czerwonym. Posiada bezigłowy port z płaską mebraną która otwiera droge dla płynu tylko w chwili przyłaczenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekiem leku po rozłłaczeniu strzykawki oraz wrazie potrzeby jest łatwa do dezynfekcji. Produkt posiada udokumentowaną kompatybilność chemiczną z cytostatykami. Przyrząd zapewnia udokumantowane badaniami: właściwe stężenie podczas rekonstytucji leku poprzez brak adsorbcji przez membranę filtra, stałość przepływu poprzez nie zapychanie filtra cząsteczkowego podczas pobierania leku, szczelność chemiczną przy pracy z lekami cytotoksycznymi, pracę w systemie zamkniętym zgodnie z NIOSH bez przedostawania się leków do otoczenia, sterylność roztworu po rekonstytucji prze okres 14 dni . | 7000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadające atest, o gramaturze 81g/cm², wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, , pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm ,3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, badania na przenikalność cytostatyków dołączone do oferty. Rozmiar damski | 1200 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Urządzenie (łącznik) w systemie Injector ,umożliwiające pobieranie roztworu leku cytostatycznego(cytotoksycznego) z fiolki bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty szczelny system. Wymagania: kompatybilne z łącznikiem w systemie Connector oraz adapterem infuzyjnym. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane pojedynczo(oddzielnie),kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 50 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |  |
| 1 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 5 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce., do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 10 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. ,do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 20 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce., do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 30 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 60 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |  | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Półmaska medyczna do zabiegów wysokiego ryzyka z zakrytym zaworem .Maska ochronna, do zastosowań w środowisku medycznym, zgodna z klasyfikacją FFP3, NR, D, z zakrytym zaworem wydechowym, posiadająca trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Brak zawartości lateksu Trójpanelowa składana konstrukcja pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Maska winna spełniać wymagania dyrektyw 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Typ IIR z efektywnością filtrowania min 99%, odporność na rozpryski ≥120 mmHg. Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min. Maska powinna posiadać klapkę pod brodą ułatwiającą zakładanie, regulacje oraz w celu uzyskania komfortowego dopasowania. Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy, oznaczone certyfikatem CE. Brak zawartości lateksu w maskach. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Półmaska medyczna bez zaworu. Maska ochronna, pakowana indywidualnie w higieniczne opakowanie, zgodna z klasyfikacją FFP2 lub wyższej, NR, D, bez zaworu, kodowana kolorem. Trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Składana, konstrukcja trójpanelowa pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Waga maski maksymalnie 10g. Maska winna spełniać wymagania dyrektyw 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Typ IIR z efektywnością filtrowania min 94%, oznaczone certyfikatem CE. Maska powinna posiadać klapkę pod brodą ułatwiającą zakładanie, regulacje oraz w celu uzyskania komfortowego dopasowania. Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy. Odporność na rozpryski ≥120 mmHg, opór powietrza wdychanego i wydychanego < 49 Pa/cm2. Brak zawartości lateksu w maskach. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |  |
| 1 | Sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości AiB wg GMP. Środek ochrony indywidualnej katergorii III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425,typ 5,odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru(ENISO 13982-1:2004/A1:2010),typ 6 odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN13034:2005+A1:2009),czynnikami biologicznymi(EN14126:2003),wykonany z polietylenyu o wysokiej gęstości i masie powierzchniowej nie większej niż 45g/m2,oddychający,przepuszczalnośc powietrza ,odporny na przenikanie cytoststyków, odporność materiału na ścieranie, przebicie, wytrzymałość na zginanie, szwy wewnętrznie lamowane, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek, zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką, podwójnie pakowany, złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie ,rozmiar S,M L do wyboru przez Zamawiającego. | 700 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |  |
| 1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna ,zamknięta ,uniemożliwiająca demontaż tłoka ,połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki .Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły ,jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka dzięki temu zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca przypadkowe zakucie się igłą. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml oraz 60 ml,do wyboru przez zamawiającego, z budową ułatwiającą ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1, wolny od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, 17 mm., 20 mm., 28 mm do wyboru przez zamawiającego System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika z worka lub butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1,nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się klips, wolne od : DEHP , lateksu i BPA. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Gogle ochronne do procedury przygotowywania leków cytostatycznych kat.II ŚOI, mogące być dekontaminowane i myte, szybka acetatowa, pasek neoprenowy, nieparujące, lekkie i wytrzymałe | 10 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Krótki dren bursztynowy lub poliuretanowy zestaw przedłużający z przezroczystym drenem o długości min. 43 cm z filtrem 0,2µm do paclitaxelu ,do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym, kompatybilny z drenem wielodrożnym, bez zawartości PCV i DEHP, wykonany w całości z poiliuretanu, możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki, koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową, zacisk na drenie, system redukuje możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem lub Zamawiający dopuszcza Zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny, z filtrem 0,2µm na lini. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 55cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 6 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu . Produkt sterylny. Apirogenny lub Zamwiający dopuszcza Krótki dren z filtrem 0,2µm do paclitaxelu do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, nie posiadający i nie wymagających zabezpieczania korkiem, 2 zaciski zatrzaskowe oraz filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie sie krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. | 500 |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Podpis elektroniczny osoby uprawnionej