| Część Nr 1 | Sprawa 11/D/2022. |  |
| --- | --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141620-2 | Załącznik Nr 2.1 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy jednorazowe do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z wykorzystaniem separatora MCS plus firmy Haemonetics będącego własnością zamawiającego |  |  |  |  | zestaw | 80 |  |  |  |  |
| Zestawy jednorazowe, jałowe, jednoigłowe z pojemnikiem na UKKP umożliwiającym przechowywanie pozyskanego składnika krwi przez minimum 5-dni w warunkach określonych polskimi przepisami, Deklarowany czas trwania procedury u zakwalifikowanego dawcy z użyciem zestawu nie dłuższy niż 1 h 15 minut, Zestaw kompatybilny z separatorem komórkowym MCS plus, Zestawy muszą posiadać Certyfikat CE Do zestawów musi być dołączona instrukcja użycia w języku polskim, Do każdej serii zestawów będzie dołączony odpowiedni certyfikat jakości(certyfikat serii). Wykonawca, przy realizacji pierwszego zamówienia, zapewni szkolenie w zakresie użytkowania zestawów w 4 wybranych przez Zamawiającego Terenowych Stacjach. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy |  |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- instrukcja używania w języku polskim,

- dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych  Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa  URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje we Wrocławiu, Ełku, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Krakowie.

Wykonawca oświadcza, że:

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;

- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SWZ;

- zapoznaliśmy się ze SWZ i wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;

- przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w oparciu o zapisy  określone  SWZ;

- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;

- jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.

………………………………………

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy